|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE Rua: Francisco Fhelippe de Lima, 40 - Ribeirão Grande - Centro. CEP: 18.315-000 - Fone/Fax: (015) 3544-8800 e-mail: gabinete@ribeirãogrande.sp.gov.br |
| --- | --- |

Visto, etc....

- HOMOLOGO: para que produzam os seus efeitos legais os atos constantes nas folhas: 69, 70, 71, 72, 93, 94 e 95 da Carta Convite 31/2013.

2- ADJUDICO: A empresa ELETRO CASARE LTDA - EPP, CNPJ 48.337.638/0001-49. Referente a aquisição dos materiais conforme abaixo descrito:

| Item | Descrição | Medida | Qtde. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laje p/ TC | Unid | 1 | 125,98 | 125,98 |
| 2 | Caixa Padrão Tipo M 2-8 Medidor Externo | Unid | 1 | 870,01 | 870,01 |
| 3 | Caixa Padrão Tipo T Fundo Mad Multi Padrão | Unid | 1 | 301,58 | 301,58 |
| 4 | Disjuntor Weg 400A 160/200 A cx Mold (10186532) | Unid | 1 | 1.271,21 | 1271,21 |
| 5 | Haste Cooperweld 2,5 m Intelli IH-812 (2854) | Unid | 1 | 16,36 | 16,36 |
| 6 | Conector haste Aterramento Intelli reforç (T) | Unid | 1 | 2,12 | 2,12 |
| 7 | Cabo de Cobre Nú 50 mm (0009) | M | 3 | 14,87 | 44,61 |
| 8 | Terminal de Compressão TF 50 mm (13282) | Unid | 1 | 2,65 | 2,65 |
| 9 | Mufla 4 | Unid | 1 | 33,85 | 33,85 |
| 10 | Arame galvanizado mole 16 KG (342931) | Unid | 1 | 8,98 | 8,98 |
| 11 | Luva p/ corrugado Conduflex 4 (2503) | Unid | 4 | 2,74 | 10,96 |
| 12 | Bucha de Aluminio 4 ( Inca ) | Unid | 4 | 4,96 | 19,84 |
| 13 | Arruela de Aluminio 4 | Unid | 1 | 3,33 | 3,33 |
| 14 | Bucha de aluminio 3/4" ( Inca ) | Unid | 1 | 0,35 | 0,35 |
| 15 | Arruela de aluminio 3/4" ( Inca ) | Unid | 1 | 0,29 | 0,29 |
| 16 | Box 3/4 " ( Inca ) | Unid | 1 | 2,47 | 2,47 |
| 17 | Hidro preto cano de PVC 3m x 3/4" | Unid | 3 | 5,07 | 15,21 |
| 18 | Hidro preto curva 90 x 3/4" | Unid | 2 | 1,18 | 2,36 |
| 19 | Hidro preto luva PVC 3/4" rosca | Unid | 3 | 0,63 | 1,89 |
| 20 | Caixa de inspeção com tampa 300 x 250 mm | Unid | 1 | 67,78 | 67,78 |
| 21 | Parafuso TC galvanizado | Unid | 8 | 5,73 | 45,84 |
| 22 | Cabo de Cobre flexivel de 95 mm² | M | 70 | 37,85 | 2649,5 |
| 23 | Cabo de Cobre flexivel de 70 mm² | M | 22 | 29,52 | 649,44 |
| 24 | Terminal de Compressão TF 95 mm² (13059) | Unid | 48 | 5,55 | 266,4 |
| 25 | Terminal de Compressão TF 70 mm² (972) | Unid | 4 | 3,18 | 12,72 |
| 26 | Conector de pressão de 70 mm² | Unid | 2 | 6,78 | 13,56 |
| 27 | Massa de Calafetar cinza 350g Pulvitec ( UA002) | Unid | 1 | 6,86 | 6,86 |
| 28 | Vidro para a caixa ( visor ) | Unid | 4 | 7,56 | 30,24 |
| 29 | Transformador de Trafo de 150 KVA - 220/127 V | Unid | 1 | 12954,98 | 12954,98 |
| 30 | Poste Circular 11 x 1000 Miacil (34) | Unid | 1 | 2.136,20 | 2136,2 |
| 31 | Cruzeta de Madeira 90 x 1 12,5 x 2,40 M | Unid | 4 | 131,52 | 526,08 |
| 32 | Pararaio Polimetrico 21 Kv /10Kv | Unid | 3 | 256,21 | 768,63 |
| 33 | Chave Matheus 15 Kv100A Delmar 9 74120004) | Unid | 3 | 175,73 | 527,19 |
| 34 | Isolador disco Polimerico Ancoragem (G18x2 ) | Unid | 3 | 140,98 | 422,94 |
| 35 | Manilha tipo sapatilha (402233) Romagnole | Unid | 3 | 12,13 | 36,39 |
| 36 | Gancho Olhal Romagnole (400.244) | Unid | 3 | 13,87 | 41,61 |
| 37 | Isolador Olhal Lorenzetti | Unid | 3 | 15,09 | 45,27 |
| 38 | Isolador Pino Multi 35 KX (557) | Unid | 3 | 40,92 | 122,76 |
| 39 | Alca cabo de aluminio 4 Onix (70106) | Unid | 3 | 4,91 | 14,73 |
| 40 | Conector estribo LCBF-38 (2680) | Unid | 3 | 16,01 | 48,03 |
| 41 | Grampo linha viva Intelli GLV-68 (5348) | Unid | 3 | 24,06 | 72,18 |
| 42 | Mão Francesa Perfilada 38x5x993 (405677) | Unid | 8 | 49,52 | 396,16 |
| 43 | Cabo Indugrex TR 16 mm15 Kv | Unid | 18 | 10,58 | 190,44 |
| 44 | Cabo de Cobre flexível 16 mm Lamesa | Unid | 2 | 5,88 | 11,76 |
| 45 | Conector tipo unha bronze (estanhado) | Unid | 5 | 14,87 | 74,35 |
| 46 | Protetor bucha P-Trafo | Unid | 3 | 30,25 | 90,75 |
| 47 | Canaleta Mad Proteção | Unid | 1 | 46,59 | 46,59 |
| 48 | Arame galvanizado mole 16 KG (342931) |  | 1 | 9,02 | 9,02 |
| 49 | Haste de Terra 2,0 m galavanizada | Unid | 10 | 29,93 | 299,3 |
| 50 | Arame galvanizado mole 16 (342931) | Kg | 8 | 9,54 | 76,32 |
| 51 | Cabo de Cobre Nú 25 mm (00007) | M | 5 | 7,91 | 39,55 |
| 52 | Fusível Elo 1 a 10 Kv | Unid | 3 | 4,06 | 12,18 |
| 53 | Suporte para Trafo tubular | Unid | 2 | 41,65 | 83,3 |
| 54 | Parafuso maquina 5/8x 20 mm M16x 500mm (400407) | Unid | 4 | 9,68 | 38,72 |
| 55 | Parafuso Maquina 5/8 x 9 Galvanizado | Unid | 4 | 6,17 | 24,68 |
| 56 | Parafuso Maquina 5/8 x 7 galvanizado Romagnole ( 40231) | Unid | 8 | 6,29 | 50,32 |
| 57 | Parafuso Maquina 5/8 x 4 galvanizado Romagnole (40239) | Unid | 16 | 5,08 | 81,28 |
| 58 | Arruela quadrada 5/8 050x03x 18 mm ( 400615) | Unid | 31 | 1,01 | 31,31 |
| 59 | Cabo de aluminio 4 mm com alma (CAA 4 AWG) | Unid | 9 | 18,68 | 168,12 |
| 60 | Cinta para Poste 180 mm Romagnole ( 400.115) | Unid | 4 | 20,44 | 81,76 |

Valor Total R$ 25.999,29 (Vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos).

Declarando-a vencedora do certame sob nº 031/2013.

Gabinete do Prefeito, 04 de Setembro de 2013.

__________________________

## JOAQUIM BRISOLA FERREIRA

Prefeito Municipal