Processo: 5295/2019.

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA de PREÇOS nº 03/2020.

- 1 - PREÂMBULO

1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE torna público, para conhecimento dos interessados, que, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jacyra Landim Stori, nº 15, será realizada a licitação na modalidade TOMADA de PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a qual será processada de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014 e as Cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.

1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser entregues até às 10h00 do dia 20 de fevereiro de 2020, local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, em identificação externa do seu conteúdo, na forma descrita abaixo, sendo abertos a seguir, observado o devido processo legal.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

TOMADA de PREÇOS Nº 03/2020

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DA PROPOSTA FINANCEIRA

TOMADA de PREÇOS Nº 03/2020

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

1.3 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014 deverá DECLARAR, sob as penas da Lei, enquadramento de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante no Anexo VI.  O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).

1.4 – Cadastramento obrigatório na Coordenadoria de Compras/Licitações até o dia 17 de fevereiro de 2020.

1.5 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

- I – TERMO DE REFERÊNCIA;

a) Memorial Descritivo,

b) Planilha Orçamentária,

c) Cronograma Físico-Financeiro,

d) (Projeto) Planta de Localização, cortes e detalhes,

e) Arquivo Digital

II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;

III – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida);

- IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL;

V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

- VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP; (Deverá apresentar fora dos envelopes);

VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA (Facultativo);

VIII – MINUTA DE CONTRATO;

IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (Exigido somente na assinatura do contrato);

X – CADASTRO DO RESPONSÁVEL (Exigido somente na assinatura do contrato).

XI – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL (Exigido somente na assinatura Contrato);

- 2 – DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação da Creche EMEI Primeiros Passos no Bairro Ferreira dos Matos pelo regime de empreitada global – compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais. Conforme anexo I – Termo de Referência do edital.

- 3 – DO PREÇO

3.1 - Estima-se o valor total desta licitação em R$ 203.489,55 (Duzentos e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), baseado nos parâmetros dispostos no Anexo I – Termo de Referência.

3.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.

3.3 - Os quantitativos e valores indicados no Anexo I – Termo de Referência, correspondem à média dos praticados no mercado e foram apurados pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Fiscalização da Prefeitura de Ribeirão Grande para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

- 4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – A despesa correrá pelo Código: 02.04 – Departamento de Educação - 02.04.03 – Coordenadoria de Ensino Infantil  – 12.365.0010.1004 – Projeto/Atividade – 4.4.90.51 – Obras e Instalações - Ficha de Empenho nº 78 – Fonte de Recurso Estadual (02) – 02.04.07 – Coordenadoria de Ensino Infantil Não Fundeb  – 12.365.0021.1011 – Construção de Creche e Pré Escolas - Projeto/Atividade – 4.4.90.51 – Obras e Instalações – Ficha de Empenho nº 137 – Fonte de Recurso Estadual (02) do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 – Poderão participar do certame, sociedades comerciais cuja finalidade social abranja o objeto desta licitação, inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande cujo certificado esteja em vigor, assim como os documentos abaixo elencados.

5.2 – As empresas não cadastradas poderão participar da licitação, desde que apresentem a documentação que comprove o atendimento ao disposto no art. 27 da Lei federal nº 8.666/93, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5.3 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu (s) representante (s) legal (is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida), apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante.

5.4 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:

5.4.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, dentro do prazo de validade e emitido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5.4.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93):

5.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

5.4.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

5.4.2.3 - Prova de regularidade de tributos mobiliários para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões que à equivalem:

5.4.2.3.1 - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda;

5.4.2.3.2 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.      (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)   (Vigência);

5.4.2.3.3 - Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

5.4.2.3.4 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123/06 e LC nº 147/14);

5.4.2.3.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123/06 e LC nº 147/14);

5.4.2.3.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123/06 e LC nº 147/14);

5.4.2.3.7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

5.4.2.3.8 – Os licitantes estão dispensados de apresentar os documentos que tenham sido fornecidos para a emissão do C.R.C. – Certificado de Registro Cadastral se estiverem em vigor na data da abertura do envelope de habilitação.

5.4.3 - Qualificação Técnica Operacional e Profissional.

Para efeitos de comprovação de aptidão de capacidade técnica operacional e capacidade técnica profissional para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto do edital, fica definido que a licitante deverá apresentar ART de responsabilidade técnica de execução da Obra.

5.4.3.1 – Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente que se dará pela apresentação da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante, conforme Resolução 266/79, demonstrando situação regular na data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais.

5.4.3.1.1 - No caso do licitante vencedor dessa licitação ser proponente domiciliado em outros estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA ou CAU do Estado de origem, deverá conter o visto do órgão equivalente em São Paulo para efeito de contratação.

5.4.3.2 – Capacidade técnico-profissional que se dará através da comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um profissional graduado, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia, Agronomia do Estado de São Paulo – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

5.4.3.2.1 - Comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado o profissional acima indicado com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta (observando a Resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989, art. 6º, art. 8º inciso III).

5.4.3.3 - Declaração de visita técnica realizada por um representante ou engenheiro da empresa, conforme modelo do ANEXO VII.

5.4.3.3.1 - A visita técnica ao local da obra é facultativo e será agendada pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Fiscalização desta Prefeitura, através da solicitação do interessado em participar desta licitação, atribuindo-se à empresa toda e qualquer responsabilidade pelas dúvidas que poderiam ter sido sanadas durante a visita. As visitas serão acompanhadas por um funcionário designado pela Coordenadoria supracitada e serão feitas individualmente até o último dia útil que antecede esta licitação.

5.4.4 – Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93)

5.4.4.1 - Balanço patrimonial, assinado pelo Contador e/ou por Técnico em Contabilidade responsável e pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, e demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

5.4.4.1.1 – Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente poderão exercer a profissão após a regular conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos. (Artigo 12 - Redação dada pela Lei nº 12.249 de 2010).

5.4.4.1.2 – O exercício da profissão, sem o registro a que alude este artigo, será considerado como infração do presente Decreto-Lei. (§ 1º do Artigo 12 – Renumerado pela Lei nº 12.249 de 2010).

5.4.4.1.3 – Os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional de Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1º de junho de 2015 tem assegurado o seu direito ao exercício da profissão. (§ 2º do Artigo 12 – Incluído pela Lei nº 12.249 de 2010).

5.4.4.2 - Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, elaborado em papel timbrado da empresa, subscrito por seu(s) representante(s) legal(is) e pelo Contador e/ou Técnico em Contabilidade responsável, devidamente identificados, calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, da seguinte forma:

- Liquidez Geral =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)

- Liquidez Corrente =  Ativo Circulante

Passivo Circulante

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)

- Endividamento =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

(O resultado deverá ser menor ou igual a 0,50)

5.4.4.3 - Quando se tratar de Sociedades por Ações, o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar devidamente publicadas em órgão da Imprensa Oficial (artigo 31, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93);

5.4.4.4 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial (observando-se a Súmula 50 do TCESP), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.

5.4.4.5 - Prova de capital social mínimo registrado e integralizado no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente licitação, equivalente a R$ 20.348,95 (Vinte mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) comprovado mediante certidão expedida ou contrato social registrado na Junta Comercial, do qual conste o capital social vigente;

5.4.5 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo - Anexo V.

5.4.6 – Declaração da licitante de que concorda com os termos do presente edital e de que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação ou punições que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgãos ou entidades públicas, na forma do ANEXO IV – Declaração de Concordância com os Termos do Edital e da não ocorrência de fatos impeditivos à participação.

5.5 – Os documentos de habilitação deverão ser acondicionados em envelope fechado que deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 1.2.

5.6 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará retido nos autos, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor público desta Prefeitura ou publicação em órgão de imprensa oficial, exceto as certidões obtidas através de meio eletrônico, as quais, no entanto, só terão validades após a verificação de sua emissão junto ao site do órgão emissor.

5.7 – A licitante fica obrigada a declarar quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação, bem como punições sofridas que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgão ou entidade pública.

- 6 – DA PROPOSTA

6.1 – O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.

a) A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;

.

6.2 – Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios:

a) dados cadastrais;

b) assinatura do representante legal;

c) indicação obrigatória do preço em reais e por extenso;

d) indicação dos números do CNPJ, através da oposição do respectivo carimbo;

e) indicação do número da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato referido no item 8.

6.3 – O formulário padronizado de proposta indicado acima, deverá ser apresentado em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência (apresentando a planilha orçamentária e o cronograma físico/financeiro) computando todos os custos diretos e indiretos indicando o valor de cada item e o total proposto.

7 – DO JULGAMENTO

7.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não atendam às exigências editalícias. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento.

7.1.1 – No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 5.4.2.3.6, dando seqüência a abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade fiscal e trabalhista.

7.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes.

7.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste edital.

7.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR PREÇO GLOBAL (Compreendendo execução de serviços com fornecimento de materiais).

7.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.

7.4.2 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, o valor máximo de R$ 203.489,55 (Duzentos e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Anexo I – Termo de Referência, desclassificando-se as propostas cujo preço o exceda ou sejam manifestamente inexeqüíveis.

7.4.3 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).

7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis.

7.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123/06, art. 44, caput):

7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; (LC n° 123/06, art. 44, § 1º).

7.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123/06, art. 45, inc. I).

7.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a notificação formal da classificação provisória.

7.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC123/2006 e LC 147/2014

TOMADA de PREÇOS Nº 03/2020

RAZÃO SOCIAL da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

7.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta; (LC n° 123/06, art. 45, inc. III).

7.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123/06, art. 45, inc. II).

7.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (LC n°123/06, art. 45, § 1º)

8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 – Previamente a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá recolher junto aos cofres públicos do Município de Ribeirão Grande, 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia contratual, em uma das formas estabelecidas no Art. 56 da Lei 8.666/93;

8.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VIII, onde neste ato será assinado Termo de Ciência e Notificação conforme Anexo IX e no Anexo X Dados Cadastrais da Contratante, da Contratada e Responsável do ato pelo TCESP e também a Declaração de Documentos a Disposição do Tribunal de Contas conforme Anexo XI.

8.2.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

8.2.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 8.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

8.2.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de dois dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

8.2.3 - Quando o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.2.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;

8.2.4 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 147/14);

8.2.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração:

a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1;

b) a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).

8.3 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

8.4 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.

8.5 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

8.6 – A contratada deverá executar a obra em até 03 (três) meses de acordo com o cronograma físico financeiro a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

8.7 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.8 – O critério do reajuste de preço se fará nos termos do art. 40, XI da Lei Federal 8.666/93.

8.9 – Será permitido o reajustamento do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, sendo adotado para tal o índice de preços da construção civil da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, contada a partir da data da proposta apresentada na licitação.

8.9.1 – Em caso de atraso no prazo da execução do contrato por responsabilidade da Contratada a mesma não terá direito ao reajustamento, mesmo que os acréscimos de prazos sejam superiores a 01 (um) ano.

8.10 - O foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP.

9 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 - Fica designado o Sr. Emerson Rodrigues de Sales, Coordenador de Obras, Engenharia e Fiscalização, matriculado sob nº 908, sendo o responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução deste contrato.

9.2 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.3 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93).

9.4 – O recebimento da obra pela Prefeitura será:

9.4.1 - Provisória: Quando as obras estiverem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o Projeto e Especificações, será lançado um Termo de Recebimento Provisório assinado pela Municipalidade, através de preposto juntamente com funcionário designado para acompanhamento da obra e pela Contratada, o que deverá ocorrer no prazo de dez (10) dias corridos contados da data da comunicação escrita da conclusão da obra pela contratada;

9.4.2 - Definitiva: O Termo de Recebimento Definitivo da obra será assinado pela Municipalidade, através de preposto responsável por seu acompanhamento / fiscalização pertencente ao próprio Município e pela Contratada, o qual será lavrado em até dez (10) dias corridos após o decurso do prazo para observação, nos termos do art. 73, I, “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, se tiverem sido atendidas todas as reclamações da Prefeitura referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer parte dos serviços executados, e se a Contratada tiver atendido a todas exigências legais, fiscais e trabalhistas referentes à obra.

9.5 – O prazo para observação na obra será de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento provisório.

10 – DAS SANÇÕES

10.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.2 - O atraso injustificado na execução deste objeto, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

10.3 - Pela inexecução total ou parcial deste objeto, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

10.5 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 5.4.2.3.6 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; (LC nº 123, art. 43, § 2º).

10.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

10.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

11 – DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e em conformidade com o Cronograma Físico/Financeiro, mediante apresentação de fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

11.2 - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do INSS e FGTS.

11.3 – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

12 – DAS INFORMAÇÕES

12.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h, no Paço Municipal, e através do e-mail licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br.

12.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, com cópia para todos os interessados, em até 03 (três) dias úteis da data indicada no subitem 1.2 deste ato convocatório.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas:

a) em consórcio;

b) suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei de Licitações;

c) as declaradas inidôneas, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei de Licitações;

d) sob regime de falência ou concordata.

13.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e protocolizadas no Paço Municipal.

13.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ribeirão Grande, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser protocolizados no Paço Municipal, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

13.4.1 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº 8.666/93.

13.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, no horário de expediente, até 24 (vinte e quatro) horas, que antecedem o recebimento dos envelopes, ou através do email: licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br. e/ou compras@ribeiraogrande.sp.gov.br, e no site da Prefeitura www.ribeiraogrande.sp.gov.br .

13.6 - Ao retirarem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Coordenadoria de Compras e Licitações, o endereço para qualquer correspondência, e o número do telefone para uma eventual verificação.

13.7 - A simples apresentação da documentação destinada à habilitação e a proposta implica na aceitação incondicional do presente Edital e seus Anexos.

13.8 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura, no Paço Municipal, além de efetuadas diretamente aos interessados e no que couber, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e diretamente no site dessa Prefeitura.

- Ribeirão Grande, SP. 27 de janeiro de 2020

- ________________________

- Eliana dos Santos Silva

- Prefeita Municipal

- TOMADA de PREÇOS 03/2020

- ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação da Creche EMEI Primeiros Passos no Bairro Ferreira dos Matos pelo regime de empreitada global – compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais. Conforme anexo I – Termo de Referência do edital.

# MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Reforma, ampliação e adequação Creche Primeiros Passos
Local: Bairro Ferreira dos Matos, Ribeirão Grande – SP.

01 - CONSIDERAÇÃOES INICIAIS

  - - Este memorial trata dos principais pontos que devem ser seguidos na execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, e outros fatores de importância técnicas. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às normas Brasileiras (ABNT). Durante a obra será feita pela empresa contratada, periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

A concretagem dos elementos estruturais deverá ser realizada após a verificação do fiscal responsável da prefeitura junto ao responsável técnico da empresa contratada.

- – SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1– Placa de obra: Deverá ser executado placa de identificação para obra constando os dados da empresa e do contrato firmado com a municipalidade, sendo fixada em local de fácil visibilidade com as dimensões de 2,00x3,00m fabricadas em material resistente sobre chapa de aço.

- – RETIRADAS

3.1- Retirada de telhas fibrocimento: Será feita a retirada da cobertura de telhas de fibrocimento de maneira cuidadosamente, incluindo a guarda do material reaproveitável para posterior reaproveitamento da municipalidade.

.

3.2- Retirada de estrutura de cobertura em madeira: A estrutura deverá ser retirada de maneira cuidadosa, incluindo a guarda do material reaproveitável para posterior reaproveitamento da municipalidade.

3.3- Retirada de forro em placas ou tiras fixadas: Retirada de placas de forro em PVC de maneira cuidadosa, em todo o interior da edificação, incluindo a guarda do material reaproveitável para posterior reaproveitamento da municipalidade.

3.4- Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro- Retirada de tarugamento de travamento de maneira cuidadosa, em todo o interior da edificação, inclusive a guarda do material reaproveitável.

3.5- Retirada de folhas de portas em madeira: Retirada de 7 unidades de folhas de porta em madeira, sendo elas, portas de acesso para o interior da edificação e de ligação interna entre os ambientes, as quais marcadas em projeto, incluindo a guarda do material reaproveitável para posterior reaproveitamento da municipalidade.

3.6- Retirada de batentes em madeira com guarnição: Serão retirados os batentes chumbados, incluindo guarnição, peças lineares e a guarda do material reaproveitável para posterior reaproveitamento da municipalidade.

3.7- Retirada de esquadrias metálicas: As esquadrias metálicas demarcadas no projeto arquitetônico inclusive os vidros deverão ser retirados. As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, depois transportado e armazenado em local apropriado, pois deverão ser reaproveitadas na obra.

3.8- Retirada de lavatório: Serão retirados 03 (três) unidades de lavatório, sendo dois infantis em plástico e um adulto em louça, incluindo a guarda dos itens reaproveitáveis

3.9- Retirada de bacia sanitária: Será retirada 01 (uma) bacia sanitária em louça (adulto), incluindo a guarda do mesmo para reaproveitamento para posterior reaproveitamento da municipalidade.

3.10- Remoção de fios e condutores em geral: Retirada de tomadas e interruptores em geral, incluindo espelhos e a guarda dos mesmos para reaproveitamento para posterior reaproveitamento da municipalidade.

3.11- Retirada manual de lajota de concreto: Retirada de lajotas sextavadas de concreto que constituem o acesso de entrada do prédio, incluindo a guarda para reaproveitamento para posterior reaproveitamento da municipalidade.

3.12- Retirada de pilaretes varanda 0,15 x 0,15: Retirada de pilares em madeira tipo sanduiche localizados na varanda de entrada do prédio, incluindo a guarda para reaproveitamento para posterior reaproveitamento da municipalidade.

04– DEMOLIÇÕES:

Conforme disposto no projeto arquitetônico algumas partes da edificação existente deverão ser demolidas. Por se tratar de uma edificação antiga, é possível que encontre empecilhos e/ou problemas nas demolições, caso ocorra, deverá ser avisada a Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE), para juntos encontrarem soluções.

4.1– Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado: O serviço será executado com as ferramentas adequadas para os serviços de desmonte, demolição e fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente, nos locais indicados no projeto de técnico de reforma e ampliação.

4.2- Demolição de concreto simples: Será realizada a demolição manual de concreto simples, constantes nos pisos, degraus e acessos conforme projeto técnico.

4.3– Demolição de concreto armado: Demolição de concreto armado providenciando escoramento e travamentos das peças de ligação caso necessário, armazenando em local apropriado até a remoção dos resíduos.

4.4 – Retirada de entulho: O local deverá ser provido de caçamba para receber os entulhos e resíduos de construção civil oriundo das demolições geradas pela obra sendo responsabilidade da empresa contratada a manutenção e descarte destes.

4.5 – Transporte de resíduos: Será de obrigatoriedade da empresa contratada o devido descarte dos resíduos de construção civil gerados em virtude da execução dos trabalhos de demolição e reforma da obra em epígrafe, bem como o transporte de caminhão até o local apropriado para descarga.

05 – INFRAESTRUTURA

5.1 – Gabarito: Será executada 70,81m² de locação da obra compreendendo locação de estacas, eixos principais, paredes e etc. para marcação dos eixos de paredes e elementos de fundação das construções e adequações; A locação da obra deverá ser convencional, através de gabarito de tábuas corridas de boa qualidade pontaletadas a cada 1,50 m, sem reaproveitamento das tábuas, o gabarito deve estar alinhado e nivelado para permitir a marcação das faces e eixos das peças estruturais.

5.2 – Escavação: As escavações manuais para infraestrutura deverão ser feitas com ferramentas manuais nas dimensões necessárias para se executarem sapatas e vigas baldrames. Todas as valas devem ser escavas com dimensões de no mínimo 10cm a mais de cada lado para facilitar a montagem das formas na execução dos elementos da estrutura. Os reaterros das valas de fundações deverão ser executados com o mesmo material retirado nas escavações, após o reaterro deverá ser compactado de forma manual ou mecânica (sapo), de forma que reduza ao máximo os vazios do solo, evitando possível recalque ou afundamentos do solo.

5.3 - Aterro interno- Será executado aterro interno nas áreas ao qual será elevado 0,35m o nível do piso da antiga varanda, almoxarifado e parcialmente o piso da sala de aula, igualando-se ao nível do restante da edificação.

06- FUNDAÇÃO (sapatas, brocas e vigas baldrame).

O fundo das valas de fundação, deverão ser apiloados manualmente com maço (compactador manual) de 30 a 60 kg ou com compactador mecânico (sapo). Deverá ser executado no fundo das valas de fundações um lastro de brita 1, com 5cm de espessura, para reduzir o contato direto do concreto da fundação com o solo bem como aumentar a aderência deste concreto ao substrato.

6.1 – Broca de concreto Ø 25cm: Deverá ser executado em concreto fck 25MPa na profundidade mínima de 3,00m, armadas com ferro CA-50 de 10mm e estribadas a cada 20 cm usando ferro CA-50 de 6,3mm concreto e escavação.

6.3 – Viga Baldrame – Viga baldrame de concreto fck 25MPa, nas dimensões de 20x30cm, armadas com ferro Ø 10mm e estribos de Ø 6,3mm espaçados a cada 20cm, em forma bem alinhada e tábuas de boa qualidade, as ferragens devidamente centradas nas formas para evitar o contato da armadura com o exterior evitando a oxidação da mesma.

6.4 – Bloco de concreto- Bloco de concreto fck 25MPa, nas dimensões de 60x60x50cm, armadas com ferro Ø 10mm, espaçamento especificado em projeto técnico, cobrimento da armadura = 5cm e forma de madeira moldadas in loco, total de 08 unidades.

07 – IMPERMEABILIZAÇÃO

7.1 – Impermeabilização Tinta Betuminosa -  A aplicação de tinta betuminosa deverá ser executada sobre as laterais e superfície das vigas baldrame e blocos, sendo aplicado no mínimo 2 demãos ou o necessário para o cobrimento total de falhas e manchas nas respectivas peças.

08– SUPERESTRUTURA

8,1 – Pilares: Pilar de concreto de concreto fck 25MPa, nas dimensões de 20x20cm, armadas com ferro Ø 10mm e estribos de Ø 6,3mm espaçados a cada 20cm, em forma bem alinhada e tábuas de boa qualidade, as ferragens devidamente centradas nas formas para evitar o contato da armadura com o exterior evitando a oxidação da mesma.

8.2 – Viga de respaldo: Sobre todas as paredes existente e a serem executadas, deverá ser executada vigas de amarração em concreto armado com Fck 25 Mpa no comprimento total de 122,03 metros. A armadura em aço CA-50 com barras de 10mm estribos Ø 6,3 mm espaçados com a cada 20 cm. Sendo as dimensões de 20 x 20 cm e cobrimento de 2,0 cm. Formas de tábuas em madeira branca com reaproveitamento de no máximo 05 (cinco) vezes; para o escoramento, utilizar madeiramento de eucalipto.

09– ALVENARIA DE FECHAMENTO

9.1- Alvenaria de fechamento: Será executado 31,40m² de alvenaria de tijolo cerâmico furado de 11,5x14x24cm nos locais indicados em projeto, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, de forma contra fiada, perfeitamente nivelados e aprumados, obedecendo aos alinhamentos do projeto arquitetônico e com juntas nunca superior a 1,5 cm.

9.2- Alvenaria de fechamento: Será executado 166,93m² de alvenaria de tijolo cerâmico furado de 6x19x19cm, nos locais indicados no projeto arquitetônico e nas construções novas, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, de forma contra fiada, perfeitamente nivelados e aprumados, obedecendo aos alinhamentos do projeto arquitetônico e com juntas nunca superior a 1,5 cm.

9.3- Elementos vazados: Será feita a colocação de 70 unidades de elementos vazados (cobogós) nas dimensões de 14x19x19cm numa área de 2,10m² nas dimensões de largura de 3,50m x 0,60m de altura, com peitoril de 2,10m, executada na parede de fechamento do galpão ajudando na iluminação e ventilação do local.

10 – REVESTIMENTOS

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros, deverão ser da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a CONTRATADA, adotar providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento. Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma, retoques no revestimento.

As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro) deverão ser cobertas com um suporte de revestimento. Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme.

A aplicação de cada nova camada de revestimento exigirá a umidificação da anterior.

10.1–Chapisco: Será executado em todas as paredes novas e nas sofridas alterações de acordo com projeto arquitetônico.

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm.

Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como lajes, pilares, vigas, vergas, contravergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria.

10.2– Emboço desempenado: Será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 20mm.

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a aderência do revestimento cerâmico.

10.3– Revestimento com azulejo: A CONTRADA deverá fornecer e assentar revestimentos cerâmico, com dimensões mínimas de 25x35cm, cor a serem definidas pela Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE) e nos locais dispostos no projeto arquitetônico e orçamento.

A argamassa colante para fixação deverá ser tipo ACII, de primeira qualidade e sua dosagem e preparos executados conforme a especificação do fabricante.

A aplicação da argamassa colante deverá ser feita com desempeno dentado metálico 8,0mm, a mesma deverá ser aplicada no emboço de baixo para cima, formando sulcos verticais na alvenaria, no caso das peças cerâmicas serem maior que 30x30cm, a argamassa colante além de ser aplicada apenas na alvenaria, também deverá aplicada de forma circular na peça cerâmica antes da aplicação da mesma. É obrigatório o uso de martelo de borracha no auxílio do assentamento para evitar a danificação das peças cerâmicas.

Antes da aplicação da argamassa colante não será necessária a umidificação da parede

(emboço).

Os azulejos deverão ser assentados de baixo para cima sendo que o controle dos prumos vertical e horizontal deverá ser feito com o auxílio de réguas de alumínio e fios de nylon.

Deverá ser observada rigorosamente a uniformização da aplicação dos azulejos nas paredes de uma mesma dependência.

Os azulejos deverão ter juntas a prumo não superiores a 3mm, utilizando espaçadores de plásticos.

Os azulejos quando cortados deverão ter suas bordas acabadas além de não apresentarem rachaduras ou emendas. Todos os arremates de arestas vivas (incluindo-se peitoris e requadados de janelas) deverão ser obrigatoriamente executados de modo a não deixar a face lateral da cerâmica aparente.

O rejuntamento deverá ser feito com argamassa pré-fabricada tipo flexível, como no mínimo 12h após o assentamento, removendo logo em seguida o excesso através de uma esponja molhada e um pano seco e limpo. Não podendo ser utilizadas borrachas e “chinelos”.

A cor da argamassa para rejuntamento dos azulejos deverá ser definida pela Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE), sendo obrigatoriamente de primeira qualidade, sua dosagem e preparo executados conforme a especificação do fabricante.

11- PISOS

11.1 – Piso de concreto (contrapiso): A execução do piso de concreto 20MPa com espessura média de 5,00 cm deverá ser aplicada em toda a área de piso mostrado em projeto.

11.2– Argamassa de regularização: Deverá ser executado argamassa de regularização sobre as áreas serão executadas piso cerâmico.

11.3 – Piso granilite: Será aplicado nas áreas internas indicadas no projeto arquitetônico discriminado e indicado os locais, inclusive rodapé na altura de 10cm.

12 – ELÉTRICA

12.1 – Padrão: Será trocado a categoria B1 já existente para a categoria tipo B2, já incluso fios de 16mm, 02 (dois) disjuntores de 50A e pedido a concessionária para ligação dos cabos na rede.

12.2 – Quadros de distribuição: Serão instalados 02 (dois) quadros de distribuição universal de embutir, para 12 disjuntores cada, localizados 01 (um) na sala de recepção e o segundo na face interna da parede do refeitório.

12.3 – Adequação de elétrica: Serão executadas em acordo com a municipalidade em virtude das adequações referentes às instalações antigas, sendo instaladas novas as luminárias nos locais de intervenção bem como as tomadas necessárias para funcionamento dos eletrodomésticos a instalar conforme projeto arquitetônico layout, planilha e orientação do fiscal técnico responsável.

12.4- Iluminação interna e externa: A iluminação interna será colocada em plafon de LED e a externa, luminárias tipo "Spot" orientável, refletor em alumínio anodizado com lâmpadas halógenas para letreiros da fachada e jardim de entrada, com duas caixas de passagem subterrânea para o jardim.

13 – HIDRÁULICA

13.1 – Caixa d’agua: Será instalado 02 caixas d’agua cônica em polietileno com capacidade do reservatório de 500 litros, ambas sobre suporte em madeira executado na área posterior a laje da cozinha e recepção com h=1,20 mínimo e devidamente adequada com as conexões necessárias e tubos com flanges.

13.2 – Instalação hidráulica e hidro sanitária: Será executada a instalação das tubulações e conexões hidráulicas e hidro sanitárias; sendo a tubulação em PVC Ø 25 mm para água fria, Ø 50 mm para a ligação entre a caixa de gordura e inspeção, Ø 100 mm para as ligações de esgoto. Tubos e conexões de esgoto e água serão em PVC soldável e rígida, bases de registro em latão. Instalações de equipamentos hidráulicos - lavatórios, sifões, vasos sanitários, torneiras, barras de segurança para PNE, entre outros, memorial descritivo e planilha orçamentária. Todos os equipamentos hidráulicos deverão estar devidamente instalados e funcionando.

14 – LOUÇAS, METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS

14.1 – Louças e aparelhos sanitários: As louças e aparelhos sanitários incluindo conexões deverão ser devidamente instaladas conforme rege as normas técnicas vigentes e conforme projeto técnico.

14.2- Serão instalados 02 (dois) lavatórios infantis, sendo 01 no banheiro 01 (um) e outro no banheiro 02 (dois), incluindo instalação hidráulica e de acessórios, tais como torneiras, sifões e afins.

14.3- Será instalado um lavatório em louça no banheiro acessível, fixado na parede por parafusos e buchas, incluso instalação hidráulica sem coluna, torneira, sifões e afins, seguindo as especificações exigidas pela NBR-9015:2015 onde está descrito todas as informações necessárias para tal.

14.4- Será instalado uma bacia sanitária em louça, fixação por parafusos e buchas, incluso hidráulica e esgoto, seguindo as especificações exigidas pela NBR-9015:2015 onde está descrito todas as informações necessárias para a tal.

14.5- Instalação de porta papel em louça de embutir, já incluso materiais e mão de obra, seguindo as especificações exigidas pela NBR-9015:2015 onde está descrito todas as informações necessárias para tal.

14.6- Será instalado na cozinha duas cubas de pia, sendo uma com 600x500x400mm e a segunda com 500x400x200mm, inclusive torneiras, sifões e afins.

15– ESQUADRIAS

15.1 – Esquadrias: As esquadrias deverão ser executadas após a verificação e liberação do fiscal da prefeitura como indicadas em projeto, sendo de boa qualidade e acabamento do mesmo nível, modelos descritos em planilha e instaladas exatamente nos locais indicados onde o projeto determina.

16 – COBERTURA

16.1 – Laje pré-fabricada: A laje deverá sem executada sobre a construção novas (cozinha, almoxarifado e despensa)

16.2 – Concreto FCK 25MPa: Deverá ser executado concreto para enchimento dos elementos estruturais de laje com espessura mínima de 4cm e resistência característica mínima de 25Mpa; incluindo o lançamento e adensamento do mesmo.

16.3 – Estrutura em Madeira: Será executado estrutura para cobertura em madeira de procedência utilizadas nas vigas, caibros e ripas de modo a atender às características de telhado como exige o projeto técnico para atender as necessidades sofridas pela reforma.

16.4 – Telha fibrocimento: Serão aplicadas telhas de fibrocimento de 8mm sobre estruturas de madeira conforme projeto, em toda a edificação de alvenaria, exceto galpão.

16.5 – Cumeeira e espigão: As cumeeiras e espigão serão executadas conforme a necessidade da cobertura executada no local, inclusive parafusos e todo o material para instalação.

16.6 – Forro em Lâminas de PVC: Serão executadas estruturas para sustentação das placas de forro em PVC devidamente tarugadas, utilizando placas ou lambris de PVC com espessura de 8mm e largura de 20cm, incluindo guarnição tipo moldura e acessórios, inclusive tarugamento e arremates.

16.7- Laje pré-fabricada: será executada  na construção nova (cozinha, almoxarifado e despensa) composta por vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas; conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.

17 – PINTURAS

Em todas as paredes deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. As superfícies de acabamento internas (paredes e lajes) receberão acabamento em tinta acrílica a base de água e as externas acrílica (alvenarias e beirais de lajes) em tinta base acrílica.

Utilizar a base com a cor selecionada pela FISCALIZAÇÃO, as tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem pintadas serão

cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias, pisos e outras.

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário.

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar pintura sobre superfície de reboco, com duas demãos.

17.1 – Tinta látex PVA: Será aplicado em 2 ou mais demãos se necessário para o cobrimento total de manchas ou falhas nas áreas internas conforme em acordo com a municipalidade e projeto.

17.2 – Tinta acrílica: Será utilizado tinta de boa qualidade, aplicado em 2 ou mais demãos se necessário para o cobrimento total de manchas ou falhas nas áreas externas conforme em acordo com a municipalidade e projeto.

17.3 – Esmalte: Esmaltes sintéticos deverão ser aplicados nas esquadrias metálicas sobre fundo zarcão, na quantidade de demãos que sejam necessárias para garantir a integridade das peças e cobrimento de manchas ou falhas na pintura.

17.4 – Verniz: Será aplicado verniz nas esquadrias de madeira, na quantidade de duas ou mais demãos necessárias para garantir a integridade das peças e cobrimento de manchas ou falhas.

17.6 – Placa de Sinalização: Deverá ser fornecido placas de sinalização para banheiros cozinha e sanitários (masculino, feminino e acessibilidade).

18 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1 – Porta em ferro: Será Fabricada porta em material metálico galvanizado de enrolar sobre o balcão da cozinha nas dimensões de 1,50mx1,50m devidamente instaladas e pintada incluindo acessórios, fechadura e trilhos.

18.2 – Alçapão de acesso: Será fabricado alçapão de acesso às instalações e coberturas da construção nova para manutenção, executadas em material metálico com ferrolho e cadeado devidamente pintadas nas dimensões de 60x80cm.

19- RAMPA DE ACESSO

19.1- Escavação: Deverá ser executada escavação manual referente a viga de embasamento com dimensões de 25x40cm, bem como aterramento parcial de nível de piso da rampa de acesso para pessoas de mobilidade reduzida (PNE).

19.2- Estrutura: Será executado 09 brocas de Ø 0,25m distribuídas em distância uniforme na extensão de ambos os lados da rampa.

19.3- Aterro Rampa - Será executado aterro seguindo a inclinação da rampa para assegurar a acessibilidade entre o portão de entrada e o piso da edificação.

19.4- Chapisco: Será feito chapisco na alvenaria nas duas faces externas, designada ao fechamento da rampa.

19.5- Concretagem piso rampa: Será aplicado concreto virado no local, fck = 25 MPa com espessura de 0,07m.

20- PIA COZINHA

20.1- Será executado três muretas de sustentação para apoio da pedra nas dimensões de 0,15m largura x 0,60m comprimento x 0,90m altura, incluindo estrutura de embasamento, chapisco, emboço e revestimento cerâmico.

No espaço restante entre parede e cubas serão instalados em distância uniforme 03 peças de mão francesa construída em chapa de 1”, feitas de cantoneiras para auxiliar sustentação da pedra.

20.2- Tampo de pia em granito na espessura de 3mm e cor definida pela Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE), com duas furações nas dimensões respectivas a cada cuba a ser instalada.

21– Limpeza da obra: A limpeza final da obra deverá ser executada ao longo da área afetada pela construção.

Ribeirão Grande – SP, sexta-feira, 31 de julho de 2026.

Emerson Rodrigues de Sales

Coordenador de Obras,

Engenharia e Fiscalização

Eng.Civil CREA: 5062810360

| INTERESSADA ----> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO -----------> REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE EMEI PRIMEIROS PASSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL -------------> BAIRRO FERREIRA DOS MATOS |  |  |  |  |  |  |  |
| ítem | Código | Ref. | Serviço | Unid. | Quantidade | Custo | Custo total |
| 1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 04.03.040 | CPOS | Retirada de telha fibrocimento | m² | 147,74 | R$6,24 | R$921,90 |
| 1.2 | 04.02.020 | CPOS | Retirada de estrutura de cobertura em madeira | m² | 147,74 | R$1,04 | R$153,65 |
| 1.3 | 04.07.020 | CPOS | Retirada de forro em placas ou tiras fixadas | m² | 75,97 | R$9,68 | R$735,39 |
| 1.4 | 04.07.060 | CPOS | Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro | m² | 75,97 | R$3,90 | R$296,28 |
| 1.5 | 04.08.020 | CPOS | Retirada de folha de esquadria em madeira | und. | 7,00 | R$17,30 | R$121,10 |
| 1.6 | 04.08.060 | CPOS | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 34,90 | R$10,37 | R$361,91 |
| 1.7 | 04.09.040 | CPOS | Retirada de esquadria metálica | m² | 8,94 | R$20,27 | R$181,21 |
| 1.8 | 04.09.040 | CPOS | Retirada de lavatório | unid | 3,00 | R$34,12 | R$102,36 |
| 1.9 | 04.11.020 | CPOS | Retirada de bacia sanitária | unid | 1,00 | R$34,12 | R$34,12 |
| 1.10 | 04.19.120 | CPOS | Remoção de interruptores, tomadas | unid | 12,00 | R$15,33 | R$183,96 |
| 1.11 | 04.18.390 | CPOS | Remoção de fios e condutores em geral | m | 120,00 | R$1,92 | R$230,40 |
| 1.12 | 04.40.070 | CPOS | Retirada manual de lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 8,52 | R$9,36 | R$79,75 |
| 1.13 | 04.02.030 | CPOS | Retirada de pilaretes varanda 0,15 x 0,15 | m | 9,00 | R$3,46 | R$31,14 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$3.433,17 |
| 2 | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 03.02.040 | CPOS | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento e oitão | m³ | 21,16 | R$62,40 | R$1.320,38 |
| 2.2 | 03.01.040 | CPOS | Demolição manual de concreto armado (pilares e vigas) | m³ | 1,12 | R$312,00 | R$349,44 |
| 2.3 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples (piso cimento queimado) | m³ | 5,39 | R$171,60 | R$924,92 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$2.594,75 |
| 3 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 02.10.020 | CPOS | Locação de obra de edificação | m² | 70,81 | R$9,50 | R$672,70 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$672,70 |
| 4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 12.01.040 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 60,00 | R$56,83 | R$3.409,80 |
| 4.2 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 4,55 | R$46,80 | R$212,94 |
| 4.3 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 0,65 | R$115,68 | R$75,19 |
| 4.4 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 40,06 | R$65,91 | R$2.640,35 |
| 4.5 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa de 10mm, já incluso aço CA-50 de 6,3mm de estribos | kg | 232,32 | R$6,83 | R$1.586,75 |
| 4.6 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 4,55 | R$279,29 | R$1.270,77 |
| 4.7 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4,55 | R$131,56 | R$598,60 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$9.794,40 |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 32.16.010 | CPOS | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa, considerando 2 demãos | m² | 84,50 | R$12,37 | R$1.045,27 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$1.045,27 |
| 6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa de 10mm, já incluso aço CA-50 de 6,3mm de estribos para pilares vigas e vigas de respaldo | kg | 528,52 | R$6,83 | R$3.609,79 |
| 6.2 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura de pilares, vigas e vigas de respaldo | m² | 95,15 | R$135,81 | R$12.922,32 |
| 6.3 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 5,28 | R$279,29 | R$1.474,65 |
| 6.4 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 5,85 | R$131,56 | R$769,63 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$18.776,39 |
| 7 | ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 11,5 x 14 x 24 cm | m² | 29,37 | R$55,03 | R$1.616,23 |
| 7.2 | 4.04.220 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 196,20 | R$62,82 | R$12.325,28 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$13.941,52 |
| 8 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 15.01.11 | CPOS | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado | m² | 188,24 | R$73,27 | R$13.792,34 |
| 8.2 | 32.06.151 | CPOS | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 135,89 | R$20,06 | R$2.725,95 |
| 8.3 | 16.03.020 | CPOS | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 188,24 | R$50,25 | R$9.459,06 |
| 8.4 | 22.03.070 | CPOS | Forro PVC espessura 8mm - inclusive estrutura para fixação e arremates em geral | m² | 165,26 | R$50,30 | R$8.312,58 |
| 8.5 | 16.03.310 | CPOS | Cumeeira de fibrocimento esp. 8mm | m | 10,30 | R$46,09 | R$474,73 |
| 8.6 | 13.01.130 | CPOS | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 37,33 | R$85,59 | R$3.195,07 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$37.959,74 |
| 9 | HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 46.01.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 12,00 | R$37,09 | R$445,08 |
| 9.2 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 36,00 | R$23,37 | R$841,32 |
| 9.3 | 47.01.050 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | unid | 2,00 | R$105,85 | R$211,70 |
| 9.8 | 48.02.401 | CPOS | Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 500 litros | unid | 2,00 | R$419,46 | R$838,92 |
| 9.10 | 48.05.010 | CPOS | Torneira de boia, DN= 3/4´ | unid | 2,00 | R$67,19 | R$134,38 |
| 9.11 | 46.18.100 | SINAP | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 MM X 1 1/ | unid | 2,00 | R$32,46 | R$64,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$2.536,32 |
| 10 | ESGOTO |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 49.03.020 | CPOS | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | unid | 1,00 | R$236,73 | R$236,73 |
| 10.2 | 74166/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa H= 60cm - fornecimento e instalacao | unid | 6,00 | R$206,84 | R$1.241,04 |
| 10.3 | 49.01.030 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | unid | 6,00 | R$73,05 | R$438,30 |
| 10.4 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 20,00 | R$32,89 | R$657,80 |
| 10.5 | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 60,00 | R$57,61 | R$3.456,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$6.030,47 |
| 11 | ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 39.21.060 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - Azul | m | 11,00 | R$9,95 | R$109,45 |
| 11.2 | 39.21.060 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - Preto | m | 12,00 | R$9,95 | R$119,40 |
| 11.3 | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid | 2,00 | R$92,44 | R$184,88 |
| 11.4 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | conj | 28,00 | R$19,34 | R$541,52 |
| 11.5 | 40.04.460 | CPOS | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | conj | 9,00 | R$24,37 | R$219,33 |
| 11.6 | 40.04.096 | CPOS | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | unid | 6,00 | R$53,16 | R$318,96 |
| 11.7 | 40.05.020 | CPOS | Interruptor com 1 tecla simples e placa | conj | 3,00 | R$19,09 | R$57,27 |
| 11.8 | 40.05.040 | CPOS | Interruptor com 2 teclas simples e placa | conj | 1,00 | R$26,58 | R$26,58 |
| 11.9 | 40.05.060 | CPOS | Interruptor com 3 teclas simples e placa | conj | 2,00 | R$35,91 | R$71,82 |
| 11.10 | 41.02.580 | CPOS | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, plafon | unid | 10,00 | R$38,47 | R$384,70 |
| 11.11 | 41.02.580 | CPOS | Lâmpada LED 18 W, com base E-27, plafon | unid | 12,00 | R$38,47 | R$461,64 |
| 11.12 | 39.26.050 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - Preto | m | 140,00 | R$8,31 | R$1.163,40 |
| 11.13 | 39.26.050 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - Azul | m | 70,00 | R$8,31 | R$581,70 |
| 11.14 | 39.26.040 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - Preto | m | 60,00 | R$6,09 | R$365,40 |
| 11.15 | 39.26.040 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - Azul | m | 30,00 | R$6,09 | R$182,70 |
| 11.16 | 39.26.030 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - Preto | m | 300,00 | R$4,81 | R$1.443,00 |
| 11.17 | 39.26.030 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - Preto | m | 220,00 | R$4,81 | R$1.058,20 |
| 11.18 | 41.15.240 | CPOS | Luminária tipo "Spot" orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada halógena PAR30 de 75 W (externo) | unid | 4,00 | R$117,10 | R$468,40 |
| 11.19 | 38.10.024 | CPOS | Caixa de passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70mm | unid | 2,00 | 35,19 | R$70,38 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$7.828,73 |
| 12 | CALHAS, RUFOS E CONDUTORES |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 16.33.052 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 12,89 | R$90,37 | R$1.164,87 |
| 12.2 | 16.33.022 | CPOS | Condutores de águas pluviais | m | 3,50 | R$68,62 | R$240,17 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$1.405,04 |
| 13 | REVESTIMENTO PAREDES |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 314,00 | R$5,05 | R$1.585,70 |
| 13.2 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 314,00 | R$15,68 | R$4.923,52 |
| 13.3 | 33.10.020 | CPOS | Pintura interna em tinta látex PVA em massa, 2 demãos inclusive preparo | m² | 262,74 | R$20,55 | R$5.399,31 |
| 13.4 | 33.10.010 | CPOS | Pintura externa tinta látex antimofo em massa, 2 demãos inclusive preparo | m² | 294,60 | R$19,32 | R$5.691,67 |
| 13.5 | 18.11.042 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 162,68 | R$68,45 | R$11.135,45 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$28.735,65 |
| 14 | PAVIMENTAÇÃO E PISO |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 11.02.040 | CPOS | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ expessura de 0,05m, incluindo entorno | m³ | 9,31 | R$288,69 | R$2.687,70 |
| 14.2 | 17.10.020 | CPOS | Piso em granilite moldado no local | m² | 149,57 | R$62,79 | R$9.391,50 |
| 14.3 | 17.10.200 | CPOS | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | m | 84,00 | R$29,66 | R$2.491,44 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$14.570,64 |
| 15 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 23.11.040 | CPOS | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm | unid | 3,00 | R$396,14 | R$1.188,42 |
| 15.2 | 23.11.050 | CPOS | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm | unid | 1,00 | R$411,63 | R$411,63 |
| 15.3 | 24.02.590 | CPOS | Janela de enrolar manual, cega ou vazada (1,50 x 1,50) 2 unidades | m² | 4,50 | R$405,21 | R$1.823,45 |
| 15.4 | 26.02.060 | CPOS | Porta de entrada de vidro temperado incolor com 4 folhas de 10 mm de espessura, inclusive caixilho | m² | 3,78 | R$247,60 | R$935,93 |
| 15.6 | 28.20.590 | CPOS | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | unid | 1,00 | R$95,23 | R$95,23 |
| 15.7 | 28.20.600 | CPOS | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | unid | 1,00 | R$124,42 | R$124,42 |
| 15.8 | 28.20.650 | CPOS | Puxador duplo em aço inoxidável, para de vidro, de 350 mm | unid | 2,00 | R$777,31 | R$1.554,62 |
| 15.9 | 24.01.030 | CPOS | Caixilho em ferro basculante, sob medida, para janelas (salas de aula, P.N.E., almoxarifado e despensa) | m² | 12,00 | R$558,59 | R$6.703,08 |
| 15.10 | 24.01.080 | CPOS | Caixilho em ferro de correr, linha comercial ( cozinha) | m² | 3,30 | R$232,35 | R$766,76 |
| 15.10 | 24.20.020 | CPOS | Recolocação de esquadrias metálicas, 2 unidades de 0,80x0,60 | m² | 0,96 | R$34,58 | R$33,20 |
| 15.11 | 26.01.040 | CPOS | Vidro liso transparente de 4 mm para janelas de correr e basculantes | m² | 15,30 | R$98,82 | R$1.511,95 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$15.148,67 |
| 16 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 44.01.800 | CPOS | Bacia sifonada de louça, inclusive caixa acoplada para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros, incluido conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha – fornecimento e instalação | unid | 1,00 | R$590,82 | R$590,82 |
| 16.2 | 44.01.100 | CPOS | Lavatório de louça sem coluna para pessoas de acesso reduzido | unid | 1,00 | R$112,29 | R$112,29 |
| 16.3 | 44.03.300 | CPOS | Torneira volante tipo alavanca para lavatórios, também apropriada para pessoas de acesso reduzido conforme a norma NBR 9050, já incluso acessórios e mão de obra de instalação | unid | 1,00 | R$235,41 | R$235,41 |
| 16.4 | 44.03.080 | CPOS | Porta-papel de louça de embutir, já incluso materiais e mão de obra para instalação | unid | 1,00 | R$40,45 | R$40,45 |
| 16.5 | 44.03.030 | CPOS | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | unid | 1,00 | R$48,96 | R$48,96 |
| 16.6 | 30.01.030 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm (para bacia) | unid | 2,00 | R$136,27 | R$272,54 |
| 16.7 | 30.01.020 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm (para porta) | unid | 1,00 | R$96,99 | R$96,99 |
| 16.8 | 30.01.061 | CPOS | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm (lavatório) | unid | 2,00 | R$195,70 | R$391,40 |
| 16.8 | 44.03.460 | CPOS | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ (banheiro infantil) | unid | 2,00 | R$52,07 | R$104,14 |
| 16.9 | 44.03.470 | CPOS | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | unid | 2,00 | R$75,24 | R$150,48 |
| 16.10 | 44.06.520 | CPOS | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | unid | 1,00 | R$719,83 | R$719,83 |
| 16.11 | 44.06.360 | CPOS | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | unid | 1,00 | R$334,15 | R$334,15 |
| 16.12 | 44.20.010 | CPOS | Sifão plástico sanfonado universal | unid | 5,00 | R$23,81 | R$119,05 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$3.216,51 |
| 17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m (embasamento rampa) | m³ | 1,37 | R$46,80 | R$64,12 |
| 17.2 | 12.01.040 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa, 09 peças de 0,50 metros cada (Rampa) | m | 4,50 | R$56,83 | R$255,74 |
| 17.3 | 14.01.050 | CPOS | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - (rampa) | m² | 5,51 | R$63,61 | R$350,49 |
| 17.4 | 14.04.210 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 11,5 x 14 x 24 cm (rampa/ muretas pia cozinha) | m² | 4,23 | R$55,03 | R$232,78 |
| 17.5 | 14.20.010 | CPOS | Vergas de concreto armado (viga respaldo rampa) | m³ | 0,67 | R$1.210,69 | R$811,16 |
| 17.6 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco (rampa/ muretas pia cozinha) | m² | 5,24 | R$5,05 | R$26,46 |
| 17.7 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum (rampa/ muretas pia cozinha) | m² | 5,24 | R$15,68 | R$82,16 |
| 17.8 | 17.05.070 | CPOS | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 0,85 | R$642,95 | R$546,51 |
| 17.9 | 25.03.100 | CPOS | Guarda-corpo com perfis em alumínio | m² | 15,16 | R$716,56 | R$10.863,05 |
| 17.10 | 12.01.040 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa, sendo 04 peças de 1,00 metro cada (Cobertura metálica) | m | 4,00 | R$56,83 | R$227,32 |
| 17.11 | 46.07.080 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 3´, (pilares para cobertura de entrada) | m | 12,40 | R$182,92 | R$2.268,21 |
| 17.12 | 46.07.060 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 2´, (estrutura para cobertura de entrada) | m | 23,80 | R$134,02 | R$3.189,68 |
| 17.13 | 16.32.130 | CPOS | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm | m² | 15,00 | R$222,87 | R$3.343,05 |
| 17.14 | 15.03.074 | FDE | Pintura duas demãos esmalte sintético face aparente de tubulação Ø 2" (estrutura cobertura) | m | 23,80 | R$14,70 | R$349,86 |
| 17.15 | 15.03.076 | FDE | Pintura duas demãos esmalte sintético face aparente de tubulação Ø 3" (pilar) | m | 9,60 | R$15,69 | R$150,62 |
| 17.16 | 54.20.130 | CPOS | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia | m² | 6,51 | R$20,04 | R$130,46 |
| 17.17 | 14.30.020 | CPOS | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 3,74 | R$165,07 | R$617,36 |
| 17.18 | 16.05.031 | FDE | Canaleta de água pluviais em concreto (0,20m) | m | 12,22 | R$157,07 | R$1.919,40 |
| 17.19 | 16.05.041 | FDE | Tampa de concreto para canaleta AP (25CM) | m | 10,29 | R$111,14 | R$1.143,63 |
| 17.20 | 06.12.020 | CPOS | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 17,29 | R$48,18 | R$833,03 |
| 17.21 | 44.02.060 | CPOS | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 2,40 | R$934,34 | R$2.242,42 |
| 17.22 | 38.23.210 | CPOS | Mão francesa simples, galvanizada a fogo | unid | 3,00 | R$16,42 | R$49,26 |
| 17.23 | xxxxxxx | Com. local | Letras em aço escovado 0,35m x 0,35m x 0,03m | unid | 19,00 | R$85,00 | R$1.615,00 |
| 17.24 | 89043 | SINAPI | Alvenaria em elemento vazados 14 x 19 x 19 cm | m² | 2,10 | R$70,63 | R$148,32 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$31.460,08 |
| 18 | FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 171,42 | R$10,92 | R$1.871,91 |
| 2.4 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica | m³ | 27,67 | R$89,18 | R$2.467,61 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$4.339,52 |
| TOTAL = |  |  |  |  |  |  | R$203.489,55 |
| Tabela de referência - CPOS BOLETIM 176 S/Des.- FDE S/Des. |  |  |  |  |  |  |  |
| Não Incluso BDI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ribeirão Grande – SP, terça-feira, 10 de dezembro de 2019 |  |  |  |  |
|  |  |  | Responsável Técnico ______________________________ Eng.Civil : Emerson Rodrigues de Sales CREA: 5062810360 Coordenador de Obras Engenharia e Fiscalização |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL -------------> BAIRRO FERREIRA DOS MATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO -----------> REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE EMEI PRIMEIROS PASSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESSADA ----> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Valor R$ | 1° Mês |  | 2° Mês |  | 3° Mês |  | Valor Total |  |
|  |  |  | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso/exec | Valor R$ | Peso % |
|  | Serviços |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Serviços preliminares | R$3.433,17 | R$ 3.433,17 | 1,69% |  |  |  |  | R$ 3.433,17 | 1,69% |
| 2 | Demolição | R$2.594,75 | R$ 2.594,75 | 1,28% |  |  |  |  | R$ 2.594,75 | 1,28% |
| 3 | Locação da obra | R$672,70 | R$672,70 | 0,33% |  |  |  |  | R$ 672,70 | 0,33% |
| 4 | Infraestrutura | R$9.794,40 | 9.794,40 | 4,81% |  |  |  |  | R$ 9.794,40 | 4,81% |
| 5 | Impermeabilização | R$1.045,27 | 1.045,27 | 0,51% |  |  |  |  | R$ 1.045,27 | 0,51% |
| 6 | Superestrutura | R$18.776,39 | 18.776,39 | 9,23% |  |  |  |  | R$ 18.776,39 | 9,23% |
| 7 | Alvenaria | R$13.941,52 | 13.941,52 | 6,85% |  |  |  |  | R$ 13.941,52 | 6,85% |
| 8 | Cobertura | R$37.959,74 | 18.979,87 | 9,33% | 18.979,87 | 9,33% |  |  | R$ 37.959,74 | 18,65% |
| 9 | Hidráulica | R$2.536,32 |  |  | 2.536,32 | 1,25% |  |  | R$ 2.536,32 | 1,25% |
| 10 | Esgoto | R$6.030,47 |  |  | 6.030,47 | 2,96% |  |  | R$ 6.030,47 | 2,96% |
| 11 | Elétrica | R$7.828,73 |  |  | 7.828,73 | 3,85% |  |  | R$ 7.828,73 | 3,85% |
| 12 | Calhas, Rufos e condutores | R$1.405,04 |  |  | 1.405,04 | 0,69% |  |  | R$ 1.405,04 | 0,69% |
| 13 | Revestimento de parede | R$28.735,65 |  |  | 14.367,82 | 7,06% | 14.367,82 | 7,06% | R$ 28.735,65 | 14,12% |
| 14 | Pavimentação e piso | R$14.570,64 |  |  | 7.285,32 | 3,58% | 7.285,32 | 3,58% | R$ 14.570,64 | 7,16% |
| 15 | Esquadria | R$15.148,67 |  |  | 7.574,34 | 3,72% | 7.574,34 | 3,72% | R$ 15.148,67 | 7,44% |
| 16 | Louças e metais | R$3.216,51 |  |  |  |  | 3.216,51 | 1,58% | R$ 3.216,51 | 1,58% |
| 17 | Serviços complementares | R$31.460,08 |  |  |  |  | 31.460,08 | 15,46% | R$ 31.460,08 | 15,46% |
| 18 | Final de obra | R$4.339,52 |  |  |  |  | 4.339,52 | 2,13% | R$ 4.339,52 | 2,13% |
|  |  | R$203.489,55 | 69.238,06 | 34,03% | 66.007,91 | 32,44% | 68.243,59 | 33,54% | R$ 203.489,55 | 100,00% |
| Tabela de referência - CPOS BOLETIM 176 S/Des.- FDE S/Des. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não Incluso BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ______________________ |  |  |  |  |  |  |
| Ribeirão Grande, 30 de Outubro de 2019 |  |  |  | Emerson Rodrigues de Sales |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coordenador de Obras, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Engenharia e Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

TOMADA de PREÇOS 03/2020

- ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

- Obrigatório apresentar a proposta em papel timbrado da empresa.

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| Cidade: | CEP: | Fone/Fax: |
| e-mail: |  | CNPJ nº |
| Dados bancários (preferencialmente Banco do Brasil) |  | Agência: Conta Corrente: |

| Objeto | Valor global (em R$) |
| --- | --- |
| Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação da Creche EMEI Primeiros Passos no Bairro Ferreira dos Matos pelo regime de empreitada global – compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais. Conforme anexo I – Termo de Referência do edital. |  |
| Valor global por extenso: |  |

- Obrigatório acompanhar a Proposta Financeira o Cronograma Físico/Financeiro e a Planilha Orçamentária indicando os valores de cada item e o preço total da proposta.

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

| Nome do Representante: |  |
| --- | --- |
| Identidade nº: | CPF nº: |
| Local e Data: |  |
| Assinatura: |  |

(Carimbo do CNPJ)

- TOMADA de PREÇOS 03/2020

### ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida)

- PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de ....................................

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------

PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade TOMADA de PREÇOS nº 03/2020, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

.............................., ........  de ......................... de 2020

.............................

- Outorgante

- TOMADA de PREÇOS Nº 03/2020

ANEXO IV – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

- DECLARAÇÃO

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2020

................................................
(representante legal)

- TOMADA de PREÇOS Nº 03/2020

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

- DECLARAÇÃO

.................................,................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

- Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2020

____________________________________________

- Nome e assinatura do representante

RG nº..............................................

- TOMADA de PREÇOS Nº 03/2020

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME e/ou EPP

(Deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação)

- DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 03/2020, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

.........................., ....... de ................. de 2020

................................................
(representante legal)

- TOMADA de PREÇOS Nº 03/2020

- ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

- (Facultativo)

- À

- Prefeitura do Município de Ribeirão Grande

Tomada de Preços nº 03/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação da Creche EMEI Primeiros Passos no Bairro Ferreira dos Matos pelo regime de empreitada global – compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais. Conforme anexo I – Termo de Referência do edital.

A empresa ..........................................................., com sede à .........................................................., na cidade de ....................., Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico o(a) Sr(a) Egº.........................................., CREA nº ...................................... Registro Nacional do Profissional: ................................... portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ............................................... e do CPF nº .......................................... DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da licitação em referência, que visitou o local onde será executada a obra, objeto da licitação em epígrafe. Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.

Departamento de Infraestrutura  ,......./........./2020.

..............................................

Representante da Prefeitura

..............................................

Representante da Licitante

- TOMADA de PREÇOS Nº 03/2020

### ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E ...........................

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG nº ....................., CPF nº ........................., e a empresa ............................, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente à Tomada de Preços nº 03/2020. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

PRIMEIRA (DO OBJETO) – Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação da Creche EMEI Primeiros Passos no Bairro Ferreira dos Matos pelo regime de empreitada global – compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais. Conforme anexo I – Termo de Referência do edital.

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos e parâmetros constantes no Anexo I – Termo de Referência desse Edital.

§1º A contratada deverá executar a obra em até 03 (três) meses de acordo com o cronograma físico financeiro a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

§2º - Os serviços serão executados diretamente pela Contratada, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal, material e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

§3º - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo, planilha sintética global e orientações do funcionário responsável pela Contratante.

§3º - Fica designado o Sr. Emerson Rodrigues de Sales, Coordenador de Obras, Engenharia e Fiscalização, matriculado sob nº 908, sendo o responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução deste contrato.

§4º - Os serviços serão desenvolvidos, observado o Cronograma Físico/Financeiro.

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor total deste contrato é de R$ ............................ (............................................), conforme o preço proposto pela Contratada.

§1º – Os preços poderão ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 40 e do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

§2º - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

§3º – Será permitido o reajustamento do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, sendo adotado para tal o índice de preços da construção civil da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, contada a partir da data da proposta apresentada na licitação.

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelo Código: 02.04 – Departamento de Educação - 02.04.03 – Coordenadoria de Ensino Infantil  – 12.365.0010.1004 – Projeto/Atividade – 4.4.90.51 – Obras e Instalações - Ficha de Empenho nº 78 – Fonte de Recurso Estadual (02) – 02.04.07 – Coordenadoria de Ensino Infantil Não Fundeb  – 12.365.0021.1011 – Construção de Creche e Pré Escolas - Projeto/Atividade – 4.4.90.51 – Obras e Instalações – Ficha de Empenho nº 137 – Fonte de Recurso Estadual (02) do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas e aprovadas pela Prefeitura Municipal e conforme Cronograma Físico Financeiro, e após serem apresentada a fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

§1º - Sendo comprovadas as medições dos serviços efetivamente executados, e após a visita técnica do responsável e aprovação do mesmo, o pagamento será efetuado.

§2º - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do INSS e FGTS.

§3º – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da Contratada, além das condições constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital da Tomada de Preços nº 03/2020, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença.

§ ÚNICO - A contratada deverá designar funcionário preposto responsável para execução do objeto desta avença, indicando nome completo e função que o exerce na empresa.

OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

I - Atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial desse contrato, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, ou.

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

§1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

§2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

NONA (DA GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato.

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

§ ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, podendo, contudo, ser realizada à sub empreitada de alguns serviços, desde que devidamente autorizado pela Contratante.

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

§1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

§2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

§3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP., excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

......................., ....... de ............ ... de  2020.

- Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

- Contratada

Testemunhas

- TOMADA de PREÇOS Nº 03/2020

ANEXO IX

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO (DE ORIGEM) Nº:

OBJETO:.

ADVOGADO(S): DÊNIS DE OLIVEIRA RAMOS SOUZA – OAB nº 248.842/SP.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA:

CONTRATANTE

Nome e cargo: ELIANA DOS SANTOS SILVA – Prefeita Municipal

E-mail institucional: gabinete@ribeiraogrande.sp.gov.br

E-mail pessoal: preflisantos@yahoo.com.br

Assinatura:

CONTRATADA

Responsável:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

- TOMADA de PREÇOS Nº 03/2020

ANEXO X

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE-SP.

CONTRATADA:

CONTRATO N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

| Nome | ELIANA DOS SANTOS SILVA |
| --- | --- |
| Cargo | Prefeita Municipal |
| RG nº | 17.288.175 SSP/SP |
| Endereço(*) | Rua Francisco Cezarino Ferreira, nº 541, Bairro dos Nunes, CEP 18.315-000, Ribeirão Grande-SP. |
| Telefone | (15) 3544-8800 |
| e-mail | gabinete@ribeiraogrande.sp.gov.br |

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

| Nome | JOSE ANTONIO MANOEL |
| --- | --- |
| Cargo | Coordenador de Compras e Licitações |
| Endereço Comercial do Órgão/Setor | Rua Francisco Fhellipe de Lima, nº 40, Centro, CEP 18.315-000, Ribeirão Grande-SP. |
| Telefone e Fax | (15) 3544-8800 |
| e-mail | licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br |

Ribeirão Grande, ____de _______________ de 2020.

________________________

Eliana dos Santos Silva

Prefeita Municipal

- TOMADA de PREÇOS Nº 03/2020

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE-SP.

CNPJ Nº: 67.360.446/0001-06

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Ribeirão Grande,  _____ de _______________ de 2020.

________________________

Eliana dos Santos Silva

Prefeita Municipal