TOMADA DE PREÇOS Nº004/2012

PROCESSO: 40502012

1 - PREÂMBULO

1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE torna público, para conhecimento dos interessados, que, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Francisco Fhelippe de Lima , nº 40, será realizada a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EXECUÇÃO GLOBAL, a qual será processada de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 123/2006 e as Cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.

1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser entregues até às 10h00min do dia 14 de Janeiro de 2013, local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, em identificação externa do seu conteúdo, na forma descrita abaixo, sendo abertos a seguir, observado o devido processo legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012.

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2012.

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

1.3 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar 123/06 deverá DECLARAR, sob as penas da Lei, enquadramento de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante no Anexo VIII. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).

1.4 – Cadastramento obrigatório até dia 09 de Janeiro de 2013 – terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas.

1.5 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

I – TERMO DE REFERÊNCIA,

a) Memorial Descritivo,

b) Projetos Executivo,

c) Planilha Sintética

d) Cronograma Físico – Financeiro,

II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA,

III – PROCURAÇÃO,

IV – MINUTA DE CONTRATO,

V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL DAS OBRAS,

VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL,

VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP.

2 – DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PLANILHAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

3 – DO PREÇO

3.1 - Estima-se o valor total desta licitação em R$ 330.250,40 (trezentos e trinta mil, duzentos e cinqüenta reais e quarenta centavos), baseado nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, combinado com o disposto no item 7.4.3.

3.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.

3.3 - Os quantitativos e valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos praticados no mercado e foram apurados pela coordenadoria de engenharia da Prefeitura e Ribeirão grande para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – A despesa correrá pelo Código de Despesa 02.01.01 Gabinete Diretor e Dependências,  4.4.90.51 Obras e Instalações - Ficha 21 , do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 – Poderão participar do certame, sociedades comerciais cuja finalidade social abranja o objeto desta licitação, inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande cujo certificado esteja em vigor, assim como os documentos abaixo elencados.

5.2 – As empresas não cadastradas poderão participar da licitação, desde que apresentem a documentação que comprove o atendimento ao disposto no art. 27 da Lei federal nº 8.666/93, até o dia o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5.3 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal(is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO, apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante.

5.4 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:

5.4.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, dentro do prazo de validade e emitido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5.4.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93):

5.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

5.4.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

5.4.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

5.4.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

5.4.2.3.2 - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda; e

5.4.2.3.3 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;

5.4.2.3.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.      (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)   (Vigência)

5.4.2.4 - Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;

5.4.2.5 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

5.4.2.6 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42)

5.4.2.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput)

5.4.2.6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, art. 43, § 1º)

5.4.2.6.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.4.2.6.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

5.4.2.7 – Os licitantes estão dispensados de apresentar os documentos que tenham sido fornecido  para a emissão do C.R.C. – Certificado de Registro Cadastral estiverem em vigor na data da abertura do envelope de habilitação.

5.4.3 - Qualificação Operacional (art. 30 da Lei 8.666/93)

Para efeitos de comprovação de aptidão operacional e profissional para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto do edital, fica definido  que a licitante deverá apresentar acervo técnico de serviços de execução de estrutura metálica ou similares.

5.4.3.1 – Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente que se dará pela apresentação da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-SP ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/SP, da empresa licitante, conforme Resolução 266/79, demonstrando situação regular na data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de proponentes domiciliados em outros estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA ou CAU do Estado de origem, deverá conter o visto do órgão equivalente em São Paulo;

5.4.3.2 – Comprovação de capacidade técnico-profissional que se dará através da comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um profissional graduado, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia, Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/SP, detentor de, no mínimo, um atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao do objeto desta licitação, independente do seu quantitativo.

5.4.3.2.1 - Comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado o profissional acima indicado com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta ( observando a Resolução nº 336 ,de 27 de outubro de 1989, art. 6º , art. 8º  inciso III)

5.4.3.2.2 - Comprovação da detenção de atestado de responsabilidade técnica que deverá ser efetuada através da apresentação de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada de atestado de empresas de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou CAU, através de anotação expressa que vincule o Atestado ao Acervo; (artigo 30, parágrafo 1º, inciso I, Lei Federal nº 8.666/93);

5.4.3.3 - Declaração de visita técnica realizada por um representante ou engenheiro da empresa, conforme modelo do ANEXO V;

5.4.3.3.1 - A visita técnica ao local da realização dos serviços será agendada pelo Departamento de Infra-estrutura da Prefeitura, por ocasião da retirada do Edital, atribuindo-se à empresa toda e qualquer responsabilidade pelas dúvidas que poderiam ter sido sanadas durante a visita. As visitas serão acompanhadas por um funcionário qualificado ou pela própria Coordenadora de Projetos e serão feitas individualmente.

5.4.4 – Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93)

5.4.4.1 - Balanço patrimonial, assinado pelo Contador responsável e pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, e demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

5.4.4.2 - Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, elaborado em papel timbrado da empresa, subscrito por seu(s) representante(s) legal(is) e pelo Contador responsável, devidamente identificados, calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, da seguinte forma:

- Liquidez Geral =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)

- Liquidez Corrente =  Ativo Circulante

Passivo Circulante

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)

- Endividamento =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

(O resultado deverá ser menor ou igual a 0,50)

5.4.4.3 - Quando se tratar de Sociedades por Ações, o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar devidamente publicadas em órgão da Imprensa Oficial (artigo 31, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93);

5.4.4.4 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.

5.4.4.5 - Prova de capital social mínimo registrado e integralizado no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente licitação, equivalente a R$ 33.025,04 (trinta e três mil, vinte e cinco reais e quatro centavos) comprovado mediante certidão expedida ou contrato social registrado na Junta Comercial, do qual conste o capital social vigente;

5.4.5 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo - Anexo VI.

5.4.6 – Declaração da licitante de que concorda com os termos do presente edital e de que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação ou punições que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgãos ou entidades pública, na forma do ANEXO VII – Declaração – Concordância com os Termos do Edital e da não ocorrência de fatos impeditivos à participação.

5.5 – Os documentos de habilitação deverão ser acondicionados em envelope fechado que deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 1.2.

5.6 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará retido nos autos, ou em cópia autenticada por cartório competente ou conferida por membro da Comissão de Licitação, excetos as certidões obtidas através da internet, as quais, no entanto, só terão validades após a verificação de sua emissão junto ao site do órgão emissor.

5.7 – A licitante fica obrigada a declarar quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação, bem como punições sofridas que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgão ou entidade pública.

6 – DA PROPOSTA

6.1 – O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.

6.2 – Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios:

a) dados cadastrais;

b) assinatura do representante legal;

c) indicação obrigatória do preço em reais e por extenso;

d) indicação dos números do CNPJ, através da oposição do respectivo carimbo;

e) indicação do número da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato referido no item 8.

6.3 – O formulário padronizado de proposta indicado acima, deverá vir acompanhado de planilha de composição de custos, a fim de demonstrar a formação do valor proposto, indicando de maneira sucinta, os custos com mão-de-obra (incluindo equipe de topografia e laboratório), materiais de aplicação e consumo, equipamentos ferramental e outros custos diretos e por fim o percentual correspondente ao B.D.I.

7 – DO JULGAMENTO

7.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento.

7.1.1 – No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 5.4.2.6, dando seqüência a abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade fiscal.

7.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes.

7.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório.

7.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR PREÇO GLOBAL.

7.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.

7.4.2 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, o valor de R$ em R$ 330.250,40 ( trezentos e trinta mil, duzentos e cinqüenta reais e quarenta centavos), conforme Anexo I – Termo de Referência, desclassificando-se as propostas cujo preço o exceda ou sejam manifestamente inexeqüível.

7.4.3 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).

7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis.

7.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput):

7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; (LC n° 123, art. 44, § 1º)

7.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123, art. 45, inc. I)

7.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a notificação formal da classificação provisória.

7.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6.1 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC 123/2006

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2012

RAZÃO SOCIAL da Micro ou Pequena Empresa

7.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta; (LC n° 123, art. 45,  inc. III)

7.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 6.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II)

7.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (LC n°123, art. 45, § 1º)

8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 – Previamente a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá recolher junto aos cofres públicos do Município de Ribeirão Grande, 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, a título de garantia contratual, em uma das formas estabelecidas no art. 56 da Lei 8.666/96;

8.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo IV;

8.2.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

8.2.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o

subitem 8.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

8.2.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de dois dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

8.2.3 - Quando o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.2.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;

8.2.4 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

8.2.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração:

a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1;

b) a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).

8.3 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

8.4 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.

8.5 - O contrato terá vigência de 07 ( sete meses) contados a partir do recebimento da Ordem de serviços, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

8.6 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.7 - O foro do contrato será o da Comarca de Ribeirão Grande/SP.

9 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93).

9.3 – O recebimento da obra pela Prefeitura será:

9.3.1 - Provisória: Quando as obras estiverem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o Projeto e Especificações, será lançado um Termo de Recebimento Provisório assinado pela Municipalidade,

através de preposto juntamente com funcionário designado para acompanhamento da obra e pela Contratada, o que deverá ocorrer no prazo de dez (10) dias corridos contados data da comunicação escrita da conclusão da obra pela contratada;

9.3.2 - Definitiva: O Termo de Recebimento Definitivo da obra, será assinado pela Municipalidade, através de preposto responsável por seu acompanhamento / fiscalização pertencente ao próprio Município e pela Contratada, o qual será lavrado em até dez (10) dias corridos após o decurso do prazo para observação, nos termos do art. 73, I, “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, se tiverem sido atendidas todas as reclamações da Prefeitura referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer parte dos serviços executados, e se a Contratada tiver atendido a todas exigências legais, fiscais e trabalhistas referentes à obra.

9.4 – O prazo para observação na obra será de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento provisório.

10 – DAS SANÇÕES

10.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.2 - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

10.3 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

10.5 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 5.4.2.6.2 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; (LC nº 123, art. 43, § 2º)

10.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

10.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

11 – DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro, mediante apresentação de fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

11.2 - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do FGTS.

11.3 – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

12 – DAS INFORMAÇÕES

12.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 h, no Paço Municipal, e através do e-mail licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br.

12.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, com cópia para todos os interessados, até 02 (dois) dias úteis da data indicada no subitem 1.2 deste ato convocatório.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas:

a) em consórcio;

b) suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública em geral, nos termos da Lei de Licitações;

c) as declaradas inidôneas, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei de Licitações e

d) sob regime de falência ou concordata.

13.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e protocolizadas no Paço Municipal;

13.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos à Excelentíssima. Senhora. Prefeita Municipal de Ribeirão Grande, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser protocolizados no Paço Municipal, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

13.4.1 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº 8.666/93.

13.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, no horário de expediente, até 24 horas (vinte e quatro) que antecedem o recebimento dos envelopes, ou através do site .

13.6 - Ao retirarem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Comissão de Licitações, o endereço para qualquer correspondência, e o número do telefone para uma eventual verificação.

13.7 - A simples apresentação da documentação destinada à habilitação e a proposta implica na aceitação incondicional do presente Edital e seus Anexos.

13.8 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura, no Paço Municipal, além de efetuadas diretamente aos interessados e no que couber, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Ribeirão Grande , 11 de Dezembro  de 2012

..............................................

Eliana dos Santos Silva

Prefeita

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE – SP

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO

LOCAL: RUA  JOAQUIM CRUZ - Ribeirão Grande - SP

Área Construção:

ART:

- GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, descrever e detalhar todas as etapas da construção, no que se refere aos materiais a serem empregados e as técnicas a serem utilizadas na construção de um prédio para Terminal Rodoviário.

- ESPECIFICAÇÕES

2.1.  SERVIÇOS INICIAIS

Inicialmente a contratada deverá fazer a remoção das lajotas e guias no trecho especificado em projeto.

  - LIMPEZA DO LOCAL

Na área a ser edificada deverá ser executada raspagem e limpeza manual do terreno de modo a não deixar resíduos, raízes ou tocos de árvores, que possam prejudicar os trabalhos ou a própria obra.

Será executado gabarito de tábua continua de acordo com o projeto, seguindo os itens:

-Verificar-se o terreno está limpo e arrasado até as cotas corretas de execução das fundações.

-Checar o esquadro, verificar o nivelamento do gabarito, acertando qualquer diferença que venha a ser encontrada.

2.3.      MOVIMENTO DE TERRA:

Deverá ser providenciada a regularização do terreno em atendimento aos níveis determinados no projeto.

- FUNDAÇÃO:

3.1 As fundações serão executadas, obedecendo ao Projeto:

Fundação sapatas isoladas e sapatas corridas: Deverão ser executadas sapatas conforme Projeto específico sobre lastro de brita compactada.  As valas após concretadas deverão ser aterradas e compactadas.

As cavas para fundação terão dimensões compatíveis com as fundações a

serem executadas.

Se, por ocasião da abertura das cavas, forem encontrados materiais estranhos à

constituição normal do terreno tais como: refugo de construções anteriores, lixo de

qualquer espécie, etc., deverão os mesmos serem removidos.

3.2. Impermeabilizações: Toda alvenaria de embasamento e  será revestida interna e externamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com hidrofugante. Na parte superior da alvenaria deverá ser aplicada a respectiva argamassa, devendo estar devidamente nivelada para o início da alvenaria.

- VEDAÇÕES:

4.1 Elevação. Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de nove furos dimensões de 11,5x14x24cm. Assentados a chato com argamassa mista de cimento areia e cal hidratada. Verificando esquadro de ambientes, nivelando fiadas e alinhamento das paredes.

5.  Superestrutura

5.1 Colunas. De concreto armado com 4 barras de ferro 3/8” e estribos de  ¼” com dimensões conforme indicações no projeto.

5.2. Vergas e contra-vergas- Deverão seguir as seguintes dimensões; largura igual à parede e comprimento igual a largura do vão, mais 0,50m com ferro 5/16”

5.3.  Viga Superior.Serão  executadas com dimensões de 0,15x0,20m, compostas por  barras de aço 3/8” e estribadas a cada 0.20m. com concreto usinado 20MPA, lançado e adensado de acordo com as normas técnicas

5.4. Laje- lajes pré-fabricada tipo treliça espessura de 12cm., a mesma deverá receber armadura de aço 4,2mm  ( malha de aço 15x15m).. A contratada deverá  fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da laje.

6.  Cobertura:

6.1 Estrutura Metálica: - Os componentes já fabricados deverão ser depositados na obra completamente terminados para somente montagem in loco, estrutura metálica conforme projetos de Arquitetônico e de Estrutura Metálica.

6.2 Cobertura: Será executada com telhas de fibrocimento ondulada, tipo

Kalhetão, apoiadas sobre estrutura metálica fixada com parafusos.

7. Instalações:

07.01- Hidráulica: O abastecimento será feito a partir da rede pública que alimentará 01 caixa de água de fibra de vidro, de 500 litros, com tubulação de PVC rígida que será localizada na cobertura. A água que sai da caixa d’água passa por tubulações que caminham sob a cobertura e continuam embutidas nas paredes até os pontos de consumo. Junto a caixa de água deverá ser colocado registros:- 01 que bloqueia  a água vinda da rede  pública , outro que  impede a alimentação dos pontos de consumo e outro para limpeza da caixa.

7.2 Louças e metais sanitários: As louças e metais sanitários deverão obedecer rigorosamente as alturas para fixação ou instalação a partir do nível do piso acabados, as louças serão niveladas e fixados com parafusos e buchas plásticas expansíveis em furos previamente abertos nas paredes ou pisos. OBS. Todas as louças serão da cor branca.

7.3 Esgoto sanitário- Estas instalações compreendem as tubulações de coleta de esgoto , água de lavagem do piso e os  efluentes dos sanitários serão reunidos em caixa de inspeção e  conduzidos a rede pública.

8. - Elétrica –

Toda instalações elétricas deverá estar de acordo com a NBR5410 da ABNT.Os condutores dos circuitos deverão sair do quadro de distribuição com disjuntores agrupados por setores e seguir até os pontos  de consumo eletrodutos embutidos nas paredes.

9. Esquadrias

9.1- Externas: As esquadrias externas serão todas em ferro, nas posições indicadas em projetos, nas dimensões e posições de acordo com detalhamento das mesmas e ser entregue ao fornecedor.

9.2 Internas: As portas internas de compensado de imbuia, próprias para receber pintura com batentes e guarnições de madeira de lei, nas dimensões e posições indicadas em planta

10. Pavimentação

10.1 Pisos: Todo revestimento do piso cerâmico será executado sobre regularização em argamassa impermeabilizada e assentados com argamassa industrializada.

11 Revestimentos

11.1 – Paredes: As paredes e o teto nos locais de laje receberão chapisco com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3 com espessura de 0,50m, sob emboço com argamassa mista de cal hidratada, cimento e areia na espessura de 0,25mm desempenada com desempenadeira de feltro nas áreas que não receberão azulejos. As áreas de parede molhada (locadas em planta) receberão azulejos em cor (branca), de primeira linha, assentados com junta a prumo até altura da laje.

12 Pintura

12.1. Estrutura Metalica:Todos os elementos metálicos das treliças, após limpeza tipo manual, mecânica e com solventes, padrão Petrobrás, receberão pintura de fundo do tipo primer alquidico antiferrugem com duas demãos, e receberão pintura de acabamento em esmalte sintético (Resina Alquidica)

12.2 Látex: As paredes externas e as internas que não receberem  azulejos serão pintadas com duas mãos de tinta látex acrílica sobre base de seladora para parede.

12.3. Esquadrias: As esquadrias de ferro receberão tinta esmalte, sobre fundo preparador.

12.4 As portas internas, receberão verniz acetinado em três demãos.

13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

A classificação de risco para essa edificação, de acordo com a classificação do Corpos de Bombeiros, é de risco leve.

Como regra geral, são exigidos para a edificação os seguintes sistemas:

· Sinalização de segurança

· Extintores de incêndio

· Iluminação de emergência

13.1 EXTINTORES PORTÁTEIS

Para todas as áreas da edificação os extintores serão do tipo Pó Químico Seco – PQS, classe

de fogo A-B-C. A locação e instalação desses extintores constam da planta baixa e dos detalhes do

projeto.

13.2 SINALIZAÇÃO DE SEGURAÇA

As sinalizações estão localizadas para auxílio no plano de fuga, orientação e advertência dos

usuários da edificação e estão indicadas nas pranchas do projeto.

13.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O sistema adotado foi de blocos autônomos 2x7W, com autonomia de 2 horas,instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados nas pranchas do projeto.

13.4 REGULARIZAÇÃO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO:

Após a limpeza será executada a regularização da base, com o preenchimento da área, numa camada de aproximadamente 10 cm de espessura, com material proveniente de jazidas, com características superiores as do solo local, totalmente isento de solo que contenham materiais vegetais e impurezas.

O material deverá ser postado em porções convenientemente distanciadas, para o melhor desempenho dos serviços de nivelamento.

A compactação deverá ser executada progressivamente das bordas para o centro e o equipamento deverá percorrer posteriormente trajetórias paralelas ao eixo da pista, recobrindo a cada movimento, aproximadamente metade da largura da faixa anteriormente compactada.

Obs.: Se necessário o material deverá ser levemente umedecido para torná-lo compactável.

Serão utilizados blocos de concreto intertravados (bloquetes), pré moldadas com espessura de 8cm, confeccionadas em concreto fck=35Mpa, assentadas sobre uma camada de areia média de no mínimo 05 cm de espessura, com espalhamento manual. A areia deverá ser limpa e isenta de material orgânico.

Será respeitado, conforme projeto, uma inclinação do centro para fora da rua.

Após o assentamento será colocada uma camada de pó de pedra  e espalhado para fechamento das juntas, o pavimento compactado com rolo compactador médio sem vibrar devendo atingir o grau de compactação desejado. O acabamento lateral entre guias e sarjeta deverá ser executado com argamassa no traço 1:4.

13.5 PASSEIOS:

será executada a regularização dos passeios utilizando-se saibro como material, devendo respeitar a altura de 7 cm abaixo, em relação a parte superior da guia, até os pontos de divisa dos terrenos.

Na compactação será utilizado compactador mecânico do tipo “sapo” e placa vibratória.

Execução de passeio em concreto 1:3:5 com juntas riscadas.

14.  Vidros. Serão instalados vidros comum de espessura 3mm nas janelas dos banheiro. Nas  demais janelas vidro temperado espessura 10mm.

15. Limpeza geral

-Áreas internas livres de resíduos de massas e tinta, áreas externas também totalmente livres de entulhos e sobra de materiais.

Ribeirão Grande, 02 de Maio de 2012

_____________________

Eng. Civil Gediani Segato

CREA:5060788713

| Serviços de Engenharia, Projetos, Acompanhamento e Execução de Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rua Jorge Mendes de Carvalho n° 447 conj. 02 Centro de Ribeirão Grande-SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefone: (15)3544-1198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: Rua Joaquim Cruz - s/nº - Ribeirão Grande - SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interessado: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande - SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | 1° MÊS | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS |  | 5° MÊS |  | 6° MÊS |  | 7º mês |  | TOTAL |
|  |  | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS. PRELIMINARES | R$ 16.100,70 | R$ 16.100,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 16.100,70 |
|  |  |  | 4,88% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,88% |
| 2 | INFRA-ESTRUTURA | R$ 26.843,27 | R$ 26.843,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 26.843,27 |
|  |  |  | 8,13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,13% |
| 3 | SUPERESTRUTURA | R$ 31.051,47 |  | R$ 25.000,00 |  | R$ 6.051,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 31.051,47 |
|  |  |  |  | 7,57% |  | 1,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,40% |
| 4 | VEDAÇÃO/ALVENARIA | R$ 29.104,93 |  | R$ 29.104,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 29.104,93 |
|  |  |  |  | 8,81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,81% |
| 5 | ESQUADRIAS | R$ 7.577,20 |  |  |  |  |  | R$ 7.577,20 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 7.577,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,29% |  |  |  |  |  |  |  | 2,29% |
| 6 | COBERTURA | R$ 41.992,99 |  |  |  | R$ 21.000,00 |  | R$ 20.992,99 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 41.992,99 |
|  |  |  |  |  |  | 6,36% |  | 6,36% |  |  |  |  |  |  |  | 12,72% |
| 7 | REVESTIMENTO DE TETOS/PAREDES/PISOS | R$ 47.963,27 |  |  |  | R$ 13.888,11 |  | R$ 17.058,09 |  | R$ 9.462,91 |  | R$ 7.554,16 |  |  |  | R$ 47.963,27 |
|  |  |  |  |  |  | 4,21% |  | 5,17% |  | 2,87% |  | 2,29% |  |  |  | 14,52% |
| 9 | INSTALAÇÕES | R$ 16.740,24 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 4.828,62 |  | R$ 7.429,04 |  | R$ 4.482,58 |  | R$ 16.740,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46% |  | 2,25% |  | 1,36% |  | 1,46% |
| 10 | PINTURAS | R$ 28.226,66 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 8.224,60 |  | R$ 6.989,93 |  | R$ 13.012,13 |  | R$ 28.226,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,49% |  | 2,12% |  | 3,94% |  | 8,55% |
| 11 | VIDROS | R$ 7.508,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 7.508,96 |  |  |  | R$ 7.508,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27% |  |  |  | 2,27% |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 74.825,91 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 17.000,00 |  | R$ 29.023,68 |  | R$ 28.802,23 |  | R$ 74.825,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,15% |  | 8,79% |  | 8,72% |  | 22,66% |
| 13 | LIMPEZA DA OBRA | R$ 2.314,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 2.314,80 |  | R$ 2.314,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70% |  | 0,70% |
|  | TOTAL VALORES | R$ 330.250,40 | R$ 42.943,97 | R$ 54.104,93 |  | R$ 40.939,58 |  | R$ 45.628,28 |  | R$ 39.516,13 |  | R$ 58.505,77 |  | R$ 48.611,74 |  | R$ 330.250,40 |
|  | PERCENTUAL MENSAL |  | 13,00% | 16,38% |  | 12,40% |  | 13,82% |  | 11,97% |  | 17,72% |  | 14,72% |  | 100,00% |
|  | Ribeirão Grande, 27 de Outubro de 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONSTRUSUL ENG. E CONST. LTDA-EPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENG. CIVIL: GEDIANI SEGATO - CREA: 5060788713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Serviços de Engenharia, Projetos, Acompanhamento e Execução de Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rua Jorge Mendes de Carvalho n° 447 conj. 02 Centro de Ribeirão Grande-SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Telefone: (15)3544-1198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA SINTÉTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: RUA JOAQUIM CRUZ - Ribeirão Grande-SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome | CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO |  |  |  | BDI | Referência |  |  |  |  | Valor Planilha Orçamentária |  |  |  |
|  |  |  |  | 23,00% |  | setembro-12 |  | R$ 330.250,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ UNIT. (SEM BDI) |  | R$ UNIT. (COM BDI) |  | ABC (80%) |  | R$ 264.200,32 |  |  |
| Cod. |  | Item | Descrição | Unid. |  | Quant. |  |  |  | R$ Unit. |  | R$ Total |  | % |
|  |  | 1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74209/1 |  | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² |  | 6,00 |  | 205,72 |  | 253,04 |  | 1.518,25 |  | 0,46% |
|  |  | comp | desmonte mecanizado de pavimento em lajota de concreto, inclusive remoção | m² |  | 1.117,00 |  | 7,80 |  | 9,59 |  | 10.712,03 |  | 3,25% |
|  |  | comp | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m |  | 174,00 |  | 5,18 |  | 6,37 |  | 1.108,38 |  | 0,34% |
| 73822/2 |  | 1.2 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL | m² |  | 299,00 |  | 0,47 |  | 0,58 |  | 172,57 |  | 0,05% |
| 73992/1 |  | 1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAV╔S DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² |  | 320,00 |  | 6,58 |  | 8,09 |  | 2.589,47 |  | 0,79% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 16.100,70 |  |  |
|  |  | 2 | Infraestrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6110 |  | 2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN | m³ |  | 5,46 |  | 471,57 |  | 580,03 |  | 3.166,94 |  | 0,96% |
| 73904/1 |  | 2.2 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPR╔STIMO. | m³ |  | 65,50 |  | 62,45 |  | 76,81 |  | 5.031,06 |  | 1,53% |
| 74019 |  | 2.3 | Escavação manual de valas ou fundações rasas | m³ |  | 45,00 |  | 32,50 |  | 39,98 |  | 1.799,10 |  | 0,55% |
| 74164 |  | 2.4 | Lastro de brita - 5 cm | m³ |  | 3,32 |  | 71,98 |  | 88,53 |  | 293,90 |  | 0,09% |
| 73972/2 |  | 2.5 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÃAMENTO | m³ |  | 19,20 |  | 287,35 |  | 353,44 |  | 6.786,14 |  | 2,06% |
| 74157/1 |  | 2.6 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | m³ |  | 19,20 |  | 74,18 |  | 91,24 |  | 1.751,87 |  | 0,53% |
| 74254/2 |  | 2.7 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) └ 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg |  | 394,37 |  | 5,92 |  | 7,28 |  | 2.871,05 |  | 0,87% |
| 74007/2 |  | 2.8 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO | m² |  | 100,52 |  | 41,60 |  | 51,17 |  | 5.143,21 |  | 1,56% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 26.843,27 |  |  |
|  |  | 3 | Superestrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74007/2 |  | 3.1 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO | m² |  | 153,46 |  | 41,60 |  | 51,17 |  | 7.851,93 |  | 2,38% |
| 74254/2 |  | 3.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) └ 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg |  | 991,01 |  | 5,92 |  | 7,28 |  | 7.214,65 |  | 2,19% |
| 73942/2 |  | 3.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg |  | 147,40 |  | 6,26 |  | 7,70 |  | 1.134,60 |  | 0,34% |
| 73972/2 |  | 3.4 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÃAMENTO | m³ |  | 12,00 |  | 287,35 |  | 353,44 |  | 4.241,34 |  | 1,29% |
| 74157/2 |  | 3.5 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | m² |  | 12,00 |  | 140,00 |  | 172,20 |  | 2.066,44 |  | 0,63% |
| 74202/1 |  | 3.6 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100kg/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² |  | 132,00 |  | 52,62 |  | 64,72 |  | 8.542,52 |  | 2,59% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 31.051,47 |  |  |
|  |  | 4 | Alvenaria / Vedação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73935/5 |  | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5X14X25, ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4 | m² |  | 373,00 |  | 49,99 |  | 61,49 |  | 22.935,70 |  | 6,96% |
| 73499 |  | 4.2 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES | m³ |  | 1,10 |  | 1.108,12 |  | 1.362,99 |  | 1.499,29 |  | 0,46% |
| 73774/1 |  | 4.3 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² |  | 21,33 |  | 178,00 |  | 218,94 |  | 4.669,95 |  | 1,42% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 29.104,93 |  |  |
|  |  | 5 | Esquadrias Madeira e Metalicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73910/5 |  | 5.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | UN |  | 4,00 |  | 300,10 |  | 369,12 |  | 1.476,47 |  | 0,45% |
| 73910/10 |  | 5.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | UN |  | 2,00 |  | 317,19 |  | 390,14 |  | 780,29 |  | 0,24% |
| 74068/2 |  | 5.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  | 6,00 |  | 61,92 |  | 76,16 |  | 456,94 |  | 0,14% |
| 74069/1 |  | 5.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  | 4,00 |  | 54,72 |  | 67,30 |  | 269,18 |  | 0,08% |
| 73961/1 |  | 5.5 | JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA | m² |  | 5,82 |  | 318,22 |  | 391,41 |  | 2.278,03 |  | 0,69% |
| 74073/2 |  | 5.6 | ALCAPAO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS | UN |  | 1,00 |  | 101,86 |  | 125,29 |  | 125,29 |  | 0,04% |
| 74136/3 |  | 5.7 | PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA | m² |  | 6,80 |  | 261,96 |  | 322,21 |  | 2.191,00 |  | 0,66% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 7.577,196 |  |  |
|  |  | 6 | Cobertura / Forro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72110 |  | 6.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² |  | 269,00 |  | 54,23 |  | 66,70 |  | 17.942,03 |  | 5,45% |
| 73634 |  | 6.2 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 49CM, INCL | m² |  | 269,00 |  | 68,95 |  | 84,81 |  | 22.814,52 |  | 6,92% |
| 72105 |  | 6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m |  | 18,00 |  | 35,00 |  | 43,05 |  | 774,87 |  | 0,24% |
| 72107 |  | 6.4 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | m |  | 21,00 |  | 17,87 |  | 21,98 |  | 461,57 |  | 0,14% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 41.992,99 |  |  |
|  |  | 7 | Revestimento / Tetos / Paredes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74161/1 |  | 7.1 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² |  | 878,00 |  | 3,89 |  | 4,78 |  | 4.194,07 |  | 1,27% |
| 73927/9 |  | 7.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m² |  | 878,00 |  | 24,42 |  | 30,04 |  | 26.371,61 |  | 8,00% |
| 73912/1 |  | 7.3 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² |  | 134,00 |  | 30,23 |  | 37,18 |  | 4.982,36 |  | 1,51% |
| 73907 |  | 7.4 | lastro de concreto esp 5cm | m² |  | 167,00 |  | 24,23 |  | 29,80 |  | 4.977,10 |  | 1,51% |
| 6130 |  | 7.5 | IMPERMEABILIZACAO EM PISOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE | m² |  | 167,00 |  | 8,95 |  | 11,01 |  | 1.838,75 |  | 0,56% |
| 73946/1 |  | 7.6 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² |  | 144,00 |  | 31,61 |  | 38,88 |  | 5.599,37 |  | 1,70% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 47.963,27 |  |  |
|  |  | 8 | Instalações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eletrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA Bifásica COM POSTE DE CONCRETO INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN |  | 1,00 |  | 820,52 |  | 1.009,24 |  | 1.009,24 |  | 0,31% |
| 74131/2 |  | 8.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVOPARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 1,00 |  | 63,17 |  | 77,70 |  | 77,70 |  | 0,02% |
| 74130/2 |  | 8.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 6,00 |  | 11,32 |  | 13,92 |  | 83,49 |  | 0,03% |
| 73953/2 |  | 8.4 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 6,00 |  | 59,67 |  | 73,39 |  | 440,35 |  | 0,13% |
| 73953/6 |  | 8.5 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 17,00 |  | 62,92 |  | 77,39 |  | 1.315,60 |  | 0,40% |
| 74132/1 |  | 8.6 | INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | UN |  | 3,00 |  | 135,13 |  | 166,21 |  | 498,63 |  | 0,15% |
| 74132/3 |  | 8.7 | INSTALACAO CONJUNTO 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 33M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN |  | 4,00 |  | 233,41 |  | 287,09 |  | 1.148,37 |  | 0,35% |
| 74132/5 |  | 8.8 | INSTALACAO CONJUNTO 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" 50M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO DE ALVENARIA | UN |  | 1,00 |  | 306,23 |  | 376,66 |  | 376,66 |  | 0,11% |
| 73952/6 |  | 8.9 | INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN |  | 2,00 |  | 105,43 |  | 129,68 |  | 259,36 |  | 0,08% |
| 73952/8 |  | 8.10 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 2 TOMADAS EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 18M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN |  | 2,00 |  | 145,01 |  | 178,36 |  | 356,72 |  | 0,11% |
| 73952/10 |  | 8.11 | INSTALACAO 1 CONJUNTO 3 TOMADAS EQUIVALENTE 4 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 25M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE CONEXOES E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN |  | 5,00 |  | 185,37 |  | 228,01 |  | 1.140,05 |  | 0,35% |
| 73918 |  | 8.12 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5 FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 1,00 |  | 36,53 |  | 44,93 |  | 44,93 |  | 0,01% |
| 73662 |  | 8.13 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DEPVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO | PT |  | 3,00 |  | 116,49 |  | 143,28 |  | 429,84 |  | 0,13% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 7.180,94 |  |  |
|  |  |  | Hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73828 |  | 8.14 | abrigo para cavalete | unid |  | 1,00 |  | 108,63 |  | 133,61 |  | 133,61 |  | 0,04% |
| 75030/1 |  | 8.15 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m |  | 55,00 |  | 13,64 |  | 16,78 |  | 922,90 |  | 0,28% |
| 75030/4 |  | 8.16 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m |  | 30,00 |  | 26,84 |  | 33,01 |  | 990,30 |  | 0,30% |
| 40729 |  | 8.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 4,00 |  | 161,93 |  | 199,17 |  | 796,68 |  | 0,24% |
| 74176/1 |  | 8.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 4,00 |  | 62,37 |  | 76,71 |  | 306,82 |  | 0,09% |
| 74182/1 |  | 8.19 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 1,00 |  | 70,21 |  | 86,36 |  | 86,36 |  | 0,03% |
| 73735/2 |  |  | RESERV. DE FIBROC. CAP=500L SOBRE ESTRUT. DE MADEIRA | UN |  | 1,00 |  | 429,13 |  | 527,83 |  | 527,83 |  | 0,16% |
| 73947/006 |  | 8.20 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS | UN |  | 3,00 |  | 206,06 |  | 253,45 |  | 760,35 |  | 0,23% |
| 73947/2 |  |  | LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 | UN |  | 4,00 |  | 177,73 |  | 218,61 |  | 874,42 |  | 0,27% |
| 74126/1 |  | 8.21 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m |  | 2,50 |  | 202,05 |  | 248,52 |  | 621,31 |  | 0,19% |
| 6021 |  | 8.13 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÃA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÃAO PARA VASO SANIT┴RIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 4,00 |  | 166,09 |  | 204,29 |  | 817,14 |  | 0,25% |
| 74230/1 |  | 8.22 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 4,00 |  | 17,63 |  | 21,68 |  | 86,70 |  | 0,03% |
| 73949/6 |  | 8.23 | TORNEIRA CROMADA M╔DIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 4,00 |  | 35,06 |  | 43,12 |  | 172,48 |  | 0,05% |
| 6043 |  | 8.25 | BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 120X60CM COM CUBA,VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1ö, SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1ö E TORNEIRACROMADA LONGA 1/2ö OU 3/4ö PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 1,00 |  | 224,35 |  | 275,95 |  | 275,95 |  | 0,08% |
| 74165/1 |  | 8.26 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | m |  | 20,00 |  | 19,09 |  | 23,48 |  | 469,56 |  | 0,14% |
| 74165/2 |  | 8.27 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m |  | 15,00 |  | 25,61 |  | 31,50 |  | 472,56 |  | 0,14% |
| 74165/4 |  | 8.28 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO | m |  | 15,00 |  | 37,54 |  | 46,17 |  | 692,52 |  | 0,21% |
| 72292 |  | 8.29 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 5,00 |  | 33,45 |  | 41,14 |  | 205,70 |  | 0,06% |
| 74166/1 |  | 8.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PR╔-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 2,00 |  | 140,69 |  | 173,05 |  | 346,10 |  | 0,11% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 9.559,30 |  |  |
|  |  | 10 | Pintura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74066 |  | 10.1 | IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO PARA MARQUISES, TERRACOS, CALHAS, LAJES E JARDINEIRAS, 3 DEMAOS | m² |  | 11,10 |  | 37,36 |  | 45,95 |  | 510,09 |  | 0,15% |
| 74233/1 |  | 10.2 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m² |  | 815,00 |  | 5,10 |  | 6,27 |  | 5.109,64 |  | 1,55% |
| 73954/2 |  | 10.3 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² |  | 815,00 |  | 13,13 |  | 16,15 |  | 13.160,21 |  | 3,99% |
| 6081 |  | 10.4 | PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² |  | 47,85 |  | 12,47 |  | 15,34 |  | 734,14 |  | 0,22% |
| 6067 |  | 10.5 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | m² |  | 295,00 |  | 24,01 |  | 29,53 |  | 8.712,58 |  | 2,64% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 28.226,66 |  |  |
|  |  | 11 | Vidros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72116 |  | 11.1 | Vidro liso comum incolor 3mm | m² |  | 5,82 |  | 54,98 |  | 67,62 |  | 393,53 |  | 0,12% |
| 72120 |  | 11.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, | m² |  | 31,00 |  | 186,61 |  | 229,53 |  | 7.115,43 |  | 2,16% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 7.508,96 |  |  |
|  |  | 12 | Serviços Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72554 |  | 12.1 | Extintor de Co2 - fornecimento e instalação- 6kg | unid |  | 1 |  | 283,616 |  | 348,85 |  | 348,85 |  | 0,11% |
|  |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72967 |  | 12.2 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO | m |  | 273,00 |  | 26,13378 |  | 32,14 |  | 8.775,25 |  | 2,66% |
| 72961 |  | 12.3 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² |  | 964,00 |  | 1,581345 |  | 1,94 |  | 1.871,46 |  | 0,57% |
| 73764/5 |  | 12.4 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35 | m² |  | 964,00 |  | 46,0103 |  | 56,59 |  | 54.553,05 |  | 16,56% |
| 73605 |  | 12.5 | CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA. | m³ |  | 1,69 |  | 928,7908 |  | 1.142,41 |  | 1.930,67 |  | 0,59% |
| 74009/1 |  | 12.6 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | m² |  | 182,00 |  | 3,3 |  | 4,06 |  | 738,92 |  | 0,22% |
| 73892/2 |  | 12.7 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO esp 7cm | m² |  | 182,00 |  | 25,38513 |  | 31,23 |  | 5.682,97 |  | 1,72% |
| 74012/1 |  | 12.8 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, ESPESSURA = 8CM | m |  | 25,00 |  | 30,06965 |  | 36,99 |  | 924,74 |  | 0,28% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 74.825,91 |  |  |
|  |  | 13 | Limpeza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9537 |  | 13.1 | Limpeza da obra | m² |  | 1.200,00 |  | 1,57 |  | 1,93 |  | 2.314,80 |  | 0,70% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 2.314,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 330.250,40 |  | 100,22% |
|  |  | Ribeirão Grande, 27 de Outubro de 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ___________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONSTRUSUL ENG E CONST. LTDA- EPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENG. CIVIL: GEDIANI SEGATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CREA: 5060788713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PLANILHA ANALITICA - Material e Mão-de-obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASSUNTO: Construção de uma Rodoviária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL:Rua Joaquim Cruz - Ribeirão Grande - SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74209/1 -Placa da Obra |  | em chapa de aço galvanizado |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | M² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1.1.1 | concreto ñ estrutural, consumo 150kg/m³ | m³ |  |  | 0,01 |  | R$ 199,92 |  | 1,99920 |
| 1.1.2 | peça de madeira de lei 1a qualidade 2,5x7,5 cm (1x3") NA | m |  |  | 1,00 |  | R$ 4,04 |  | 4,04000 |
| 1.1.3 | Placa de obra (identificação) em chapa galvanizada nº 22 | m² |  |  | 1,000 |  | R$ 150,00 |  | 150,00000 |
| 1.1.4 | prego de aço 18x30 | kg |  |  | 0,11 |  | R$ 4,93 |  | 0,54230 |
| 1.1.5 | peça de madeira de 3ª qualidade 7,5x7,5 (3x3) na |  | m | 4,00 |  | R$ 4,30 |  | 17,20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,78150 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 1.1.5 | Carpinteiro | h |  |  | 1,00 |  | R$ 11,94 |  | 11,94000 |
| 1.1.6 | Servente | h |  |  | 2,00 |  | R$ 10,00 |  | 20,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 31,94000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,72150 |
| 44005- remoção de lajotas |  | desmonte de pavimento em lajota de concreto |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | inclusive remoção |  |  |  |  |  |  | M² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 6111 | Servente | h |  |  | 0,60 |  | R$ 10,00 |  | 6,00000 |
| 1142 | caminhão | h |  |  | 0,040 |  | R$ 45,00 |  | 1,80000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 7,80000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,80000 |
| remoção de guias pré moldadas |  | retirada manual de guias pré moldadas, inclusive |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | concreto, inclusive remoção |  |  |  |  |  |  | m |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 6111 | Servente | h |  |  | 0,50 |  | R$ 10,00 |  | 5,00000 |
| 1142 | caminhão | h |  |  | 0,004 |  | R$ 45,00 |  | 0,18000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 5,18000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,18000 |
| 73822/2 limpeza do terreno |  | raspagem mecanizada (motoniveladora) |  |  |  |  |  |  | Unid. M² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1.1.1 | custo h produtivo motoniveladora | h |  |  | 0,00 |  | R$ 145,72 |  | 0,43716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43716 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 1.1.6 | Servente | h |  |  | 0,00 |  | R$ 10,00 |  | 0,03000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 0,03000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46716 |
| 73992/1 locação da obra |  | através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | cada 1,50m, sem reaproveitamento |  |  |  |  |  |  | M² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1.1.1 | Tabua de Pinho 2,5 x 10 cm | m² |  |  | 0,10 |  | R$ 25,54 |  | 2,55400 |
| 1.1.2 | Pontalete de Pinho de 3" x 3" | m |  |  | 0,25 |  | R$ 3,99 |  | 0,99750 |
| 1.1.3 | Prego | kg |  |  | 0,010 |  | R$ 5,30 |  | 0,05300 |
| 1.1.4 | Arame Galvanizado | kg |  |  | 0,02 |  | R$ 6,27 |  | 0,12540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,72990 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 1.1.5 | Carpinteiro | h |  |  | 0,13 |  | R$ 11,94 |  | 1,55220 |
| 6111 | Servente | h |  |  | 0,13 |  | R$ 10,00 |  | 1,30000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 2,85220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,58210 |
| 2 - INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6110 - Alvenaria de embasamento |  | Alvenaria de embasamento com tijolo cerâmico Furado (baiano) |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m³ |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 7258 | tijolo cerâmico Furado 9x19x19 | un. |  |  | 795,00 |  | R$ 0,30 |  | 238,50000 |
| 6028 | argamassa traço 1:2:8 | m³ |  |  | 0,285 |  | R$ 278,90 |  | 79,48650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,98650 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 7,00 |  | R$ 11,94 |  | 83,58000 |
| 6111 | servente | h |  |  | 7,00 |  | R$ 10,00 |  | 70,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 153,58000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,56650 |
| 73904/1 aterro apiloado manual |  | em camadas de 20 cm com material de emprestimo |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | M² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 6076 | saibro para argamassa (coletado comércio) | m³ |  |  | 1,10 |  | R$ 29,50 |  | 32,45000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,45000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 1.1.6 | Servente | h |  |  | 3,00 |  | R$ 10,00 |  | 30,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 30,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,45000 |
| 74019- escavação manual |  | Escavação Manual de valas rasas em qualquer tereno, exceto rocha |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | para fundações rasas - baldrame |  |  |  |  |  |  | M³ |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 6111 | Servente | h |  |  | 3,25 |  | R$ 10,00 |  | 32,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 32,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,50000 |
| 74164- lastro de brita |  | Lastro de Brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 Kg |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | M³ |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 2.5.1 | Brita 3 e 4 | m³ |  |  | 1,05 |  | R$ 49,50 |  | 51,97500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,97500 |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 6111 | Servente | h |  |  | 2,00 |  | R$ 10,00 |  | 20,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 20,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,97500 |
| 2.8 - CONCRETO |  | estrutural, controle tipo B, consistencia normal para vibração |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | fck = 20MPa |  |  |  |  |  |  | m³ |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1379 | cimento | kg |  |  | 320,00 |  | R$ 0,40 |  | 128,00000 |
| 370 | areia média | m³ |  |  | 0,89 |  | R$ 59,50 |  | 52,97880 |
| 4721 | Brita 1 | m³ |  |  | 0,84 |  | R$ 51,25 |  | 42,84500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,82380 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 3,24 |  | R$ 10,00 |  | 32,37800 |
| 10533 | Betoneira | h |  |  | 1,83 |  | R$ 3,59 |  | 6,58262 |
| 4230 | operador de maquinas e equipamentos | h |  |  | 1,83 |  | R$ 13,40 |  | 24,57024 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 63,53086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,35466 |
| 74157/1 lançamento |  | e adensamento do concreto em fundações |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | fck = 20MPa |  |  |  |  |  |  | m³ |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 2,00 |  | R$ 11,94 |  | 23,88000 |
| 10485 | Vibrador de imersão c/ motor elétrico | h |  |  | 0,30 |  | R$ 1,01 |  | 0,30300 |
| 6111 | servente | h |  |  | 5,00 |  | R$ 10,00 |  | 50,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 74,18300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,18300 |
| 74254/2 ARMAÇÃO |  | armadura CA-50 6,3 a 10mm |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 34 | aço CA- 50 6,3 a 10mm | kg |  |  | 1,10 |  | R$ 3,14 |  | 3,45400 |
| 337 | Arame recozido 18 | kg |  |  | 0,03 |  | R$ 6,27 |  | 0,18810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64210 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 378 | Armador | h |  |  | 0,10 |  | R$ 11,94 |  | 1,19400 |
| 6114 | Ajudante de Armador | h |  |  | 0,10 |  | R$ 10,84 |  | 1,08400 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 2,27800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,92010 |
| 74007/2 FORMA |  | forma de tábuas de pinho para concreto armado |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 6212 | tabuas de 3° 2,5 x 30 cm | m |  |  | 1,05 |  | R$ 7,66 |  | 8,04300 |
| 10567 | tabuas de 3° 2,5 x 23 cm NA | m |  |  | 1,40 |  | R$ 5,47 |  | 7,65800 |
| 4491 | Sarrafo de 3° 7,5x7,5 cm (3x3) NA | m |  |  | 0,55 |  | R$ 4,30 |  | 2,36500 |
| 5075 | Prego 18 x 27 | kg |  |  | 0,10 |  | R$ 4,93 |  | 0,49300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,55900 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 1213 | Carpinteiro | h |  |  | 1,05 |  | R$ 11,94 |  | 12,53700 |
| 6111 | servente | h |  |  | 1,05 |  | R$ 10,00 |  | 10,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 23,03700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,59600 |
| 73942/2 ARMAÇÃO |  | armadura CA-60 3,4 a 6mm |  |  |  |  |  |  | Unid. Kg |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 39 | aço CA- 60 3,4 a 6mm | kg |  |  | 1,10 |  | R$ 3,58 |  | 3,93800 |
| 337 | Arame recozido 18 | kg |  |  | 0,02 |  | R$ 6,27 |  | 0,12540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,06340 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 378 | Armador | h |  |  | 0,10 |  | R$ 11,94 |  | 1,19400 |
| 6114 | Ajudante de Armador | h |  |  | 0,10 |  | R$ 10,00 |  | 1,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 2,19400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25740 |
| 74157-2LANÇAMENTO |  | de concreto em estrutura, incluindo vibração |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | fck = 20MPa |  |  |  |  |  |  | m³ |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 5,00 |  | R$ 11,94 |  | 59,70000 |
| 10485 | Vibrador de imersão c/ motor elétrico | h |  |  | 0,30 |  | R$ 1,01 |  | 0,30300 |
| 6111 | servente | h |  |  | 8,00 |  | R$ 10,00 |  | 80,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 140,00300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00300 |
| 74202/1 Laje - pré forro |  | Laje pré fabricada treliçada para forro |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | intereixo 38cm capeamento 4cm |  |  |  |  |  |  | M² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 3736 | laje pré-fabricada 8 cm | m² |  |  | 1,00 |  | R$ 22,70 |  | 22,70000 |
| 73972/2 | concreto estrutural FCK 20 MPA | m³ |  |  | 0,033 |  | R$ 287,64 |  | 9,49212 |
| 74157/3 | lançamento/ aplicação manual de conc em estr | m³ |  |  | 0,033 |  | R$ 139,75 |  | 4,61175 |
| 39 | aço CA - 60 diam. 5,0 mm | kg |  |  | 0,471 |  | R$ 3,58 |  | 1,68618 |
| 6212 | tabua de 3° 2,5 x 30 cm | m |  |  | 0,17 |  | R$ 7,66 |  | 1,30220 |
| 4491 | peça de madeira 3ª 7,5x7,5 cm (3x3) | m |  |  | 0,29 |  | R$ 4,30 |  | 1,24700 |
| 3.1.8 | sarrafo de 3° 2,5 x10 cm | m |  |  | 0,97 |  |  |  | 0,00000 |
| 5061 | prego 18 x 27 | kg |  |  | 0,03 |  | R$ 5,30 |  | 0,15900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,19825 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 0,37 |  | R$ 11,94 |  | 4,41780 |
| 6111 | servente | h |  |  | 0,70 |  | R$ 10,00 |  | 7,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 11,41780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,61605 |
| 4 - PAREDES E PANÉIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73935/5- Alvenaria de Elevação |  | Alvenaria de Tijolo cerâmico furado 11,5x14x25 cm assentados com |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | argamassa de cimento, cal e areia traço 1:2:8 esp: 20 cm |  |  |  |  |  |  | M² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 7267 | tijolo ceramico furado 11,5x14x25 | un. |  |  | 32,0000 |  | R$ 0,60 |  | 19,20000 |
| 4885 | argamassa traço 1:4 | m³ |  |  | 0,0140 |  | R$ 318,70 |  | 4,46180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,66180 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 1,20 |  | R$ 11,94 |  | 14,32800 |
| 6111 | servente | h |  |  | 1,20 |  | R$ 10,00 |  | 12,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 26,32800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,98980 |
| 73499- Vergas e Contra-Vergas |  | Vergas e contra-vergas p/ vãos de esquadrias em blocos de concreto tipo calha 9x19x39, |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | cheios de concreto 20 Mpa, incl. Armação c/ 2 barras ferro diam. 6,3 mm |  |  |  |  |  |  | M |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 73297 | concreto dosado 10MPA | m³ |  |  | 1,05 |  | R$ 191,62 |  | 201,20100 |
| 5075 | prego 18x30 | kg |  |  | 1,40 |  | R$ 4,93 |  | 6,90200 |
| 22 | aço CA 25 1/4" (6,35mm) | kg |  |  | 75,00 |  | R$ 3,55 |  | 266,25000 |
| 73372 | pinho de 3ª 1"x12" e 1"x9" | m² |  |  | 1,1 |  | R$ 25,22 |  | 27,74200 |
| 337 | arame recozido 18BWG | kg |  |  | 1,2 |  | R$ 6,27 |  | 7,52400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,61900 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 378 | Armador | h |  |  | 15,00 |  | R$ 11,94 |  | 179,10000 |
| 1213 | Carpinteiro | h |  |  | 6,00 |  | R$ 11,94 |  | 71,64000 |
| 4750 | Pedreiro | h |  |  | 4,00 |  | R$ 11,94 |  | 47,76000 |
| 6111 | Servente | h |  |  | 30,00 |  | R$ 10,00 |  | 300,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 598,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.108,11900 |
| 73774/1 -DIVISÓRIAS |  | EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLI/O MANUAL INC FERRAGENS |  |  |  |  |  |  | M² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 22 | aço CA 25 1/4" (6,35mm) | kg |  |  | 3,00 |  | R$ 3,55 |  | 10,65000 |
| 337 | arame recozido 18BWG | kg |  |  | 0,03 |  | R$ 6,27 |  | 0,18810 |
| 367 | areia grossa | m³ |  |  | 0,02 |  | R$ 68,00 |  | 1,02000 |
| 1380 | cimento branco | kg |  |  | 13 |  | R$ 1,32 |  | 17,16000 |
| 4824 | grana de marmore | kg |  |  | 20 |  | R$ 0,64 |  | 12,80000 |
| 1379 | cimento | kg |  |  | 6,50 |  | R$ 0,40 |  | 2,60000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,41810 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4755 | marmorista/graniteiro | h |  |  | 4,00 |  | R$ 11,94 |  | 47,76000 |
| 4750 | Pedreiro | h |  |  | 3,00 |  | R$ 11,94 |  | 35,82000 |
| 6111 | Servente | h |  |  | 5,00 |  | R$ 10,00 |  | 50,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 133,58000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,99810 |
| 05 - ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73910/5 Porta interna de madeira |  | Porta interna de madeira, de uma folha, com batente, guarnição |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | e ferragem |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 10555 | porta lisa 0,80x2,10 | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 58,78 |  | 58,78000 |
| 184 | Batente | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 29,54 |  | 29,54000 |
| 20006 | guarnição | m |  |  | 10 |  | R$ 3,28 |  | 32,80000 |
| 4419 | peça de madeira 1ª qual para fixação | un. |  |  | 6 |  | R$ 0,65 |  | 3,90000 |
| 20247 | Prego | kg |  |  | 0,60 |  | R$ 5,60 |  | 3,36000 |
| 73449 | argamassa cim/areis 1:4 | m³ |  |  | 0,01 |  | R$ 318,70 |  | 3,18700 |
| 2427 | dobradiça | un. |  |  | 3 |  | R$ 30,03 |  | 90,09000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,65700 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 1,40 |  | R$ 11,94 |  | 16,71600 |
| 6111 | servente | h |  |  | 3,45 |  | R$ 10,00 |  | 34,50000 |
| 1214 | Carpinteiro | h |  |  | 2,05 |  | R$ 13,28 |  | 27,22400 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 78,44000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,09700 |
| 73910-10 Portas de Madeira |  | porta de madeira compensada lisa 0,90x2,10m |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | incl. Batente, guarniçoes e dobradiças |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 10556 | porta lisa 0,80x2,10 | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 73,66 |  | 73,66000 |
| 184 | Batente | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 29,54 |  | 29,54000 |
| 20006 | guarnição | m |  |  | 10,2 |  | R$ 3,28 |  | 33,45600 |
| 4419 | peça de madeira 1ª qual para fixação | un. |  |  | 6 |  | R$ 0,65 |  | 3,90000 |
| 20247 | Prego | kg |  |  | 0,61 |  | R$ 5,60 |  | 3,42720 |
| 73449 | argamassa cim/areis 1:4 | m³ |  |  | 0,01 |  | R$ 318,70 |  | 3,25074 |
| 2427 | dobradiça | un. |  |  | 3 |  | R$ 30,03 |  | 90,09000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,32394 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 1,43 |  | R$ 11,94 |  | 17,05032 |
| 6111 | servente | h |  |  | 3,51 |  | R$ 10,00 |  | 35,13000 |
| 1214 | Carpinteiro | h |  |  | 2,09 |  | R$ 13,28 |  | 27,68880 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 79,86912 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,19306 |
| 74068/2 FECHADURA |  | DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | DE ACABAMENTO POPULAR |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 3080 | Fechadura de embutir externa | cj |  |  | 1,00 |  | R$ 30,56 |  | 30,56000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,56000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 6117 | servente | h |  |  | 1,30 |  | R$ 10,84 |  | 14,09200 |
| 1214 | Carpinteiro | h |  |  | 1,30 |  | R$ 13,28 |  | 17,26400 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 31,35600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,91600 |
| 74069/1 FECHADURA |  | DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS banheiro, PADRÃO |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | DE ACABAMENTO POPULAR |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 3097 | Fechadura de embutir banheiro | cj |  |  | 1,00 |  | R$ 23,36 |  | 23,36000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,36000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 6117 | servente | h |  |  | 1,30 |  | R$ 10,84 |  | 14,09200 |
| 1214 | Carpinteiro | h |  |  | 1,30 |  | R$ 13,28 |  | 17,26400 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 31,35600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,71600 |
| 73961-1-Janela |  | maxim air chapa dobrada |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 624 | janela maxim air | m² |  |  | 1,00 |  | R$ 277,65 |  | 277,65000 |
| 6013 | argamassa cim/areis 1:3 | m³ |  |  | 0,004 |  | R$ 338,57 |  | 1,35428 |
| 6028 | argamassa 1:2:8 | m³ |  |  | 0,004 |  | R$ 278,90 |  | 1,11560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,11988 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 0,50 |  | R$ 11,94 |  | 5,97000 |
| 6111 | servente | h |  |  | 1,90 |  | R$ 10,00 |  | 19,00000 |
| 6110 | serralheiro | h |  |  | 1,10 |  | R$ 11,94 |  | 13,13400 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 38,10400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,22388 |
| 74073/2 ALÇAPÃO |  | em ferro 0,70x0,70, incluso ferragens |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 4885 | argamassa traço 1:4 | m³ |  |  | 0,003 |  | R$ 318,70 |  | 0,95610 |
| 567 | cantoreira ferro galvanizado | m |  |  | 2,800 |  | R$ 6,57 |  | 18,39600 |
| 1327 | chapa aço fina a frio preta | kg |  |  | 0,49 |  | R$ 3,27 |  | 1,60230 |
| 11447 | dobradiça latão cromado 3x3" c/ aneis | um |  |  | 2 |  | R$ 30,64 |  | 61,28000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,23440 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 0,40 |  | R$ 11,94 |  | 4,77600 |
| 6111 | servente | h |  |  | 0,90 |  | R$ 10,00 |  | 9,00000 |
| 6110 | serralheiro | h |  |  | 0,49 |  | R$ 11,94 |  | 5,85060 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 19,62660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,86100 |
| 74136-3 Porta de Aço |  | de enrolar ondulada chapa 24 raiada largaI |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 4885 | argamassa traço 1:4 | m³ |  |  | 0,006 |  | R$ 318,70 |  | 1,91220 |
| 4910 | porta aço enrolar chapa 24 | m² |  |  | 1,000 |  | R$ 199,00 |  | 199,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,91220 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 0,80 |  | R$ 11,94 |  | 9,55200 |
| 6111 | servente | h |  |  | 3,00 |  | R$ 10,00 |  | 30,00000 |
| 6110 | serralheiro | h |  |  | 1,80 |  | R$ 11,94 |  | 21,49200 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 61,04400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,95620 |
| 5 - COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72110- ESTRUTURA |  | estrutura metalica em tesouras ou treliças, vão livre de 12 m |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | fornecimento e montagem |  |  |  |  |  |  | M² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 10966 | perfil aço estrutural U 6"x2" (qq espessura) | kg |  |  | 10,000 |  | R$ 3,50 |  | 35,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2700 | montador | h |  |  | 0,70 |  | R$ 17,47 |  | 12,22900 |
| 6115 | Ajudante | h |  |  | 0,70 |  | R$ 10,00 |  | 7,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 19,22900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,22900 |
| 73634 - COBERTURA |  | cobertura com telhas de fibrocimento estrutural largura útil |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | 49 cm, |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1607 | conjunto arruelas de vedação 5/16" p/ telha | cj |  |  | 0,640 |  | R$ 0,14 |  | 0,08960 |
| 11091 | pingadeira plastica p/ telha fibrocimento | un |  |  | 0,6667 |  | R$ 0,23 |  | 0,15334 |
| 7221 | telha estrutural fibrocimento canal 49 ou Kalhetão | m² |  |  | 1,250 |  | R$ 46,48 |  | 58,10000 |
| 4299 | parafuso zincado rosca soberba | un |  |  | 0,640 |  | R$ 0,50 |  | 0,32000 |
| 4311 | fixador aba simples p/ telha | un |  |  | 0,067 |  | R$ 1,02 |  | 0,06803 |
| 142 | selante elástico monocomponente | 310 ml |  |  | 0,003 |  | R$ 48,23 |  | 0,15578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,88676 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 0,24 |  | R$ 11,94 |  | 2,86560 |
| 6111 | servente | h |  |  | 0,72 |  | R$ 10,00 |  | 7,20000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 10,06560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,95236 |
| 72105- CALHA |  | em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 50 cm |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 5061 | prego 18x27 | kg |  |  | 0,150 |  | R$ 5,30 |  | 0,79500 |
| 5104 | rebite de aluminio vazado de repuxo 3,2x8mm | kg |  |  | 0,04 |  | R$ 33,08 |  | 1,32320 |
| 1118 | calha chapa galvanizada n 24 L=50 | m |  |  | 1,050 |  | R$ 16,79 |  | 17,62950 |
| 13388 | solda 50/50 | kg |  |  | 0,070 |  | R$ 45,48 |  | 3,18360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,93130 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 0,55 |  | R$ 11,94 |  | 6,56700 |
| 6111 | servente | h |  |  | 0,55 |  | R$ 10,00 |  | 5,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 12,06700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,99830 |
| 72107-RUFO |  | em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 25 cm |  |  |  |  |  |  | Unid. M |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 5061 | prego 18x27 | kg |  |  | 0,100 |  | R$ 5,30 |  | 0,53000 |
| 1116 | rufo chapa galvanizada num 24 L=25cm | m |  |  | 1,050 |  | R$ 11,29 |  | 11,85450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,38450 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 0,25 |  | R$ 11,94 |  | 2,98500 |
| 6115 | servente | h |  |  | 0,25 |  | R$ 10,00 |  | 2,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 5,48500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,86950 |
| 6 - REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74161/1- CHAPISCO |  | sobre paredes e tetos, empregando argamassa |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | de cimento e areia no traço 1:3 - esp 5mm |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 6013 | argamassa 1:3 | m³ |  |  | 0,01 |  | R$ 338,57 |  | 1,69285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69285 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | - |  | custo total |
| 4750 | Pedreiro | h |  |  | 0,10 |  | R$ 11,94 |  | 1,19400 |
| 6115 | Servente | h |  |  | 0,10 |  | R$ 10,00 |  | 1,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 2,19400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,88685 |
| 73927/9 EMBOÇO DESEMPENADO |  | sobre paredes e teto, empregando argamassa |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | mista de cimento, cal e areia - esp 20mm |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1379 | cimento | kg |  |  | 2,40 |  | R$ 0,40 |  | 0,96000 |
| 1106 | cal hidratada | kg |  |  | 3,81 |  | R$ 0,40 |  | 1,52400 |
| 370 | areia média | m³ |  |  | 0,04 |  | R$ 59,50 |  | 2,38000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,86400 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | - |  | custo total |
| 4750 | Pedreiro | h |  |  | 0,80 |  | R$ 11,94 |  | 9,55200 |
| 6115 | Servente | h |  |  | 1,00 |  | R$ 10,00 |  | 10,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 19,55200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,41600 |
| 73912/1 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS |  | sobre paredes do banheiro e cozinha, assentes com cimentcola |  |  |  |  |  |  | Unid. M² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1314 | Azulejo Liso | m² |  |  | 1,05 |  | R$ 20,38 |  | 21,39900 |
| 1381 | argamassa pre-fabr tipo cimentcola | kg |  |  | 5,00 |  | R$ 0,26 |  | 1,30000 |
| 1380 | argamassa pre fabricada para rejunte | m³ |  |  | 0,44 |  | R$ 1,32 |  | 0,58080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,27980 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | - |  | custo total |
| 4760 | Azulejista | h |  |  | 0,40 |  | R$ 12,38 |  | 4,95200 |
| 6115 | Servente | h |  |  | 0,20 |  | R$ 10,00 |  | 2,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 6,95200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,23180 |
| 07 - PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73907/003 Lastro de Concreto |  | Contrapiso de concreto FCK 10 Mpa sarrafeado para contrapiso |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | esp = 5cm |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1379 | Cimento | kg |  |  | 13,00 |  | R$ 0,40 |  | 5,20000 |
| 370 | Areia média ou grossa | m³ |  |  | 0,03 |  | R$ 68,00 |  | 2,04000 |
| 4718 | Brita 1 | m³ |  |  | 0,022 |  | R$ 49,50 |  | 1,08900 |
| 4721 | Brita 2 | m³ |  |  | 0,02 |  | R$ 51,25 |  | 1,02500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,35400 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | Pedreiro | h |  |  | 0,35 |  | R$ 11,94 |  | 4,17900 |
| 6115 | Servente | h |  |  | 1,07 |  | R$ 10,00 |  | 10,70000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 14,87900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,23300 |
| 6130 -Regularização de base |  | para revestimentos de pisos com material cerâmico, com argamassa |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | de cimento e areia no traço 1:3 c/ impermeabilizante esp 2,50cm |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1379 | Cimento | kg |  |  | 1,50 |  | R$ 0,40 |  | 0,60000 |
| 73455 | argamassa cimento e areia 1:4 | m³ |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,00000 |
| 7325 | Impermeabilizante | kg |  |  | 0,35 |  | R$ 5,33 |  | 1,86550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,46550 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | Pedreiro | h |  |  | 0,25 |  | R$ 11,94 |  | 2,98500 |
| 6115 | Servente | h |  |  | 0,35 |  | R$ 10,00 |  | 3,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 6,48500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,95050 |
| 7.3 - Piso Cerâmico |  | piso cerâmico esmaltado, empregando cimentcola |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1289 | Piso cerâmico | m² |  |  | 1,05 |  | R$ 18,89 |  | 19,83450 |
| 1381 | argamassa pre-fabr tipo cimentcola | kg |  |  | 4,50 |  | R$ 0,26 |  | 1,17000 |
| 1380 | argamassa pre fabricada para rejunte | m³ |  |  | 0,4 |  | R$ 1,32 |  | 0,52800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,53250 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | Azulejista | h |  |  | 0,30 |  | R$ 11,94 |  | 3,58200 |
| 6115 | Servente | h |  |  | 0,65 |  | R$ 10,00 |  | 6,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 10,08200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,61450 |
| 7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Padrão de Entrada |  | Padrão de entrada de energia bifasico em poste de concreto 7 m, completo, |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | inclusive aterramento de caixa p/ medidor c/ disjuntor monofásico de 50A |  |  |  |  |  |  | m |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| cotação | Padrão completo c/ poste | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 683,00 |  | 683,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,00000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletricista | h |  |  | 6,00 |  | R$ 12,92 |  | 77,52000 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 6,00 |  | R$ 10,00 |  | 60,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 137,52000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,52000 |
| 74131/2 - Quadro de Distribuição |  | Quadro de distribuição de embutir com barramento p/ 6 dijuntores em chapa |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | de aço galvenizado |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 13400 | Quadro distribuição p/ 6 dijuntores | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 17,33 |  | 17,33000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,33000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletricista | h |  |  | 2,00 |  | R$ 12,92 |  | 25,84000 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 2,00 |  | R$ 10,00 |  | 20,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 45,84000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,17000 |
| 74130/2- Disjuntor |  | Disjuntor Termomagnético monofasico 35 A a 50A 240 V forn |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | e inst |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 2386 | Disjuntor | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 9,70 |  | 9,70000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,70000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletricista | h |  |  | 0,13 |  | R$ 12,92 |  | 1,61500 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 1,61500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,31500 |
| 73953/2 LUMINÁRIA |  | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reatore de partida rapida |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | e lampada fluorescente 2x20W, completa fornec e inst |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 3811 | Luminaria calha de soprepor | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 40,19 |  | 40,19000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,19000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletricista | h |  |  | 0,85 |  | R$ 12,92 |  | 10,98200 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 0,85 |  | R$ 10,00 |  | 8,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 19,48200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,67200 |
| 73953/6 LUMINÁRIA |  | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reatore de partida rapida |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | e lampada fluorescente 2x40W, completa fornec e inst |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 3799 | Luminaria calha de soprepor | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 42,29 |  | 42,29000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,29000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletr1cista | h |  |  | 0,90 |  | R$ 12,92 |  | 11,62800 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 0,90 |  | R$ 10,00 |  | 9,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 20,62800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,91800 |
| 74132/1- Ponto de Luz |  | INST. PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 851 | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 20mm (3/4") | cj |  |  | 4,00 |  | R$ 0,34 |  | 1,36000 |
| 1879 | curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 3/4" | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 1,68 |  | 1,68000 |
| 1872 | Caixa PVC 90G eletroduto roscavel 3/4" | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 1,26 |  | 1,26000 |
| 7555 | interruptor simples 10A/250V c/Placa tipo silentoque Pial ou equivalente | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 5,56 |  | 5,56000 |
| 2674 | eletroduto de PVC roscável de 3/4", sem luva | m |  |  | 6,00 |  | R$ 1,69 |  | 10,14000 |
| 939 | fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm² | m |  |  | 12,00 |  | R$ 0,78 |  | 9,36000 |
| 1891 | luva PVC rocável p/ eletroduto 3/4" | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 0,97 |  | 0,97000 |
| 12001 | caixa PVC octogonal - 4" | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 3,12 |  | 3,12000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,45000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletrecista | h |  |  | 4,00 |  | R$ 12,92 |  | 51,68000 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 5,00 |  | R$ 10,00 |  | 50,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 101,68000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,13000 |
| 74132/3- Ponto de Luz |  | INST. 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE A 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 33M DE FIO 2,5MM2 |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 851 | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 20mm (3/4") | cj |  |  | 10,00 |  | R$ 0,34 |  | 3,40000 |
| 1879 | curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 3/4" | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 1,68 |  | 1,68000 |
| 1872 | Caixa PVC 90G eletroduto roscavel 3/4" | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 1,26 |  | 1,26000 |
| 7555 | interruptor simples 10A/250V c/Placa tipo silentoque Pial ou equivalente | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 5,56 |  | 5,56000 |
| 2674 | eletroduto de PVC roscável de 3/4", sem luva | m |  |  | 15,00 |  | R$ 1,69 |  | 25,35000 |
| 939 | fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm² | m |  |  | 33,00 |  | R$ 0,78 |  | 25,74000 |
| 1891 | luva PVC rocável p/ eletroduto 3/4" | un. |  |  | 3,00 |  | R$ 0,97 |  | 2,91000 |
| 12001 | caixa PVC octogonal - 4" | un. |  |  | 2,00 |  | R$ 3,12 |  | 6,24000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,14000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletrecista | h |  |  | 6,60 |  | R$ 12,92 |  | 85,27200 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 7,60 |  | R$ 10,00 |  | 76,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 161,27200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,41200 |
| 74132/5- Ponto de Luz |  | INST. 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE A 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 50M DE FIO 2,5MM2 |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 851 | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 20mm (3/4") | cj |  |  | 14,00 |  | R$ 0,34 |  | 4,76000 |
| 1879 | curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 3/4" | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 1,68 |  | 1,68000 |
| 1872 | Caixa PVC 90G eletroduto roscavel 3/4" | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 1,26 |  | 1,26000 |
| 7555 | interruptor simples 10A/250V c/Placa tipo silentoque Pial ou equivalente | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 5,56 |  | 5,56000 |
| 2674 | eletroduto de PVC roscável de 3/4", sem luva | m |  |  | 18,00 |  | R$ 1,69 |  | 30,42000 |
| 939 | fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm² | m |  |  | 50,00 |  | R$ 0,78 |  | 39,00000 |
| 1891 | luva PVC rocável p/ eletroduto 3/4" | un. |  |  | 3,00 |  | R$ 0,97 |  | 2,91000 |
| 12001 | caixa PVC octogonal - 4" | un. |  |  | 3,00 |  | R$ 3,12 |  | 9,36000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,95000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletricista | h |  |  | 9,00 |  | R$ 12,92 |  | 116,28000 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 9,50 |  | R$ 10,00 |  | 95,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 211,28000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,23000 |
| 73952/6- Ponto de tomada |  | INST. PONTO TOMADA EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 12M DE FIO 2,5MM2 |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 850 | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto | cj |  |  | 4,00 |  | R$ 0,27 |  | 1,08000 |
| 1870 | curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 1/2" | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 0,97 |  | 0,97000 |
| 1872 | Caixa PVC 4x2" P/ eletroduto | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 1,26 |  | 1,26000 |
| 7528 | tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V c/ Placa | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 5,92 |  | 5,92000 |
| 2673 | eletroduto de PVC roscável de 1/2", sem luva | m |  |  | 6,00 |  | R$ 1,24 |  | 7,44000 |
| 939 | fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm² | m |  |  | 12,00 |  | R$ 0,78 |  | 9,36000 |
| 1901 | luva PVC rocável p/ eletroduto 1/2" | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 0,64 |  | 0,64000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,67000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletricista | h |  |  | 3,00 |  | R$ 12,92 |  | 38,76000 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 4,00 |  | R$ 10,00 |  | 40,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 78,76000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,43000 |
| 73952/8- Ponto de tomada |  | INST. 1 conj 02 TOMADAS EQUIVALENTE A 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 18M DE FIO 2,5MM2 |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 850 | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto | cj |  |  | 8,00 |  | R$ 0,27 |  | 2,16000 |
| 1870 | curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 1/2" | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 0,97 |  | 0,97000 |
| 1872 | Caixa PVC 4x2" P/ eletroduto | unid |  |  | 2,00 |  | R$ 1,26 |  | 2,52000 |
| 7528 | tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V c/ Placa | unid |  |  | 2,00 |  | R$ 5,92 |  | 11,84000 |
| 2673 | eletroduto de PVC roscável de 1/2", sem luva | m |  |  | 9,00 |  | R$ 1,24 |  | 11,16000 |
| 939 | fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm² | m |  |  | 18,00 |  | R$ 0,78 |  | 14,04000 |
| 1901 | luva PVC rocável p/ eletroduto 1/2" | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 0,64 |  | 0,64000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,33000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletricista | h |  |  | 4,00 |  | R$ 12,92 |  | 51,68000 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 5,00 |  | R$ 10,00 |  | 50,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 101,68000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,01000 |
| 73952/10- Ponto de tomada |  | INST. 1CONJ 3 TOMADAS EQUIVALENTE A 4 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 25M DE FIO 2,5MM2 |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 850 | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 15mm | cj |  |  | 12,00 |  | R$ 0,27 |  | 3,24000 |
| 1870 | curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 1/2" | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 0,97 |  | 0,97000 |
| 1872 | Caixa PVC 4x2" P/ eletroduto | unid |  |  | 3,00 |  | R$ 1,26 |  | 3,78000 |
| 7528 | tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V c/ Placa | unid |  |  | 3,00 |  | R$ 5,92 |  | 17,76000 |
| 2673 | eletroduto de PVC roscável de 1/2", sem luva | m |  |  | 12,00 |  | R$ 1,24 |  | 14,88000 |
| 939 | fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm² | m |  |  | 25,00 |  | R$ 0,78 |  | 19,50000 |
| 1901 | luva PVC rocável p/ eletroduto 1/2" | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 0,64 |  | 0,64000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,77000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletricista | h |  |  | 5,00 |  | R$ 12,92 |  | 64,60000 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 6,00 |  | R$ 10,00 |  | 60,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 124,60000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,37000 |
| 73918 Caixa de Passagem para telefone |  | fornecimento e instalação de caixa de passagem para |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | telefone 10x10x5 |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 11246 | caixa de passagem n1 padrão telebras dim 10x10x5 | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 7,88 |  | 7,88000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,88000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletricista | h |  |  | 1,25 |  | R$ 12,92 |  | 16,15000 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 1,25 |  | R$ 10,00 |  | 12,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 28,65000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,53000 |
| 73662-Ponto de telefone |  | INST. PONTO TOMADAPARA TELEFONE , COM TOMADA PADRÃO TELEBRAS EM CAIXA |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIAÇÃO ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 851 | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 20mm (3/4") | cj |  |  | 2,00 |  | R$ 0,34 |  | 0,68000 |
| 1879 | curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 3/4" | unid |  |  | 2,00 |  | R$ 1,68 |  | 3,36000 |
| 1872 | Caixa PVC 4x2" P/ eletroduto | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 1,26 |  | 1,26000 |
| 7526 | tomada embutir para telefone padrão telebrás c/ placa | unid |  |  | 1,00 |  | R$ 5,92 |  | 5,92000 |
| 2674 | eletroduto de PVC roscável de 3/4", sem luva | m |  |  | 5,50 |  | R$ 1,69 |  | 9,29500 |
| 11901 | cabo telefonico sem blindagem interna CCI1 PAR | m |  |  | 10,00 |  | R$ 0,30 |  | 3,00000 |
| 1891 | luva PVC rocável p/ eletroduto 3/4" | un. |  |  | 4,00 |  | R$ 0,97 |  | 3,88000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,39500 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2436 | Eletricista | h |  |  | 3,80 |  | R$ 12,92 |  | 49,09600 |
| 6111 | Ajudante | h |  |  | 4,00 |  | R$ 10,00 |  | 40,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 89,09600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,49100 |
| 7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73828 - ABRIGO PARA CAVALETE |  |  |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unid. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO | UNI |  |  | 1,000 |  | R$ 42,81 |  | 42,81000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,81000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | pedreiro | h |  |  | 3,00 |  | R$ 11,94 |  | 35,82000 |
| 6115 | servente | h |  |  | 3,00 |  | R$ 10,00 |  | 30,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 65,82000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,63000 |
| 75030/1 - Tubo 25MM |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  |  |  | m |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 9868 | Tubo PVC - soldável diam. 25 mm | m |  |  | 1,60 |  | R$ 2,36 |  | 3,77600 |
| 122 | Adesivo para PVC | kg |  |  | 0,0008 |  | R$ 27,81 |  | 0,01000 |
| 20083 | Solução limpadora | l |  |  | 0,0003 |  | R$ 32,94 |  | 0,01000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,79600 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 0,4 |  | R$ 13,58 |  | 5,43200 |
| 6116 | Ajudante | h |  |  | 0,4 |  | R$ 11,03 |  | 4,41200 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 9,84400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,64000 |
| 75030/1 - Tubo 50MM |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  |  |  | m |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 9875 | Tubo PVC - soldável diam. 50 mm | m |  |  | 1,40 |  | R$ 8,61 |  | 12,05400 |
| 122 | Adesivo para PVC | kg |  |  | 0,0017 |  | R$ 27,81 |  | 0,01000 |
| 20083 | Solução limpadora | l |  |  | 0,0007 |  | R$ 32,94 |  | 0,01000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,07400 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 0,6 |  | R$ 13,58 |  | 8,14800 |
| 6116 | Ajudante | h |  |  | 0,6 |  | R$ 11,03 |  | 6,61800 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 14,76600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,84000 |
| 40729- valvula de descarga |  | Valvula de descarga 11/2" com registro, acabamento em metal cromado |  |  |  |  |  |  | Unid. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 10228 | valvula de descarga de 1 1/2" com registro e acabamento | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 142,80 |  | 142,80000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,80000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 0,85 |  | R$ 13,58 |  | 11,54300 |
| 6127 | Ajudante | h |  |  | 0,7 |  | R$ 10,84 |  | 7,58800 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 19,13100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,93100 |
| 74176/1- Registro 3/4" |  | Registro de gaveta diam. = 3/4" com canopla acab. cromado |  |  |  |  |  |  | Unid. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 6005 | Registro de gaveta | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 47,33 |  | 47,33000 |
| 3146 | Fita de vedação | un. |  |  | 0,09 |  | R$ 1,48 |  | 0,13912 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,46912 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 0,61 |  | R$ 13,58 |  | 8,28380 |
| 6127 | Ajudante | h |  |  | 0,61 |  | R$ 10,84 |  | 6,61240 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 14,89620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,36532 |
| 74182/1- Registro 11/2" |  | Registro de gaveta bruto latão 1 1/2" |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | fornecimento e instalação |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 6010 | Registro de gaveta 1 1/2" | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 49,18 |  | 49,18000 |
| 3146 | Fita de vedação | un. |  |  | 0,18 |  | R$ 1,48 |  | 0,27202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,45202 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 0,85 |  | R$ 13,58 |  | 11,54300 |
| 6127 | Ajudante | h |  |  | 0,85 |  | R$ 10,84 |  | 9,21400 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 20,75700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,20902 |
| 73735/2- Reservátorio |  | Reservatório de fibra de vidro capacidade 500 l, incluindo tampa |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | sobre estrutura de madeira |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 11871 | Reservátorio com tampa 500 l - fibra | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 145,00 |  | 145,00000 |
| 4433 | Peça de madeira de Lei 1A Qualidade | m |  |  | 5,00 |  | R$ 12,13 |  | 60,65000 |
| 3146 | Fita de vedação | m |  |  | 0,303 |  | R$ 1,48 |  | 0,44844 |
| 3255 | Flange PVC com rosca sextavado 3/4" | un. |  |  | 2,00 |  | R$ 4,04 |  | 8,08000 |
| 3251 | Flange PVC com rosca sextavado 1/2" | un. |  |  | 2,00 |  | R$ 2,72 |  | 5,44000 |
| 3259 | Flange PVC com rosca sextavado 1 1/2" | un. |  |  | 4,00 |  | R$ 5,37 |  | 21,48000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,09844 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 7,70 |  | R$ 13,58 |  | 104,56600 |
| 6127 | Ajudante | h |  |  | 7,70 |  | R$ 10,84 |  | 83,46800 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 188,03400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,13244 |
| 73947/5 - mictório |  | mictório de louça branca c/ sifão integrado e med 33x28x53 |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | fornecimento e instalação |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 6021 | registro pressão 1/2" | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 42,75 |  | 42,75000 |
| 10432 | mictório sinfonado louça branca | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 147,24 |  | 147,24000 |
| 11683 | engate ou rabicho flexivel em metal cromado | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 16,07 |  | 16,07000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 206,06000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,06000 |
| 73947/2 - Lavatório |  | pequeno de louça branca sem coluna, incluindo válvula de PVC, sifão PVC tipo |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | sinfonado e acessórios de fixação |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 20269 | Lavátorio sem coluna | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 58,55 |  | 58,55000 |
| 6154 | Válvula de 1" | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 5,24 |  | 5,24000 |
| 6146 | Sifão Plástico de 1 x 1 1/2" | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 7,47 |  | 7,47000 |
| 13984 | torneira cromada curta sem arejador | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 37,00 |  | 37,00000 |
| 6141 | Ligação flexível | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 2,31 |  | 2,31000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,57000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 2,75 |  | R$ 13,58 |  | 37,34500 |
| 6127 | Ajudante | h |  |  | 2,75 |  | R$ 10,84 |  | 29,81000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 67,15500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,72500 |
| 74126/1- Tampo em granito |  | bancada em granito cinza polido esp 2,5cm larg 60cm |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 73541 | colocação da bancada | m |  |  | 1,00 |  | R$ 45,49 |  | 45,49000 |
| 11795 | granito cinza pol p bancada esp 2,5cm | m² |  |  | 0,60 |  | R$ 260,94 |  | 156,56400 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 202,05400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,05400 |
| 8.15 - Vaso Sanitário |  | de louça branca linha popular , incluindo engate |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | PVC, tubo de descarga e acessórios de fixação |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 10420 | bacia sinfonada | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 99,50 |  | 99,50000 |
|  | Bolsa de borracha | un. |  |  | 1,00 |  |  |  | 0,00000 |
|  | Tubo de ligação de 40 mm | un. |  |  | 1,00 |  |  |  | 0,00000 |
| 4384 | Parafuso de fixação c/ bucha plástica 8 mm | un. |  |  | 2,00 |  | R$ 5,61 |  | 11,22000 |
| 6092 | junta plástica de vedação | kg |  |  | 0,10 |  | R$ 49,04 |  | 4,90400 |
| 1380 | argamassa pre fabricada para rejunte | m³ |  |  | 0,2 |  | R$ 1,32 |  | 0,26400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,88800 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 73541 | Encanador | h |  |  | 2,10 |  | R$ 13,58 |  | 28,51800 |
| 11795 | Ajudante | h |  |  | 2,00 |  | R$ 10,84 |  | 21,68000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 50,19800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,08600 |
| 74230/1 |  | assento para vaso sanitario de plastico padrão popular |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | fornecimento e instalação |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 377 | tampo para vaso | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 17,30 |  | 17,30000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,30000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 6127 | Ajudante | h |  |  | 0,03 |  | R$ 10,84 |  | 0,32520 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 0,32520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,62520 |
| 73949/6 TORNEIRA |  | torneira cromada média de parede padrão popular |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | fornecimento e instalação |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 13417 | torneira cromada média | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 22,82 |  | 22,82000 |
| 3146 | Fita de vedação | m |  |  | 0,02 |  | R$ 1,48 |  | 0,02960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,84960 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 73541 | Encanador | h |  |  | 0,50 |  | R$ 13,58 |  | 6,79000 |
| 11795 | Ajudante | h |  |  | 0,50 |  | R$ 10,84 |  | 5,42000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 12,21000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,05960 |
| 6043 - Pia de Mármore |  | Pia de mármore sintético 1,20 x 0,60 m, incluindo válvula de PVC, sifão PVC tipo |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | sanfonado e acessórios de fixação |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 537 | Pia de mármore | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 109,37 |  | 109,37000 |
| 6153 | Válvula PVC 1" s/unho | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 1,94 |  | 1,94000 |
| 6149 | Sifão PVC tipo copo 1" | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 7,55 |  | 7,55000 |
| 13416 | torneira cromada longa | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 21,81 |  | 21,81000 |
| 6013 | argamassa traço 1:3 | m³ |  |  | 0,01 |  | R$ 338,57 |  | 1,69285 |
| 1380 | argamassa pre fabricada para rejunte | m³ |  |  | 1,1 |  | R$ 1,32 |  | 1,45200 |
| 8.17.4 | Fita de vedação | m |  |  | 0,11 |  | R$ 1,48 |  | 0,16724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,98209 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 1,5 |  | R$ 13,58 |  | 20,37000 |
| 4750 | Pedreiro | h |  |  | 2 |  | R$ 11,03 |  | 22,06000 |
| 11795 | Ajudante | h |  |  | 3,50 |  | R$ 10,84 |  | 37,94000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 80,37000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,35209 |
| 74165/1 TUBO PVC ESGOTO |  | Tubo PVC simples ponta e bolsa para esgoto diam. = 40 mm |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 9835 | Tubo PVC p/ esgoto dn 40 mm | m |  |  | 1,50 |  | R$ 2,70 |  | 4,05000 |
| 122 | Adesivo para PVC | kg |  |  | 0,005 |  | R$ 27,81 |  | 0,13905 |
| 20083 | Solução Limpadora | kg |  |  | 0,0075 |  | R$ 32,94 |  | 0,24705 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,43610 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 0,60 |  | R$ 13,58 |  | 8,14800 |
| 11795 | Ajudante | h |  |  | 0,60 |  | R$ 10,84 |  | 6,50400 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 14,65200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,08810 |
| 74165/2 - Tubo PVC |  | Tubo PVC simples ponta e bolsa para esgoto diam. = 50 mm |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 9838 | Tubo PVC p/ esgoto dn 50 mm | m |  |  | 1,40 |  | R$ 5,11 |  | 7,15400 |
| 122 | Adesivo para PVC | kg |  |  | 0,0025 |  | R$ 23,25 |  | 0,05813 |
| 20083 | Solução Limpadora | kg |  |  | 0,0037 |  | R$ 23,40 |  | 0,08658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,29871 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 0,75 |  | R$ 13,58 |  | 10,18500 |
| 11795 | Ajudante | h |  |  | 0,75 |  | R$ 10,84 |  | 8,13000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 18,31500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,61371 |
| 74165/4- Tubo PVC |  | Tubo PVC simples ponta e bolsa para esgoto diam. = 100 mm |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | inclusive conexões |  |  |  |  |  |  | m |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 9836 | Tubo PVC - esgoto dn 100 mm | m |  |  | 1,30 |  | R$ 7,83 |  | 10,17900 |
| 122 | Adesivo para PVC | kg |  |  | 0,0083 |  | R$ 23,25 |  | 0,19298 |
| 20083 | Solução Limpadora | kg |  |  | 0,013 |  | R$ 23,40 |  | 0,30420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,67618 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 1,10 |  | R$ 13,58 |  | 14,93800 |
| 11795 | Ajudante | h |  |  | 1,10 |  | R$ 10,84 |  | 11,92400 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 26,86200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,53818 |
| 72292- Caixa Sifonada |  | Caixa sinfonada de PVC 100 x 100x 40 completa, incluindo grelha e porta |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | grelha de PVC branco |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 5103 | Caixa sinfonada completa | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 9,03 |  | 9,03000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 1 |  | R$ 13,58 |  | 13,58000 |
| 6115 | Ajudante | h |  |  | 1 |  | R$ 10,84 |  | 10,84000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 24,42000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,45000 |
| 74166/1- Caixa de Inspeção |  | Cx de inspeção 60x60x50 em concreto pré-moldado E= 50 cm, incl. fundo, tampa 70x70x5 cm |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | de concreto armado e regularizaçãode fundo c/ argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 370 | AREIA MÉDIA | m³ |  |  | 0,00 |  | R$ 59,50 |  | 0,11900 |
| 1379 | cimento | un. |  |  | 2,00 |  | R$ 0,40 |  | 0,80000 |
| 3279 | Caixa de inspeção completa | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 94,20 |  | 94,20000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,11900 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 1 |  | R$ 13,58 |  | 13,58000 |
| 4750 | Pedreiro | h |  |  | 1,50 |  | R$ 11,94 |  | 17,91000 |
| 6115 | Servente | h |  |  | 1,50 |  | R$ 10,00 |  | 15,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 46,49000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,69000 |
| 12 - PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74066- IMPERMEABILIZAÇÃO |  | impermeabilização flexivel a base de elastomero para marquises |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | terraços, calhas, lajes e jardineiras, 3 demãos |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 141 | imp flexivel a base de elastomero | kg |  |  | 2,00 |  | R$ 10,01 |  | 20,02000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,02000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 12873 | impermeabilizador | h |  |  | 1,6 |  | R$ 10,84 |  | 17,34400 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 17,34400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,36400 |
| 74233/1- FUNDO SELADOR |  | fundo selador acrílico ambientes internos externos, uma demão |  |  |  |  |  |  | Unid. M² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 6085 | selador acrílico | l |  |  | 0,19 |  | R$ 12,15 |  | 2,30850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30850 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 12.1.4 | Pintor | h |  |  | 0,15 |  | R$ 11,94 |  | 1,79100 |
| 12.1.5 | Ajudante | h |  |  | 0,1 |  | R$ 10,00 |  | 1,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 2,79100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,09950 |
| 12.1 - Pintura |  | Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 7356 | tinta latex acrílica | l |  |  | 0,24 |  | R$ 15,01 |  | 3,60240 |
| 3767 | lixa p/ parede ou madeira | um |  |  | 0,39 |  | R$ 0,3900 |  | 0,15210 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75450 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4783 | Pintor | h |  |  | 0,45 |  | R$ 11,94 |  | 5,37300 |
| 6115 | Ajudante | h |  |  | 0,4 |  | R$ 10,00 |  | 4,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 9,37300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,12750 |
| 6067- Pintura Esmalte |  | Pintura esmalte 2 demãos sobre fundo nivelador (1 demão) em esquadria |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 7294 | Tinta esmalte sintético | l |  |  | 0,04 |  | R$ 80,95 |  | 3,23800 |
| 7308 | Zarcão | l |  |  | 0,03 |  | R$ 75,52 |  | 2,49216 |
| 5318 | Solvente a base de aguarrás | l |  |  | 0,03 |  | R$ 6,60 |  | 0,19800 |
| 3768 | Lixa | un. |  |  | 0,30 |  | R$ 1,78 |  | 0,53400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,46216 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4783 | Pintor | h |  |  | 0,80 |  | R$ 11,94 |  | 9,55200 |
| 6115 | Ajudante | h |  |  | 0,80 |  | R$ 10,00 |  | 8,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 17,55200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,01416 |
| 6081- VERNIZ |  | Pintura em verniz poliuretano 3 demãos |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 10471 | verniz | l |  |  | 0,08 |  | R$ 53,02 |  | 3,97650 |
| 5318 | Solvente a base de aguarrás | l |  |  | 0,05 |  | R$ 6,60 |  | 0,33000 |
| 3767 | Lixa | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 0,39 |  | 0,39000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,69650 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 12.3.5 | Pintor | h |  |  | 0,40 |  | R$ 11,94 |  | 4,77600 |
| 12.3.6 | Ajudante | h |  |  | 0,3 |  | R$ 10,00 |  | 3,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 7,77600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,47250 |
| 13 - VIDROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72116- Vidro |  | Vidro liso incolor Espessura = 3 mm |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 10490 | Vidro incolor | m² |  |  | 1,00 |  | R$ 42,00 |  | 42,00000 |
| 10498 | Massa para vidro | kg |  |  | 1,50 |  | R$ 2,80 |  | 4,20000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,20000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 6115 | ajudante | h |  |  | 0,40 |  | R$ 10,00 |  | 4,00000 |
| 10489 | vidraceiro | h |  |  | 0,40 |  | R$ 11,94 |  | 4,77600 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 8,77600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,97600 |
| 13.2 - Vidro Fantasia |  | Vidro fantasia incolor mini-boreau espessura = 3 mm |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 13.2.1 | Vidro fantasia | m² |  |  | 1,00 |  | R$ 171,44 |  | 171,44000 |
| 10498 | Massa para vidro | kg |  |  | 1,50 |  | R$ 2,80 |  | 4,20000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,64000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 6115 | ajudante | h |  |  | 0,50 |  | R$ 10,00 |  | 5,00000 |
| 10489 | vidraceiro | h |  |  | 0,50 |  | R$ 11,94 |  | 5,97000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 10,97000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,61000 |
| EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72554- Extintor |  | Extintor de CO2 - 6kg |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | Fornecimento e instalação |  |  |  |  |  |  | un. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 4350 | bucha nylon S-8 c/ parafuso | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 0,33 |  | 0,33000 |
| 10889 | extintor de CO2 6kg | un. |  |  | 1,00 |  | R$ 275,96 |  | 275,96000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,29000 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 2696 | Encanador | h |  |  | 0,3 |  | R$ 13,58 |  | 4,07400 |
| 6115 | Ajudante | h |  |  | 0,3 |  | R$ 10,84 |  | 3,25200 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 7,32600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,61600 |
| 72967- MEIO FIO |  | meio fio de concreto pré moldado 12x30cm sobre base de |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | concreto |  |  |  |  |  |  | Unid. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 367 | Areia grossa | m³ |  |  | 0,004 |  | R$ 68,00 |  | 0,27880 |
| 370 | Areia média | m³ |  |  | 0,0011 |  | R$ 59,50 |  | 0,06545 |
| 4721 | Brita 1 | m³ |  |  | 0,0018 |  | R$ 51,25 |  | 0,09225 |
| 4718 | Brita 2 | m³ |  |  | 0,0038 |  | R$ 49,50 |  | 0,18810 |
| 1379 | cimento | kg |  |  | 2,8182 |  | R$ 0,40 |  | 1,12728 |
| 4059 | meio fio ou guia de concreto pré moldado | unid |  |  | 1 |  | R$ 18,00 |  | 18,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,75188 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 11.1.5 | Pedreiro | h |  |  | 0,19 |  | R$ 11,94 |  | 2,20890 |
| 11.1.6 | Servente | h |  |  | 0,42 |  | R$ 10,00 |  | 4,17300 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 6,38190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,13378 |
| 72961- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO |  | regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura |  |  |  |  |  |  | Unid. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 6259 | caminhão pipa 6000l toco | chp |  |  | 0,004 |  | R$ 67,97 |  | 0,30179 |
| 73436 | rolo compactador vibratório pé de carneiro | chp |  |  | 0,00222 |  | R$ 140,67 |  | 0,31229 |
| 5871 | rolo compactador de pneu estático | chp |  |  | 0,00133 |  | R$ 125,20 |  | 0,16652 |
| 5873 | rolo compactador de pneu estático | chi |  |  | 0,00089 |  | R$ 49,74 |  | 0,04427 |
| 5921 | grade aradora com 20 discos de 24" sobre pneu | chp |  |  | 0,002 |  | R$ 3,87 |  | 0,00774 |
| 5922 | grade aradora com 20 discos de 24" sobre pneu | chp-n |  |  | 0,00022 |  | R$ 3,87 |  | 0,00085 |
| 5932 | motoniveladora 140 HP | chp |  |  | 0,0022 |  | R$ 175,19 |  | 0,38542 |
| 5843 | trator de pneus 110 a 126 HP | chp |  |  | 0,002 |  | R$ 99,23 |  | 0,19846 |
| 5845 | trator de pneus 110 a 126 HP | chp |  |  | 0,00022 |  | R$ 38,26 |  | 0,00842 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42575 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 6115 | ajudante | h |  |  | 0,02 |  | R$ 10,00 |  | 0,15560 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 0,15560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,58135 |
| 73764/5 PAVIMENTAÇÃO |  | pavimentação em blocos intertravados de concreto esp 8cm |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unid. |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 367 | Areia grossa | m³ |  |  | 0,080 |  | R$ 68,00 |  | 5,44000 |
| 713 | bloco sextavado p/ pavimentação fck35MPA | m² |  |  | 1 |  | R$ 34,68 |  | 34,68000 |
| 1443 | compactador de solo c/placa | h |  |  | 0,11 |  | R$ 2,93 |  | 0,32230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,44230 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4759 | calceteiro | h |  |  | 0,20 |  | R$ 10,34 |  | 2,06800 |
| 6111 | Servente | h |  |  | 0,35 |  | R$ 10,00 |  | 3,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 5,56800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,01030 |
| 73605 | cinta de amarração | cinta de amarração completa, concreto ferragem e formas |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m³ |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1379 | Cimento | kg |  |  | 340,00 |  | R$ 0,40 |  | 136,00000 |
| 370 | Areia média ou grossa | m³ |  |  | 0,8 |  | R$ 59,50 |  | 47,60000 |
| 4718 | Brita 2 | m³ |  |  | 0,9 |  | R$ 49,50 |  | 44,55000 |
| 32 | aço CA50 1/4" | kg |  |  | 30 |  | R$ 3,53 |  | 105,90000 |
| 345 | arame galvanizado 18 BWG 1,24mm | kg |  |  | 0,64 |  | R$ 6,27 |  | 4,01280 |
| 10568 | tabua madeira 3ª qualidade 2,5x15cm | m |  |  | 60 |  | R$ 3,75 |  | 225,00000 |
| 5069 | prego de aço 17x27 | kg |  |  | 1,52 |  | R$ 4,90 |  | 7,44800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,51080 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | Pedreiro | h |  |  | 12,00 |  | R$ 11,94 |  | 143,28000 |
| 6111 | Servente | h |  |  | 21,50 |  | R$ 10,00 |  | 215,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 358,28000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,79080 |
| 74009-1 regularização e compactação |  | manual do terreno |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 6111 | Servente | h |  |  | 0,33 |  | R$ 10,00 |  | 3,30000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 3,30000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,30000 |
| *74012/1- SARJETA |  | sarjeta em concreto, preparo manual, esp 8cm larg 40cm |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | *sem seixo |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1379 | Cimento | kg |  |  | 12,00 |  | R$ 0,40 |  | 4,80000 |
| 367 | Areia grossa | m³ |  |  | 0,0410 |  | R$ 68,00 |  | 2,78800 |
| 4721 | Brita 1 | m³ |  |  | 0,0410 |  | R$ 51,25 |  | 2,10125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,68925 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | Pedreiro | h |  |  | 0,66 |  | R$ 11,94 |  | 7,88040 |
| 6111 | Servente | h |  |  | 1,25 |  | R$ 10,00 |  | 12,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 20,38040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,06965 |
| 73892/2 - Calçada |  | Calçada em concreto 1:3:5 preparo mecanico |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  | esp 7 cm |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 1379 | Cimento | kg |  |  | 16,03 |  | R$ 0,40 |  | 6,41200 |
| 370 | Areia média | m³ |  |  | 0,0435 |  | R$ 59,50 |  | 2,58825 |
| 4721 | Brita 1 | m³ |  |  | 0,0285 |  | R$ 51,25 |  | 1,46063 |
| 4718 | Brita 2 | m³ |  |  | 0,0285 |  | R$ 49,50 |  | 1,41075 |
| 10531 | Betoneira | h |  |  | 0,0500 |  | R$ 2,51 |  | 0,12550 |
| 4505 | peça de madeira 3ª 1x7cm NA | m |  |  | 2,00 |  | R$ 1,70 |  | 3,40000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,39713 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 4750 | Pedreiro | h |  |  | 0,20 |  | R$ 11,94 |  | 2,38800 |
| 6111 | Servente | h |  |  | 0,76 |  | R$ 10,00 |  | 7,60000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 9,98800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,38513 |
| 9537 -LIMPEZA |  | limpeza da obra |  |  |  |  |  |  | Unid. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| item | componentes | u n |  |  | coef |  | custo Unit. |  | custo total |
| 3 | acido muriático | kg |  |  | 0,05 |  | R$ 3,38 |  | 0,16900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16900 |
| item | mão de obra | u n |  |  | quati. |  | custo Uni |  | custo total |
| 6111 | Servente | h |  |  | 0,14 |  | R$ 10,00 |  | 1,40000 |
|  |  |  |  |  |  |  | total |  | 1,40000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56900 |
|  | Ribeirão Grande, 24 de Outubro de 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construsul Eng e Const Ltda-EPP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENG. CIVIL:GEDIANI SEGATO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CREA:5060788713 |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012.

ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| Cidade: | CEP: |  |
| e-mail: |  |  |

| Objeto | Valor global (em R$) |
| --- | --- |
| CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO |  |
| Valor global por extenso: |  |

Deverá acompanhar a proposta o Cronograma Físico e Financeiro/Planilha sintética

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

| Nome do Representante: |  |
| --- | --- |
| Identidade nº: | CPF nº: |
| Local e Data: |  |
| Assinatura: |  |

(Carimbo do CNPJ)

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012

### ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------

PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº xx/2012, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande , podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.------

.............................., ........  de ......................... de 2012

.............................

Outorgante

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012.

### ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E ...........................

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande , doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG nº ....................., CPF nº ........................., e a empresa ............................, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente à Tomada de Preços nº xx/2010. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga a realizar, os serviços de CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO – CONFORME PLANILHAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL .. da Tomada de Preços nº 04/2012, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição.

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos e parâmetros constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA da Tomada de Preços, nº 04/2012.

§1º - Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal, material e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

§2º - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo e orientações da fiscalização da CONTRATANTE, através da Coordenadoria de Engenharia.

§3º - Os serviços serão desenvolvidos, observado o prazo, mencionado na cláusula sexta.

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor total estimado deste contrato é de R$ ............................ (............................................), conforme o preço proposto pela Contratada.

§1º – Os preços poderão ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

§2º - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código de Despesa : 02.01.01 Gabinete do Diretor e Dependências  4.4.90.51 Obras e Instalações ficha 21 , Programa de Trabalho  do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e conforme Cronograma Físico Financeiro, e após serem apresentada a fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

§1º - Sendo comprovadas as medições dos serviços efetivamente executados, e após a visita técnica do responsável, o pagamento dos valores contratados será efetuado assim que creditado o credito.

§2º - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do FGTS.

§3º – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 07 (sete) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da CONTRATADA, além das constantes do ANEXO I do edital da Tomada de Preços nº 04/2012, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença.

OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

I - Atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

§1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

§2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

NONA (DA GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato.

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, podendo, contudo, ser realizada à sub  empreitado de alguns serviços, desde que devidamente autorizado pela contratante.

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

§1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

§2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

§3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Ribeirão Grande/SP., excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

......................., ....... de ............ ... de  2012.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

Contratada

Testemunhas

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2012

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

À

Prefeitura do Município de Ribeirão Grande

Tomada de Preços nº 04/2012.

A empresa ..........................................................., com sede à ..........................................................-, na cidade de ....................., Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico o(a) Sr(a) Egº.........................................., CREA nº ...................................... Registro Nacional do Profissional: ................................... portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ............................................... e do CPF nº .......................................... DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da licitação em referência, que visitou o local onde será executada a obra, objeto da licitação em epígrafe. Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.

Departamento de Infraestrutura,................/......................./...........................

..............................................                                    ........................................................

Técnico da empresa ou responsável

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012.

ANEXO  VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DECLARAÇÃO

.................................,................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2012

____________________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº..............................................

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2011

ANEXO VII – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2012

................................................
(representante legal)

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº xx/2012, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

.........................., ....... de ................. de 2012

................................................
(representante legal)

DECLARAÇÃO

Tomada de Preços 004/2012

Declaro haver examinado a minuta do edital referente à Tomada de Preços n ° 004/2012 e atesto que se encontram de acordo com a Lei n. 8.666/93, motivo pelo qual rubriquei todas as folhas, podendo ser dado prosseguimento a presente licitação.

Era o que me cumpria declarar.

Ribeirão Grande, ......... de .............. de...........

HELMAR DE JESUS SIMÃO

Assessor Jurídico / OAB nº 164.904