Processo: 2841/2018.

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA de PREÇOS nº 06/2018.

- 1 - PREÂMBULO

1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE torna público, para conhecimento dos interessados, que, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jacyra Landim Stori, nº 15, será realizada a licitação na modalidade TOMADA de PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a qual será processada de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014 e as Cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.

1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser entregues até às 10h00 do dia 26 de dezembro de 2018, local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, em identificação externa do seu conteúdo, na forma descrita abaixo, sendo abertos a seguir, observado o devido processo legal.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

TOMADA de PREÇOS Nº 06/2018

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DA PROPOSTA FINANCEIRA

TOMADA de PREÇOS Nº 06/2018

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

1.3 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014 deverá DECLARAR, sob as penas da Lei, enquadramento de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante no Anexo VI.  O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).

1.4 – Cadastramento obrigatório na Coordenadoria de Compras/Licitações até o dia 21 de dezembro de 2018.

1.5 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

- I – TERMO DE REFERÊNCIA;

a) Memorial Descritivo,

b) Planilha Orçamentária,

c) Cronograma Físico-Financeiro,

d) (Projeto) Planta de Localização, cortes e detalhes,

e) Arquivo Digital

II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;

III – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida);

- IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL;

V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

- VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP;

VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL DAS OBRAS (Obrigatório sob pena de Inabilitação);

VIII – MINUTA DE CONTRATO;

IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (Exigido somente na assinatura do contrato);

X – CADASTRO DO RESPONSÁVEL (Exigido somente na assinatura do contrato).

XI – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL (Exigido somente na assinatura Contrato);

- 2 – DO OBJETO

2.1 – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para execução de Galerias de Concreto Armado (galerias pluviais/aduelas), pelo regime de empreitada global (compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais). Contrato de Repasse nº 846794/2017/SEAD/CAIXA, Recursos do Orçamento Geral da União, Programa PRONAT. Conforme Anexo I – Termo de Referência do edital

- 3 – DO PREÇO

3.1 - Estima-se o valor total desta licitação em R$ 425.528,28 (Quatrocentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), baseado nos parâmetros dispostos no Anexo I – Termo de Referência.

3.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.

3.3 - Os quantitativos e valores indicados no Anexo I – Termo de Referência, correspondem à média dos praticados no mercado e foram apurados pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Fiscalização da Prefeitura de Ribeirão Grande para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

- 4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 – A despesa correrá pelo Código: 02.01 – Poder Executivo - 02.01.01 – Gabinete do Diretor e Dependências – 15.451.0003.1004 – Projeto/Atividade - 4.4.90.51 - Obras e Instalações - Ficha de Empenho nº 17 – Fonte 05 - Recurso Federal, do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 – Poderão participar do certame, sociedades comerciais cuja finalidade social abranja o objeto desta licitação, inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande cujo certificado esteja em vigor, assim como os documentos abaixo elencados.

5.2 – As empresas não cadastradas poderão participar da licitação, desde que apresentem a documentação que comprove o atendimento ao disposto no art. 27 da Lei federal nº 8.666/93, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5.3 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu (s) representante (s) legal (is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida), apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante.

5.4 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:

5.4.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, dentro do prazo de validade e emitido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

5.4.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93):

5.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

5.4.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

5.4.2.3 - Prova de regularidade de tributos mobiliários para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões que à equivalem:

5.4.2.3.1 - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda;

5.4.2.3.2 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.      (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)   (Vigência);

5.4.2.3.3 - Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

5.4.2.3.4 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123/06 e LC nº 147/14);

5.4.2.3.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123/06 e LC nº 147/14);

5.4.2.3.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123/06 e LC nº 147/14);

5.4.2.3.7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

5.4.2.3.8 – Os licitantes estão dispensados de apresentar os documentos que tenham sido fornecidos para a emissão do C.R.C. – Certificado de Registro Cadastral se estiverem em vigor na data da abertura do envelope de habilitação.

5.4.3 - Qualificação Técnica Operacional e Profissional.

Para efeitos de comprovação de aptidão de capacidade técnica operacional e capacidade técnica profissional para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto do edital, fica definido que a licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, referente a execução como seguem:

- Atestado em nome da empresa licitante/pessoa jurídica: Execução de Aduelas de Concreto Armado, quantidade mínima de 19,00 metros.

5.4.3.1 – Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente que se dará pela apresentação da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante, conforme Resolução 266/79, demonstrando situação regular na data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais.

5.4.3.1.1 - No caso do licitante vencedor dessa licitação ser proponente domiciliado em outros estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA ou CAU do Estado de origem, deverá conter o visto do órgão equivalente em São Paulo para efeito de contratação.

5.4.3.2 – Capacidade técnico-profissional que se dará através da comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um profissional graduado, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia, Agronomia do Estado de São Paulo – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e seja detentor de certidão de acervo técnico conforme descrito no item 5.4.3.

5.4.3.2.1 - Comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado o profissional acima indicado com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta (observando a Resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989, art. 6º, art. 8º inciso III).

5.4.3.3 - Declaração de visita técnica realizada por um representante ou engenheiro da empresa, conforme modelo do ANEXO VII.

5.4.3.3.1 - A visita técnica ao local da obra é obrigatório sob pena de inabilitação e será agendada pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Fiscalização desta Prefeitura, através da solicitação do interessado em participar desta licitação, atribuindo-se à empresa toda e qualquer responsabilidade pelas dúvidas que poderiam ter sido sanadas durante a visita. As visitas serão acompanhadas por um funcionário designado pela Coordenadoria supracitada e serão feitas individualmente até o último dia útil que antecede esta licitação.

5.4.4 – Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93)

5.4.4.1 - Balanço patrimonial, assinado pelo Contador e/ou por Técnico em Contabilidade responsável e pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, e demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

5.4.4.1.1 – Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente poderão exercer a profissão após a regular conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos. (Artigo 12 - Redação dada pela Lei nº 12.249 de 2010).

5.4.4.1.2 – O exercício da profissão, sem o registro a que alude este artigo, será considerado como infração do presente Decreto-Lei. (§ 1º do Artigo 12 – Renumerado pela Lei nº 12.249 de 2010).

5.4.4.1.3 – Os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional de Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1º de junho de 2015 tem assegurado o seu direito ao exercício da profissão. (§ 2º do Artigo 12 – Incluído pela Lei nº 12.249 de 2010).

5.4.4.2 - Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, elaborado em papel timbrado da empresa, subscrito por seu(s) representante(s) legal(is) e pelo Contador e/ou Técnico em Contabilidade responsável, devidamente identificados, calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, da seguinte forma:

- Liquidez Geral =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)

- Liquidez Corrente =  Ativo Circulante

Passivo Circulante

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)

- Endividamento =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

(O resultado deverá ser menor ou igual a 0,50)

5.4.4.3 - Quando se tratar de Sociedades por Ações, o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar devidamente publicadas em órgão da Imprensa Oficial (artigo 31, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93);

5.4.4.4 - Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.

5.4.4.5 - Prova de capital social mínimo registrado e integralizado no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente licitação, equivalente a R$ 42.552,82 (Quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) comprovado mediante certidão expedida ou contrato social registrado na Junta Comercial, do qual conste o capital social vigente;

5.4.5 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo - Anexo V.

5.4.6 – Declaração da licitante de que concorda com os termos do presente edital e de que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação ou punições que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgãos ou entidades públicas, na forma do ANEXO IV – Declaração de Concordância com os Termos do Edital e da não ocorrência de fatos impeditivos à participação.

5.5 – Os documentos de habilitação deverão ser acondicionados em envelope fechado que deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 1.2.

5.6 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará retido nos autos, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor público desta Prefeitura ou publicação em órgão de imprensa oficial, exceto as certidões obtidas através de meio eletrônico, as quais, no entanto, só terão validades após a verificação de sua emissão junto ao site do órgão emissor.

5.7 – A licitante fica obrigada a declarar quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação, bem como punições sofridas que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgão ou entidade pública.

- 6 – DA PROPOSTA

6.1 – O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.

a) A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;

.

6.2 – Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios:

a) dados cadastrais;

b) assinatura do representante legal;

c) indicação obrigatória do preço em reais e por extenso;

d) indicação dos números do CNPJ, através da oposição do respectivo carimbo;

e) indicação do número da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato referido no item 8.

6.3 – O formulário padronizado de proposta indicado acima, deverá ser apresentado em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência (apresentando a planilha orçamentária e o cronograma físico/financeiro) computando todos os custos diretos e indiretos indicando o valor de cada item e o total proposto.

7 – DO JULGAMENTO

7.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não atendam às exigências editalícias. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento.

7.1.1 – No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 5.4.2.3.6, dando seqüência a abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade fiscal e trabalhista.

7.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes.

7.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste edital.

7.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR PREÇO GLOBAL (Compreendendo execução de serviços com fornecimento de materiais).

7.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.

7.4.2 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, o valor máximo de R$ 425.528,28 (Quatrocentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), conforme Anexo I – Termo de Referência, desclassificando-se as propostas cujo preço o exceda ou sejam manifestamente inexeqüíveis.

7.4.3 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).

7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis.

7.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123/06, art. 44, caput):

7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; (LC n° 123/06, art. 44, § 1º).

7.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123/06, art. 45, inc. I).

7.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a notificação formal da classificação provisória.

7.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC123/2006 e LC 147/2014

TOMADA de PREÇOS Nº 06/2018

RAZÃO SOCIAL da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

7.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta; (LC n° 123/06, art. 45, inc. III).

7.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123/06, art. 45, inc. II).

7.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (LC n°123/06, art. 45, § 1º)

8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 – Previamente a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá recolher junto aos cofres públicos do Município de Ribeirão Grande, 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia contratual, em uma das formas estabelecidas no Art. 56 da Lei 8.666/93;

8.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VIII, onde neste ato será assinado Termo de Ciência e Notificação conforme Anexo IX e no Anexo X Dados Cadastrais da Contratante, da Contratada e Responsável do ato pelo TCESP e também a Declaração de Documentos a Disposição do Tribunal de Contas conforme Anexo XI.

8.2.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

8.2.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 8.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

8.2.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de dois dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

8.2.3 - Quando o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.2.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;

8.2.4 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 147/14);

8.2.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração:

a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1;

b) a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).

8.3 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

8.4 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.

8.5 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

8.6 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.7 – O critério do reajuste de preço se fará nos termos do art. 40, XI da Lei Federal 8.666/93.

8.8 – Será permitido o reajustamento do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, sendo adotado para tal o índice de preços da construção civil da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, contada a partir da data da proposta apresentada na licitação.

8.8.1 – Em caso de atraso no prazo da execução do contrato por responsabilidade da Contratada a mesma não terá direito ao reajustamento, mesmo que os acréscimos de prazos sejam superiores a 01 (um) ano.

8.9 - O foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP.

9 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 - Fica designado o Sr. Alex Galdino da Silva, Engenheiro Civil, Coordenador de Obras, Engenharia e Fiscalização, matriculado sob nº 1320, sendo o responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução deste contrato.

9.2 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.3 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93).

9.4 – O recebimento da obra pela Prefeitura será:

9.4.1 - Provisória: Quando as obras estiverem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o Projeto e Especificações, será lançado um Termo de Recebimento Provisório assinado pela Municipalidade, através de preposto juntamente com funcionário designado para acompanhamento da obra e pela Contratada, o que deverá ocorrer no prazo de dez (10) dias corridos contados da data da comunicação escrita da conclusão da obra pela contratada;

9.4.2 - Definitiva: O Termo de Recebimento Definitivo da obra, será assinado pela Municipalidade, através de preposto responsável por seu acompanhamento / fiscalização pertencente ao próprio Município e pela Contratada, o qual será lavrado em até dez (10) dias corridos após o decurso do prazo para observação, nos termos do art. 73, I, “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, se tiverem sido atendidas todas as reclamações da Prefeitura referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer parte dos serviços executados, e se a Contratada tiver atendido a todas exigências legais, fiscais e trabalhistas referentes à obra.

9.5 – O prazo para observação na obra será de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento provisório.

10 – DAS SANÇÕES

10.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.2 - O atraso injustificado na execução deste objeto, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

10.3 - Pela inexecução total ou parcial deste objeto, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

10.5 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 5.4.2.3.6 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; (LC nº 123, art. 43, § 2º).

10.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

10.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

11 – DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e em conformidade com o Cronograma Físico/Financeiro, mediante apresentação de fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

11.2 - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do INSS e FGTS.

11.3 – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

12 – DAS INFORMAÇÕES

12.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h, no Paço Municipal, e através do e-mail licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br.

12.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, com cópia para todos os interessados, em até 03 (três) dias úteis da data indicada no subitem 1.2 deste ato convocatório.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas:

a) em consórcio;

b) suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei de Licitações;

c) as declaradas inidôneas, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei de Licitações;

d) sob regime de falência ou concordata.

13.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e protocolizadas no Paço Municipal;

13.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ribeirão Grande, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser protocolizados no Paço Municipal, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

13.4.1 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº 8.666/93.

13.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, no horário de expediente, até 24 (vinte e quatro) horas, que antecedem o recebimento dos envelopes, ou através do email: licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br. e/ou compras@ribeiraogrande.sp.gov.br, e no site da Prefeitura www.ribeiraogrande.sp.gov.br .

13.6 - Ao retirarem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Coordenadoria de Compras e Licitações, o endereço para qualquer correspondência, e o número do telefone para uma eventual verificação.

13.7 - A simples apresentação da documentação destinada à habilitação e a proposta implica na aceitação incondicional do presente Edital e seus Anexos.

13.8 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura, no Paço Municipal, além de efetuadas diretamente aos interessados e no que couber, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e diretamente no site dessa Prefeitura.

- Ribeirão Grande, SP. 05 de dezembro de 2018.

- ______________________

- Eliana dos Santos Silva

- Prefeita Municipal

- TOMADA de PREÇOS 06/2018

- ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

# Contratação de empresa especializada para execução de Galerias de Concreto Armado (galerias pluviais/aduelas), pelo regime de empreitada global (compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais). Contrato de Repasse nº 846794/2017/SEAD/CAIXA, Recursos do Orçamento Geral da União, Programa PRONAT. Conforme Anexo I – Termo de Referência do edital

MEMORIAL DE SERVIÇOS

Assunto: Galerias/ Aduelas Fluviais

Local: Bairros Diversos

Município: Ribeirão Grande - SP

INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem como finalidade de estabelecer as diretrizes gerais e fixar as características técnicas a serem observadas para a execução de galerias pluviais com aduelas.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: -

01.00 – ENSAIO DE RESISTENCIA (ADUELA)

As aduelas executadas em obras deverão apresentar o laudo de ensaio de resistência a compressão, bem como a capacidade de carga suportada.

02 –MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

02.01 – ESCAVAÇÃO SOLO BREJOSO:

A escavação mecanizada devera ser feita ao longo do trecho onde recebera as aduelas permitindo com isso alinhamento e inclinação adequada para o escoamento das águas fluviais, devera ser retirada uma camada com a profundidade indicada em projeto, o carregamento e transporte do material devera ser feito pela contratada até um local adequado indicado pela municipalidade.

03 –GALERIA DE ESCOAMENTO

03.01 –ENROCAMENTO

Deverá ser executado enrocamento de concreto com pedra rachão arrumada após a compactação da base, o enrocamentodeverá ter a espessura de 0,50m e o comprimento indicado em projeto, com alinhamento e inclinação adequadas para posteriormente receber a sub-base e base de concreto armado.

03.02 –CONCRETO SUB –BASE E BASE

Sub-base de concreto usinado fcK 30MPa com lançamento através de bomba e adensamento, devera ter a espessura de 10cm. Base de concreto fck 30MPa lançamento através de bomba e adensamento, devera ter a espessura de 15cm armada com malha de aço CA50 tramas 10x10, para posteriormente receber as aduelas de concreto.

03.03 –ADUELA DE CONCTRO ARMADO

As aduelas poderão ser pré-moldadas ou executadas in loco, desde que atenda as necessidades e as especificações técnicas determinadas em projeto, deverão ser colocadas com auxílio de guincho ou guindaste, sobre uma base de concreto armado.

03.04 – LAJE SOBRE ADUELAS

O piso de alta resistência sobre as aduelas, deverão ser executadas em conformidade ao detalhamento de projeto, com espessura de 15cm e concreto fck 30MPa e armados com tela soldada malha 10x10. Devera ser engastada as vigas de travamento para melhor distribuição das cargas estruturais conforme solicitação em projeto.

03.05 – ATERRO COMPACTADO

Aterro deve ser executado em camadas de 20 a 30cm com compactador manual de maneira cuidadosa.Compactação igual ou maior que 95%, emrelação ao ensaio do proctor normal, conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura e homogeneidade das camadas; acabamento da superfície, admitindo-se cortes, quando necessário, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.

04 – MURO DE ALA:

04.01 – FORMA:

Formas em chapas compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente;incluindo cimbramento até 3,00 m de altura.

04.02 – ENROCAMENTO:

Enrocamento de concreto com pedra rachacão arrumada, com largura e largura igual as aduela e distanciadas a 1,50 da calha do rio.

04.03 – PILARES 25X40:

Os pilares deverão ser executados conforme indicação em projeto executivo em conformidade com as normas técnicas, de forma que atendam as indicações de projeto, dimensões de 25x40 e altura relativa conforme as dimensões da aduela utilizadas características do local, serão utilizadas armaduras CA 50 conforme detalhes do projeto.

04.04 – VIGAS DE TRAVAMENTO:

As vigas de travamento deverão ser executadas conforme indicado em projeto executivo em conformidade com as normas técnicas de forma que atenda as solicitações de projeto, nas dimensões de 25x50 ao longo da interligação entre pilares para distribuição correta das cargas estruturais, serão utilizadas armaduras CA 50 conforme detalhes do projeto.

04.03 –CONCRETO USINADO 30MPa

Concreto usinado fcK 30MPa com lançamento através de bomba e adensamento, deverão ser executados nas alas conforme indicação em projeto.

Ribeirão Grande, 28 de Março de 2017

Alex Galdino da Silva

Engenheiro Civil

CREA:5069548076

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PROJETO: Galeria de aguas fluvias |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL: Diversos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO: Ribeirão Grande-SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela de Referência CPOS 169 com desoneração - Sinapi 02/2017 com desoneração |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA SINTÉTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itens | Código | Serviços | Unid. | Quant. | Custo unit. | Custo total | Custo total com BDI 27,93% | PESO % |
|  | FERREIRA DOS MATOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Preliminares |  |  |  |  | R$ 1.559,18 | R$ 1.994,66 | 0,47% |
| CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 4,50 | 321,60 | R$ 1.447,20 | R$ 1.851,40 | 0,44% |
| SINAPI | 74022/030 | Ensaio de Resistencia a Compressão simples - concreto (aduela) | un | 1,00 | 111,98 | R$ 111,98 | R$ 143,26 | 0,03% |
| 2 | Movimentação de terra |  |  |  |  | R$ 1.773,36 | R$ 2.268,66 | 0,53% |
| CPOS | 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ | 54,00 | 22,37 | R$ 1.207,98 | R$ 1.545,37 | 0,36% |
| CPOS | 05.10.032 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 54,00 | 10,47 | R$ 565,38 | R$ 723,29 | 0,17% |
| 3 | Galeria de Escoamento |  |  |  |  | R$ 58.132,11 | R$ 74.368,41 | 17,48% |
| CPOS | 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 36,00 | 160,04 | R$ 5.761,44 | R$ 7.370,61 | 1,73% |
| CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | m³ | 18,75 | 286,82 | R$ 5.377,88 | R$ 6.879,92 | 1,62% |
| CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 18,75 | 100,53 | R$ 1.884,94 | R$ 2.411,40 | 0,57% |
| CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 1171,88 | 4,99 | R$ 5.847,66 | R$ 7.480,91 | 1,76% |
| CPOS | Composição | Aduela de concreto retangular 3,00x3,00 E=20cm inclusive guindaste | m | 10,00 | 3200,80 | R$ 32.008,00 | R$ 40.947,83 | 9,62% |
| SINAPI | 72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria, rodovia pavimentada | txkm | 13500,00 | 0,48 | R$ 6.480,00 | R$ 8.289,86 | 1,95% |
| CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10º km | m³ | 30,00 | 9,33 | R$ 279,90 | R$ 358,08 | 0,08% |
| CPOS | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 30,00 | 9,97 | R$ 299,10 | R$ 382,64 | 0,09% |
| CPOS | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 30,00 | 6,44 | R$ 193,20 | R$ 247,16 | 0,06% |
| 4 | Muro de Ala |  |  |  |  | R$ 37.506,79 | R$ 47.982,43 | 11,28% |
| CPOS | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 107,00 | 89,15 | R$ 9.539,05 | R$ 12.203,31 | 2,87% |
| CPOS | 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 126,00 | 160,04 | R$ 20.165,04 | R$ 25.797,14 | 6,06% |
| CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | m³ | 15,30 | 286,82 | R$ 4.388,35 | R$ 5.614,01 | 1,32% |
| CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 15,30 | 100,53 | R$ 1.538,11 | R$ 1.967,70 | 0,46% |
| CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 376,00 | 4,99 | R$ 1.876,24 | R$ 2.400,27 | 0,56% |
|  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 98.971,43 | R$ 126.614,16 | 29,75% |
| Itens | Código | Serviços | Unid. | Quant. | Custo unit. | Custo total | Custo total com BDI 27,93% | PESO % |
|  | CAPOEIRA ALTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Preliminares |  |  |  |  | R$ 111,98 | R$ 143,26 | 0,03% |
| SINAPI | 74022/030 | Ensaio de Resistencia a Compressão simples - concreto (aduela) | un | 1,00 | 111,98 | R$ 111,98 | R$ 143,26 | 0,03% |
| 2 | Movimentação de terra |  |  |  |  | R$ 1.120,50 | R$ 1.433,46 | 0,34% |
| CPOS | 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ | 34,12 | 22,37 | R$ 763,26 | R$ 976,44 | 0,23% |
| CPOS | 05.10.032 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 34,12 | 10,47 | R$ 357,24 | R$ 457,01 | 0,11% |
| 3 | Galeria de Escoamento |  |  |  |  | R$ 29.840,74 | R$ 38.175,25 | 8,97% |
| CPOS | 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 22,75 | 160,04 | R$ 3.640,91 | R$ 4.657,82 | 1,09% |
| CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | m³ | 13,99 | 286,82 | R$ 4.012,61 | R$ 5.133,33 | 1,21% |
| CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 13,99 | 100,53 | R$ 1.406,41 | R$ 1.799,23 | 0,42% |
| CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 954,12 | 4,99 | R$ 4.761,05 | R$ 6.090,81 | 1,43% |
| CPOS | Composição | Aduela de concreto retangular 2,5x2,50 E=20cm inclusive guindaste | m | 5,00 | 2599,60 | R$ 12.998,00 | R$ 16.628,34 | 3,91% |
| SINAPI | 72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria, rodovia pavimentada | txkm | 5.625,00 | 0,48 | R$ 2.700,00 | R$ 3.454,11 | 0,81% |
| CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10º km | m³ | 12,50 | 9,33 | R$ 116,63 | R$ 149,20 | 0,04% |
| CPOS | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 12,50 | 9,97 | R$ 124,63 | R$ 159,43 | 0,04% |
| CPOS | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 12,50 | 6,44 | R$ 80,50 | R$ 102,98 | 0,02% |
| 4 | Muro de Ala |  |  |  |  | R$ 21.862,04 | R$ 27.968,10 | 6,57% |
| CPOS | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 61,64 | 89,15 | R$ 5.495,21 | R$ 7.030,02 | 1,65% |
| CPOS | 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 63,00 | 160,04 | R$ 10.082,52 | R$ 12.898,57 | 3,03% |
| CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa (lombada) | m³ | 8,83 | 286,82 | R$ 2.532,62 | R$ 3.239,98 | 0,76% |
| CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 8,83 | 100,53 | R$ 887,68 | R$ 1.135,61 | 0,27% |
| CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 573,95 | 4,99 | R$ 2.864,01 | R$ 3.663,93 | 0,86% |
|  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 52.935,25 | R$ 67.720,07 | 15,91% |
| Itens | Código | Serviços | Unid. | Quant. | Custo unit. | Custo total | Custo total com BDI 27,93% | PESO % |
|  | CRUZES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Preliminares |  |  |  |  | R$ 111,98 | R$ 143,26 | 0,03% |
| SINAPI | 74022/030 | Ensaio de Resistencia a Compressão simples - concreto (aduela) | un | 1,00 | 111,98 | R$ 111,98 | R$ 143,26 | 0,03% |
| 2 | Movimentação de terra |  |  |  |  | R$ 862,05 | R$ 1.102,82 | 0,26% |
| CPOS | 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ | 26,25 | 22,37 | R$ 587,21 | R$ 751,22 | 0,18% |
| CPOS | 05.10.032 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 26,25 | 10,47 | R$ 274,84 | R$ 351,60 | 0,08% |
| 3 | Galeria de Escoamento |  |  |  |  | R$ 29.191,10 | R$ 37.344,17 | 8,78% |
| CPOS | 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 22,75 | 160,04 | R$ 3.640,91 | R$ 4.657,82 | 1,09% |
| CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | m³ | 13,63 | 286,82 | R$ 3.909,36 | R$ 5.001,24 | 1,18% |
| CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 13,63 | 100,53 | R$ 1.370,22 | R$ 1.752,93 | 0,41% |
| CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 851,88 | 4,99 | R$ 4.250,86 | R$ 5.438,12 | 1,28% |
| CPOS | Composição | Aduela de concreto retangular 2,5x2,50 E=20cm inclusive guindaste | m | 5,00 | 2599,60 | R$ 12.998,00 | R$ 16.628,34 | 3,91% |
| SINAPI | 72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria, rodovia pavimentada | txkm | 5625,00 | 0,48 | R$ 2.700,00 | R$ 3.454,11 | 0,81% |
| CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10º km | m³ | 12,50 | 9,33 | R$ 116,63 | R$ 149,20 | 0,04% |
| CPOS | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 12,50 | 9,97 | R$ 124,63 | R$ 159,43 | 0,04% |
| CPOS | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 12,50 | 6,44 | R$ 80,50 | R$ 102,98 | 0,02% |
| 4 | Muro de Ala |  |  |  |  | R$ 20.378,41 | R$ 26.070,10 | 6,13% |
| CPOS | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 75,96 | 89,15 | R$ 6.771,83 | R$ 8.663,21 | 2,04% |
| CPOS | 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 52,50 | 160,04 | R$ 8.402,10 | R$ 10.748,81 | 2,53% |
| CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa (lombada) | m³ | 10,99 | 286,82 | R$ 3.152,15 | R$ 4.032,55 | 0,95% |
| CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 10,99 | 100,53 | R$ 1.104,82 | R$ 1.413,40 | 0,33% |
| CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 189,88 | 4,99 | R$ 947,50 | R$ 1.212,14 | 0,28% |
|  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 50.543,54 | R$ 64.660,35 | 15,20% |
| Itens | Código | Serviços | Unid. | Quant. | Custo unit. | Custo total | Custo total com BDI 27,93% | PESO % |
|  | BATEIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Preliminares |  |  |  |  | R$ 111,98 | R$ 143,26 | 0,03% |
| SINAPI | 74022/030 | Ensaio de Resistencia a Compressão simples - concreto (aduela) | un | 1,00 | 111,98 | R$ 111,98 | R$ 143,26 | 0,03% |
| 2 | Movimentação de terra |  |  |  |  | R$ 2.364,48 | R$ 3.024,88 | 0,71% |
| CPOS | 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ | 72,00 | 22,37 | R$ 1.610,64 | R$ 2.060,49 | 0,48% |
| CPOS | 05.10.032 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 72,00 | 10,47 | R$ 753,84 | R$ 964,39 | 0,23% |
| 3 | Galeria de Escoamento |  |  |  |  | R$ 99.112,23 | R$ 126.794,28 | 29,80% |
| CPOS | 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 48,00 | 160,04 | R$ 7.681,92 | R$ 9.827,48 | 2,31% |
| CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | m³ | 32,55 | 286,82 | R$ 9.335,99 | R$ 11.943,53 | 2,81% |
| CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 32,55 | 100,53 | R$ 3.272,25 | R$ 4.186,19 | 0,98% |
| CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 1634,01 | 4,99 | R$ 8.153,71 | R$ 10.431,04 | 2,45% |
| CPOS | Composição | Aduela de concreto retangular 3,00x3,00 E=20cm inclusive guindaste | m | 18,00 | 3200,80 | R$ 57.614,40 | R$ 73.706,10 | 17,32% |
| SINAPI | 72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria, rodovia pavimentada | txkm | 24300,00 | 0,48 | R$ 11.664,00 | R$ 14.921,76 | 3,51% |
| CPOS | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10º km | m³ | 54,00 | 9,33 | R$ 503,82 | R$ 644,54 | 0,15% |
| CPOS | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 54,00 | 9,97 | R$ 538,38 | R$ 688,75 | 0,16% |
| CPOS | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 54,00 | 6,44 | R$ 347,76 | R$ 444,89 | 0,10% |
| 4 | Muro de Ala |  |  |  |  | R$ 28.586,95 | R$ 36.571,29 | 8,59% |
| CPOS | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 106,8 | 89,15 | R$ 9.521,22 | R$ 12.180,50 | 2,86% |
| CPOS | 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 72,00 | 160,04 | R$ 11.522,88 | R$ 14.741,22 | 3,46% |
| CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa (lombada) | m³ | 15,60 | 286,82 | R$ 4.474,39 | R$ 5.724,09 | 1,35% |
| CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 15,60 | 100,53 | R$ 1.568,27 | R$ 2.006,29 | 0,47% |
| CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 300,64 | 4,99 | R$ 1.500,19 | R$ 1.919,20 | 0,45% |
|  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 130.175,65 | R$ 166.533,70 | 39,14% |
|  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 332.625,87 | R$ 425.528,28 | 100,00% |
|  |  | Ribeirão Grande 05 de dezembro de 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Alex Galdino da Silva |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Engenheiro Civil |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CREA:5069548076 |  |  |  |

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| PROJETO: Galeria de aguas fluvias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL: Diversos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO: Ribeirão Grande-SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela de Referência CPOS 169 com desoneração - Sinapi 02/2017 com desoneração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO COMPLETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código | Serviços | Unid. | Quant. | Custo | Mês 1 | % | Mês 2 | % | Mês 3 | % | Mês 4 | % | Mês 5 | % | Mês 6 | % | Total |
| FERREIRA DOS MATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preliminares |  |  |  | 1.994,66 | 1.851,40 | 0,44% | 143,26 | 0,03% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47% |
| 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 4,50 | 1.851,40 | 1.851,40 | 0,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44% |
| 74022/030 | Ensaio de Resistencia a Compressão simples - concreto (aduela) | un | 1,00 | 143,26 |  |  | 143,26 | 0,03% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03% |
| Movimentação de terra |  |  |  | 2.268,66 | 2.268,66 | 0,53% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53% |
| 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ | 54,00 | 1.545,37 | 1.545,37 | 0,36% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36% |
| 05.10.032 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 54,00 | 723,29 | 723,29 | 0,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17% |
| Galeria de Escoamento |  |  |  | 74.368,41 | 53.685,45 | 12,62% | 20.682,95 | 4,86% |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,48% |
| 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 36,00 | 7.370,61 | 7.370,61 | 1,73% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73% |
| 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | m³ | 18,75 | 6.879,92 | 6.879,92 | 1,62% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62% |
| 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 18,75 | 2.411,40 | 2.411,40 | 0,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57% |
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 1171,88 | 7.480,91 | 7.480,91 | 1,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76% |
| Composição | Aduela de concreto retangular 3,00x3,00 E=20cm inclusive guindaste | m | 10,00 | 40.947,83 | 24.568,70 | 5,77% | 16.379,13 | 3,85% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,62% |
| 72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria, rodovia pavimentada | txkm | 13500,00 | 8.289,86 | 4.973,92 | 1,17% | 3.315,95 | 0,78% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,95% |
| 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10º km | m³ | 30,00 | 358,08 |  |  | 358,08 | 0,08% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08% |
| 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 30,00 | 382,64 |  |  | 382,64 | 0,09% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09% |
| 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 30,00 | 247,16 |  |  | 247,16 | 0,06% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06% |
| Muro de Ala |  |  |  | 47.982,43 | 16.768,14 | 3,94% | 31.214,29 | 7,34% |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,28% |
| 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 107,00 | 12.203,31 |  |  | 12.203,31 | 2,87% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87% |
| 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 126,00 | 25.797,14 | 16.768,14 | 3,94% | 9.029,00 | 2,12% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,06% |
| 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | m³ | 15,30 | 5.614,01 |  |  | 5.614,01 | 1,32% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32% |
| 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 15,30 | 1.967,70 |  |  | 1.967,70 | 0,46% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46% |
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 376,00 | 2.400,27 |  |  | 2.400,27 | 0,56% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56% |
| CAPOEIRA ALTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preliminares |  |  |  | 143,26 |  |  |  |  |  |  | 143,26 | 0,03% |  |  |  |  | 0,03% |
| 74022/030 | Ensaio de Resistencia a Compressão simples - concreto (aduela) | un | 1,00 | 143,26 |  |  |  |  |  |  | 143,26 | 0,03% |  |  |  |  | 0,03% |
| Movimentação de terra |  |  |  | 1.433,46 |  |  |  |  | 1.433,46 | 0,34% |  |  |  |  |  |  | 0,34% |
| 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ | 34,12 | 976,44 |  |  |  |  | 976,44 | 0,23% |  |  |  |  |  |  | 0,23% |
| 05.10.032 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 34,12 | 457,01 |  |  |  |  | 457,01 | 0,11% |  |  |  |  |  |  | 0,11% |
| Galeria de Escoamento |  |  |  | 38.175,25 |  |  |  |  | 37.763,64 | 8,87% | 411,61 | 0,10% |  |  |  |  | 8,97% |
| 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 22,75 | 4.657,82 |  |  |  |  | 4.657,82 | 1,09% |  |  |  |  |  |  | 1,09% |
| 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | m³ | 13,99 | 5.133,33 |  |  |  |  | 5.133,33 | 1,21% |  |  |  |  |  |  | 1,21% |
| 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 13,99 | 1.799,23 |  |  |  |  | 1.799,23 | 0,42% |  |  |  |  |  |  | 0,42% |
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 954,12 | 6.090,81 |  |  |  |  | 6.090,81 | 1,43% |  |  |  |  |  |  | 1,43% |
| Composição | Aduela de concreto retangular 2,5x2,50 E=20cm inclusive guindaste | m | 5,00 | 16.628,34 |  |  |  |  | 16.628,34 | 3,91% |  |  |  |  |  |  | 3,91% |
| 72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria, rodovia pavimentada | txkm | 5.625,00 | 3.454,11 |  |  |  |  | 3.454,11 | 0,81% |  |  |  |  |  |  | 0,81% |
| 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10º km | m³ | 12,50 | 149,20 |  |  |  |  |  |  | 149,20 | 0,04% |  |  |  |  | 0,04% |
| 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 12,50 | 159,43 |  |  |  |  |  |  | 159,43 | 0,04% |  |  |  |  | 0,04% |
| 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 12,50 | 102,98 |  |  |  |  |  |  | 102,98 | 0,02% |  |  |  |  | 0,02% |
| Muro de Ala |  |  |  | 27.968,10 |  |  |  |  |  |  | 27.968,10 | 6,57% |  |  |  |  | 6,57% |
| 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 61,64 | 7.030,02 |  |  |  |  |  |  | 7.030,02 | 1,65% |  |  |  |  | 1,65% |
| 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 63,00 | 12.898,57 |  |  |  |  |  |  | 12.898,57 | 3,03% |  |  |  |  | 3,03% |
| 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | m³ | 8,83 | 3.239,98 |  |  |  |  |  |  | 3.239,98 | 0,76% |  |  |  |  | 0,76% |
| 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 8,83 | 1.135,61 |  |  |  |  |  |  | 1.135,61 | 0,27% |  |  |  |  | 0,27% |
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 573,95 | 3.663,93 |  |  |  |  |  |  | 3.663,93 | 0,86% |  |  |  |  | 0,86% |
| CRUZES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preliminares |  |  |  | 143,26 |  |  |  |  |  |  | 143,26 | 0,03% |  |  |  |  | 0,03% |
| 74022/030 | Ensaio de Resistencia a Compressão simples - concreto (aduela) | un | 1,00 | 143,26 |  |  |  |  |  |  | 143,26 | 0,03% |  |  |  |  | 0,03% |
| Movimentação de terra |  |  |  | 1.102,82 |  |  |  |  | 1.102,82 | 0,26% |  |  |  |  |  |  | 0,26% |
| 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ | 26,25 | 751,22 |  |  |  |  | 751,22 | 0,18% |  |  |  |  |  |  | 0,18% |
| 05.10.032 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 26,25 | 351,60 |  |  |  |  | 351,60 | 0,08% |  |  |  |  |  |  | 0,08% |
| Galeria de Escoamento |  |  |  | 37.344,17 |  |  |  |  | 36.932,56 | 8,68% | 411,61 | 0,10% |  |  |  |  | 8,78% |
| 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 22,75 | 4.657,82 |  |  |  |  | 4.657,82 | 1,09% |  |  |  |  |  |  | 1,09% |
| 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | m³ | 13,63 | 5.001,24 |  |  |  |  | 5.001,24 | 1,18% |  |  |  |  |  |  | 1,18% |
| 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 13,63 | 1.752,93 |  |  |  |  | 1.752,93 | 0,41% |  |  |  |  |  |  | 0,41% |
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 851,88 | 5.438,12 |  |  |  |  | 5.438,12 | 1,28% |  |  |  |  |  |  | 1,28% |
| Composição | Aduela de concreto retangular 2,5x2,50 E=20cm inclusive guindaste | m | 5,00 | 16.628,34 |  |  |  |  | 16.628,34 | 3,91% |  |  |  |  |  |  | 3,91% |
| 72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria, rodovia pavimentada | txkm | 5625,00 | 3.454,11 |  |  |  |  | 3.454,11 | 0,81% |  |  |  |  |  |  | 0,81% |
| 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10º km | m³ | 12,50 | 149,20 |  |  |  |  |  |  | 149,20 | 0,04% |  |  |  |  | 0,04% |
| 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 12,50 | 159,43 |  |  |  |  |  |  | 159,43 | 0,04% |  |  |  |  | 0,04% |
| 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 12,50 | 102,98 |  |  |  |  |  |  | 102,98 | 0,02% |  |  |  |  | 0,02% |
| Muro de Ala |  |  |  | 26.070,10 |  |  |  |  |  |  | 26.070,10 | 6,13% |  |  |  |  | 6,13% |
| 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 75,96 | 8.663,21 |  |  |  |  |  |  | 8.663,21 | 2,04% |  |  |  |  | 2,04% |
| 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 52,50 | 10.748,81 |  |  |  |  |  |  | 10.748,81 | 2,53% |  |  |  |  | 2,53% |
| 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa (lombada) | m³ | 10,99 | 4.032,55 |  |  |  |  |  |  | 4.032,55 | 0,95% |  |  |  |  | 0,95% |
| 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 10,99 | 1.413,40 |  |  |  |  |  |  | 1.413,40 | 0,33% |  |  |  |  | 0,33% |
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 189,88 | 1.212,14 |  |  |  |  |  |  | 1.212,14 | 0,28% |  |  |  |  | 0,28% |
| BATEIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preliminares |  |  |  | 143,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,26 | 0,03% | 0,03% |
| 74022/030 | Ensaio de Resistencia a Compressão simples - concreto (aduela) | un | 1,00 | 143,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,26 | 0,03% | 0,03% |
| Movimentação de terra |  |  |  | 3.024,88 |  |  |  |  |  |  | 3.024,88 | 0,71% |  |  |  |  | 0,71% |
| 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | m³ | 72,00 | 2.060,49 |  |  |  |  |  |  | 2.060,49 | 0,48% |  |  |  |  | 0,48% |
| 05.10.032 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 72,00 | 964,39 |  |  |  |  |  |  | 964,39 | 0,23% |  |  |  |  | 0,23% |
| Galeria de Escoamento |  |  |  | 126.794,28 |  |  |  |  |  |  | 3.439,62 | 0,81% | 68.399,77 | 16,07% | 54.954,89 | 12,91% | 29,80% |
| 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 48,00 | 9.827,48 |  |  |  |  |  |  | 3.439,62 | 0,81% | 6.387,86 | 1,50% |  |  | 2,31% |
| 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | m³ | 32,55 | 11.943,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.943,53 | 2,81% |  |  | 2,81% |
| 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 32,55 | 4.186,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.186,19 | 0,98% |  |  | 0,98% |
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 1634,01 | 10.431,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.431,04 | 2,45% |  |  | 2,45% |
| Composição | Aduela de concreto retangular 3,00x3,00 E=20cm inclusive guindaste | m | 18,00 | 73.706,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.482,44 | 6,93% | 44.223,66 | 10,39% | 17,32% |
| 72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria, rodovia pavimentada | txkm | 24.300,00 | 14.921,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.968,70 | 1,40% | 8.953,05 | 2,10% | 3,51% |
| 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10º km | m³ | 54,00 | 644,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644,54 | 0,15% | 0,15% |
| 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 54,00 | 688,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,75 | 0,16% | 0,16% |
| 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 54,00 | 444,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,89 | 0,10% | 0,10% |
| Muro de Ala |  |  |  | 36.571,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.571,29 | 8,59% | 8,59% |
| 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 106,8 | 12.180,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.180,50 | 2,86% | 2,86% |
| 08.10.040 | Enrocamento com pedra arrumada | m³ | 72,00 | 14.741,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.741,22 | 3,46% | 3,46% |
| 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa (lombada) | m³ | 15,60 | 5.724,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.724,09 | 1,35% | 1,35% |
| 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 15,60 | 2.006,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.006,29 | 0,47% | 0,47% |
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 300,64 | 1.919,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.919,20 | 0,45% | 0,45% |
|  |  |  |  | 425.528,28 | 74.573,65 | 17,52% | 52.040,50 | 12,23% | 77.232,47 | 18,15% | 61.612,44 | 14,48% | 68.399,77 | 16,07% | 91.669,44 | 21,54% | 100,00% |
|  |  |  |  |  | Ribeirão Grande 05 de dezembro de 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alex Galdino da Silva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Engenheiro Civil |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA:5069548076 |  |  |  |  |  |  |

- O projeto (planta de localização, cortes e detalhes) consta em Arquivo Digital, onde cópia deste poderá ser adquirida no Setor de Compras e Licitações e/ou no Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal.

TOMADA de PREÇOS 06/2018.

- ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

- Obrigatório apresentar a proposta em papel timbrado da empresa.

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| Cidade: | CEP: | Fone/Fax: |
| e-mail: |  | CNPJ nº |
| Dados bancários (preferencialmente Banco do Brasil) |  | Agência: Conta Corrente: |

| Objeto | Valor global (em R$) |
| --- | --- |
| Contratação de empresa especializada para execução de Galerias de Concreto Armado (galerias pluviais/aduelas), pelo regime de empreitada global (compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais). Contrato de Repasse nº 846794/2017/SEAD/CAIXA, Recursos do Orçamento Geral da União, Programa PRONAT. Conforme Anexo I – Termo de Referência do edital. |  |
| Valor global por extenso: |  |

- Obrigatório acompanhar a Proposta Financeira o Cronograma Físico/Financeiro e a Planilha Orçamentária indicando os valores de cada item e o preço total da proposta.

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

| Nome do Representante: |  |
| --- | --- |
| Identidade nº: | CPF nº: |
| Local e Data: |  |
| Assinatura: |  |

(Carimbo do CNPJ)

- TOMADA de PREÇOS 06/2018.

### ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida)

- PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de ....................................

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------

PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade TOMADA de PREÇOS nº 06/2018, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

.............................., ........  de ......................... de 2018

.............................

- Outorgante

- TOMADA de PREÇOS Nº 06/2018

ANEXO IV – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

- DECLARAÇÃO

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2018

................................................
(representante legal)

- TOMADA de PREÇOS Nº 06/2018

ANEXO  V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

- DECLARAÇÃO

.................................,................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

- Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2018

____________________________________________

- Nome e assinatura do representante

RG nº..............................................

- TOMADA de PREÇOS Nº 06/2018

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME e/ou EPP

- DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 06/2018, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

.........................., ....... de ................. de 2018

................................................
(representante legal)

- TOMADA de PREÇOS Nº 06/2018

- ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA (Obrigatório)

- À

- Prefeitura do Município de Ribeirão Grande

Tomada de Preços nº 06/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Galerias de Concreto Armado (galerias pluviais/aduelas), pelo regime de empreitada global (compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais). Contrato de Repasse nº 846794/2017/SEAD/CAIXA, Recursos do Orçamento Geral da União, Programa PRONAT. Conforme Anexo I – Termo de Referência do edital.

A empresa ..........................................................., com sede à .........................................................., na cidade de ....................., Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico o(a) Sr(a) Egº.........................................., CREA nº ...................................... Registro Nacional do Profissional: ................................... portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ............................................... e do CPF nº .......................................... DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da licitação em referência, que visitou o local onde será executada a obra, objeto da licitação em epígrafe. Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.

Departamento de Infraestrutura ,......./........./2018.

..............................................

Representante da Prefeitura

..............................................

Representante da Licitante

- TOMADA de PREÇOS Nº 06/2018

### ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E ...........................

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG nº ....................., CPF nº ........................., e a empresa ............................, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente à Tomada de Preços nº 06/2018. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

PRIMEIRA (DO OBJETO) – Contratação de empresa especializada para execução de Galerias de Concreto Armado (galerias pluviais/aduelas), pelo regime de empreitada global (compreendendo execução de serviços e fornecimento de materiais). Contrato de Repasse nº 846794/2017/SEAD/CAIXA, Recursos do Orçamento Geral da União, Programa PRONAT. Conforme Anexo I – Termo de Referência do edital.

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos e parâmetros constantes no Anexo I – Termo de Referência desse Edital.

§1º - Os serviços serão executados diretamente pela Contratada, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal, material e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

§2º - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo, planilha sintética global e orientações do funcionário responsável pela Contratante.

§3º - Fica designado o Sr. Alex Galdino da Silva, Engenheiro Civil, Coordenador de Obras, Engenharia e Fiscalização, matriculado sob nº 1320, sendo o responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução deste contrato.

§4º - Os serviços serão desenvolvidos, observado o Cronograma Físico/Financeiro.

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor total deste contrato é de R$ ............................ (............................................), conforme o preço proposto pela Contratada.

§1º – Os preços poderão ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 40 e do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

§2º - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

QUARTA (DA DESPESA) – 4.1 – A despesa correrá pelo Código: 02.01 – Poder Executivo - 02.01.01 – Gabinete do Diretor e Dependências – 15.451.0003.1004 – Projeto/Atividade - 4.4.90.51 - Obras e Instalações - Ficha de Empenho nº 17 – Fonte 05 - Recurso Federal, do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas e aprovadas pela Prefeitura Municipal e conforme Cronograma Físico Financeiro, e após serem apresentada a fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

§1º - Sendo comprovadas as medições dos serviços efetivamente executados, e após a visita técnica do responsável e aprovação do mesmo, o pagamento será efetuado.

§2º - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do INSS e FGTS.

§3º – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da Contratada, além das condições constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital da Tomada de Preços nº 06/2018, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença.

§ ÚNICO - A contratada deverá designar funcionário preposto responsável para execução do objeto desta avença, indicando nome completo e função que o exerce na empresa.

OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

I - Atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial desse contrato, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, ou.

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

§1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

§2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

NONA (DA GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato.

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

§ ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, podendo, contudo, ser realizada à sub empreitada de alguns serviços, desde que devidamente autorizado pela Contratante.

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

§1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

§2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

§3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP., excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

......................., ....... de ............ ... de  2018.

- Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

- Contratada

Testemunhas

- TOMADA de PREÇOS Nº 06/2018

ANEXO IX

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CONTRATO (DE ORIGEM) Nº:

OBJETO:.

ADVOGADO(S): DÊNIS DE OLIVEIRA RAMOS SOUZA – OAB nº 248.842/SP.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA:

CONTRATANTE

Nome e cargo: ELIANA DOS SANTOS SILVA – Prefeita Municipal

E-mail institucional: gabinete@ribeiraogrande.sp.gov.br

E-mail pessoal: preflisantos@yahoo.com.br

Assinatura:

CONTRATADA

Responsável:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

- TOMADA de PREÇOS Nº 06/2018

ANEXO X

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE-SP.

CONTRATADA:

CONTRATO N°(DE ORIGEM):

OBJETO:

| Nome | ELIANA DOS SANTOS SILVA |
| --- | --- |
| Cargo | Prefeita Municipal |
| RG nº | 17.288.175 SSP/SP |
| Endereço(*) | Rua Francisco Cezarino Ferreira, nº 541, Bairro dos Nunes, CEP 18.315-000, Ribeirão Grande-SP. |
| Telefone | (15) 3544-8800 |
| e-mail | gabinete@ribeiraogrande.sp.gov.br |

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

| Nome | JOSE ANTONIO MANOEL |
| --- | --- |
| Cargo | Coordenador de Compras e Licitações |
| Endereço Comercial do Órgão/Setor | Rua Francisco Fhellipe de Lima, nº 40, Centro, CEP 18.315-000, Ribeirão Grande-SP. |
| Telefone e Fax | (15) 3544-8800 |
| e-mail | licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br |

Ribeirão Grande, ____de _______________ de 2018.

________________________

Eliana dos Santos Silva

Prefeita Municipal

- TOMADA de PREÇOS Nº 06/2018

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE-SP.

CNPJ Nº: 67.360.446/0001-06

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Ribeirão Grande,  _____ de _______________ de 2018.

________________________

Eliana dos Santos Silva

Prefeita Municipal